|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор МБОУ «Гимназии № 10 г. Челябинска» |
|  | _________________________ /Осипова И.В. / |
|  | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. Гимназия №10. г.Челябинск, ул. Елькина, 10. |
| Объект: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. Гимназия №10. г.Челябинск, ул. Елькина, 10. |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| Ремонт ограждения. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 0.27 |
| 2. | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой - парапет. | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.5346 |
| 3. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.5346 |

| Составил: | Старков А.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |