Приложение №1 к запросу

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Коли чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |  |
|  |  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |  |  |
| 1 | Маска для наркоза | Назначение |  | Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких | штук | 100 |
|  |  | Применение |  | Многократное |  |  |
|  |  | Материал |  | прозрачный |  |  |
|  |  | С внутренней стороны по периметру маски мягкая, заполненная воздухом манжета с ниппельным клапаном подкачки с коннектором «ЛУЕР» |  | наличие |  |  |
|  |  | Наружный диаметр отверстия маски |  | 22 мм |  |  |
|  |  | Высота маски с полностью сдутой манжетой, мм | не менее 105 не более 110 | Взрослая средняя |  |  |
|  |  | Ширина маски с полностью сдутой манжетой, мм | не менее 78 не более86 | Взрослая средняя |  |  |
|  |  | Съемное кольцо, имеющее цветоразмерную кодировку, с крючками для крепления фиксирующего устройства |  | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка |  | индивидуальная, стерильная |  |  |
| 2 | Маска для наркоза | Назначение |  | Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких | штук | 100 |
|  |  | Применение |  | Многократное |  |  |
|  |  | Материал |  | прозрачный |  |  |
|  |  | С внутренней стороны по периметру маски мягкая, заполненная воздухом манжета с ниппельным клапаном подкачки с коннектором «ЛУЕР» |  | наличие |  |  |
|  |  | Наружный диаметр отверстия маски |  | 22 мм |  |  |
|  |  | Высота маски с полностью сдутой манжетой, мм | не менее 77 не более 83 | Детская |  |  |
|  |  | Ширина маски с полностью сдутой манжетой, мм | не менее 59 не более 65 | Детская |  |  |
|  |  | Съемное кольцо, имеющее цветоразмерную кодировку, с крючками для крепления фиксирующего устройства |  | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка |  | индивидуальная, стерильная |  |  |
| 3 | Маска кислородная | Назначение |  | для ингаляции кислорода | штук | 500 |
|  |  | Применение |  | однократное |  |  |
|  |  | Материал изделия |  | прозрачный |  |  |
|  |  | Форма маски |  | анатомическая |  |  |
|  |  | Края маски |  | атравматичные |  |  |
|  |  | Вентиляционные отверстия на боковых сторонах маски |  | наличие |  |  |
|  |  | Носовой фиксатор для фиксации маски на лице пациента |  | наличие |  |  |
|  |  | Приспособление для фиксации маски на голове пациента |  | наличие |  |  |
|  |  | Переходник для кислородной трубки |  | наличие |  |  |
|  |  | Длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали, метр | не менее 2,0 не более 2,5 |  |  |  |
|  |  | Упаковка |  | индивидуальная, стерильная |  |  |
|  |  | Размер |  | L (взрослый) |  |  |
| 4 | Маска кислородная | Назначение |  | для ингаляции кислорода | штук | 100 |
|  |  | Применение |  | однократное |  |  |
|  |  | Материал изделия |  | прозрачный |  |  |
|  |  | Форма маски |  | анатомическая |  |  |
|  |  | Края маски |  | атравматичные |  |  |
|  |  | Вентиляционные отверстия на боковых сторонах маски |  | наличие |  |  |
|  |  | Носовой фиксатор для фиксации маски на лице пациента |  | наличие |  |  |
|  |  | Приспособление для фиксации маски на голове пациента |  | наличие |  |  |
|  |  | Переходник для кислородной трубки |  | наличие |  |  |
|  |  | Длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали, метр | не менее 2,0 не более 2,5 |  |  |  |
|  |  | Упаковка |  | индивидуальная, стерильная |  |  |
|  |  | Размер |  | S (детский) |  |  |
| 5 | Маска ларингеальная | Назначение |  | для обеспечения проходимости дыхательных путей пациентов до 5 кг | штук | 50 |
|  |  | Применение |  | однократное |  |  |
|  |  | Материал |  | прозрачный |  |  |
|  |  | Форма |  | анатомическая |  |  |
|  |  | Раздувная манжета |  | наличие |  |  |
|  |  | Магистраль для раздувания манжеты |  | наличие |  |  |
|  |  | Маркировка |  | веса пациента, объёма раздувания манжеты, размера |  |  |
|  |  | Упаковка |  | индивидуальная, стерильная |  |  |
|  |  | Размер |  | № 1 |  |  |
| 6 | Маска ларингеальная | Назначение |  | для обеспечения проходимости дыхательных путей пациентов от 10 до 20 кг | штук | 50 |
|  |  | Применение |  | однократное |  |  |
|  |  | Материал |  | прозрачный |  |  |
|  |  | Форма |  | анатомическая |  |  |
|  |  | Раздувная манжета |  | наличие |  |  |
|  |  | Магистраль для раздувания манжеты |  | наличие |  |  |
|  |  | Маркировка |  | веса пациента, объёма раздувания манжеты, размера |  |  |
|  |  | Упаковка |  | индивидуальная, стерильная |  |  |
|  |  | Размер |  | № 2 |  |  |
| 7 | Маска ларингеальная | Назначение |  | для обеспечения проходимости дыхательных путей пациентов от 30 до 50 кг | штук | 350 |
|  |  | Применение |  | однократное |  |  |
|  |  | Материал |  | прозрачный |  |  |
|  |  | Форма |  | анатомическая |  |  |
|  |  | Раздувная манжета |  | наличие |  |  |
|  |  | Магистраль для раздувания манжеты |  | наличие |  |  |
|  |  | Маркировка |  | веса пациента, объёма раздувания манжеты, размера |  |  |
|  |  | Упаковка |  | индивидуальная, стерильная |  |  |
|  |  | Размер |  | № 3 |  |  |
| 8 | Маска ларингеальная | Назначение |  | для обеспечения проходимости дыхательных путей пациентов от 50 до 70 кг | штук | 450 |
|  |  | Применение |  | однократное |  |  |
|  |  | Материал |  | прозрачный |  |  |
|  |  | Форма |  | анатомическая |  |  |
|  |  | Раздувная манжета |  | наличие |  |  |
|  |  | Магистраль для раздувания манжеты |  | наличие |  |  |
|  |  | Маркировка |  | веса пациента, объёма раздувания манжеты, размера |  |  |
|  |  | Упаковка |  | индивидуальная, стерильная |  |  |
|  |  | Размер |  | № 4 |  |  |