| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 111 702 | руб. | Смета на сумму: | 111 702 | руб. |
|  | Директор МБОУ «Гимназии № 10 г. Челябинска» |
| ________________ /______________________ / | _________________________ /Осипова И.В. / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. Гимназия №10. г.Челябинск, ул. Елькина, 10. |
| Объект: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. Гимназия №10. г.Челябинск, ул. Елькина, 10. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15-1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Ремонт ограждения. |
| Основание: Дефектная ведомость. |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 16.336 | тыс. руб. | 111.702 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.138 | тыс.чел.ч | 0.138 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.512 | тыс. руб. | 19.757 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1 квартал 2019 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е61-26-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов, 100 м2 перетертой поверхности | 0.27 | 409.69 | 390.17 | 0.23 | 111 | 105 |  |  |  | 1 399 | 1 375 |  |
|  |  |  |  | 19.29 |  |  | 5 |  |  |  |  | 24 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 83 |  |  | 67% |  | 921 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 53 |  |  | 40% |  | 550 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 2 870 |  |  |
| 2. | Е12-01-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство пароизоляции оклеечной в один слой - парапет., 100 м2 изолируемой поверхности | 0.8554 | 2 404.70 | 239.42 | 110.33 | 2 057 | 205 | 94 |  |  | 11 299 | 2 675 | 408 |
|  |  |  |  | 2 054.95 | 3.67 |  | 1 758 | 3 |  |  |  | 8 216 | 41 |
|  | Объем: (1+2.1+2.30*2+2.12*2+2.0+2.07*2+2.16+2.03+1.87+2.41+2.01+2.18+2.15+2.48+2.33+2.36+2.26+2.60+2.09+2.16+2.13*2+2.12+2.05+2.16+2.13+2.40+2.05+2.12+2.14+1.8+1.90+2.28+1.98+1.85+1.90+2.63+1.89+2.36+1.92+2.20+2.21+2.01+1.95+2.25+1.77+2.43+2.15+1.90+2.24+2.18+2.16+2.07+3.30+2.13+2.10+2.08+2.05+2.45+2.12+2.10*3+2.08+2.12+2.67+2.10+2.11+2.14+2.1+2.09+2.13+2.08+2.1+2.12+2.15+2.07+2.1+2.09+2.11+2.10+2.13+2.11+2.13+2.34+2.36+2.1*2+2.14+2.12+2.1+2.12+2.1*3+2.09+2.1)*0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 225 |  |  | 92% |  | 2 499 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 114 |  |  | 44% |  | 1 195 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 396 |  |  |  |  | 14 993 |  |  |
| 3. | Е12-01-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.8554 | 10 810.18 | 1 397.76 | 32.22 | 9 247 | 1 196 | 28 |  |  | 51 388 | 15 620 | 161 |
|  |  |  |  | 9 380.20 | 4.08 |  | 8 024 | 3 |  |  |  | 35 607 | 46 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 295 |  |  | 92% |  | 14 413 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 659 |  |  | 44% |  | 6 893 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 201 |  |  |  |  | 72 694 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 11 415 | 1 506 | 122 |  |  | 64 086 | 19 670 | 569 |
|  |  |  | 9 787 | 6 |  |  |  | 43 847 | 87 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 11 415 | 1 506 | 122 |  |  | 64 086 | 19 670 | 569 |
|  |  |  | 9 787 | 6 |  |  |  | 43 847 | 87 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2, 3) | 1 603 |  |  |  |  | 17 833 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2, 3) | 826 |  |  |  |  | 8 638 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 13 844 |  |  |  |  | 90 557 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 13 844 |  |  |  |  | 90 557 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 603 |  |  |  |  | 17 833 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 826 |  |  |  |  | 8 638 |  |  |
|  | % НР | 106 |  |  |  |  | 90 |  |  |
|  | % СП | 55 |  |  |  |  | 44 |  |  |
|  | НДС 18% | 2 492 |  |  |  |  | 16 300 |  |  |
|  | Итого с НДС (Экспертная оценка № 74-1-550/1.2-ЭО-1183 от 05.10.2018г.) | 16 336 |  |  |  |  | 106 857 |  |  |
|  | Итого на 1 кв. 2019г. с коэффициентом пересчета 6,26/6,09=1,027914614 |  |  |  |  |  | 93 085 |  |  |
|  | НДС 20% |  |  |  |  |  | 18 617 |  |  |
|  | Итого с НДС 20% |  |  |  |  |  | 111 702 |  |  |

| Составил: | Старков А.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |