Приложение №1 к документации об аукционе

Спецификация

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу (с учетом НДС, если предусмотрен) | Сумма (с учетом НДС, если предусмотрен) |
| Показатель (наименование характеристики) | Значение |
| Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| 1 | Проводник интубационный | Назначение |  | для введения эндотрахеальной трубки в трахею пациента | шт. | 20 |  |  |
| Применение |  | однократное |
| Материал |  | медицинский металл  |
| Дистальный конец |  | изогнут |
| Общая длина, мм. | не менее 700 |  |
| Размер по шкале Шарьера, Сh/Fr |  | 15 |
| Упаковка |  | индивидуальная, стерильная |
| 2 | Фиксатор трубки эндотрахеальной | Назначение |  | **для** фиксации эндотрахеальной трубки и ларингеальной маски в ротовой полости в условиях оказания скорой медицинской помощи | шт. | 300 |  |  |
| Категория пациентов |  | старше 12 лет |
| Фиксация эндотрахеальной трубки и ларингеальной маски винтом |  | наличие |
| мундштук  |  | наличие |
| прикусной валик |  | наличие |
| дополнительное отверстие для второго зонда |  | наличие |
| приспособление для крепления фиксатора на голове пациента |  | наличие |
| Применение |  | однократное |
| Упаковка |  | индивидуальная |
| 3 | Стилет для эндотрахеальной трубки (тип 1) | Назначение |  | **Для сложной интубации** | шт. | 100 |  |  |
| Применение |  | Однократное |
| Стерильность |  | Стерильно |
| Материал  |  | медицинский металл |
| Наружный диаметр, мм | не менее 3 и не более 3,9 |  |
| Полная длина, мм | не менее 380 |  |
| Длина в согнутом состоянии, мм | не менее 330 |  |
| Размер по шкале Шарьера, Сh/Fr |  | 10 |
| Упаковка |  | Индивидуальная |
| 4 | Стилет для эндотрахеальной трубки (тип 2) | Назначение |  | **Для сложной интубации** | шт. | 100 |  |  |
| Применение |  | Однократное |
| Стерильность |  | Стерильно |
| Материал |  | медицинский металл |
| Наружный диаметр, мм | не менее 4 и не более 5 |  |
| Полная длина, мм | не менее 380 |  |
| Длина в согнутом состоянии, мм | не менее 330 |  |
| Размер по шкале Шарьера, Сh/Fr |  | 14 |
| Упаковка |  | Индивидуальная |
| 5 | Переходник гофрированный | Назначение  |  | для соединения эндотрахеальной или трахеостомической трубки с дыхательным контуром аппарата ИВЛ. | шт. | 100 |  |  |
| Применение  |  | многоразовое  |
| Размер  |  | 22 M – 15 F |
| Упаковка |  | индивидуальная, стерильная |
| Вид |  | прямой, прозрачный, гофрированный, с устойчивой к перегибам средней частью |