| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Подрядчик: ООО «Компания Меридиан» | Заказчик: МБОУ "Гимназия №10 г. Челябинска» |
| Директор ________________ /С.Н. Дементьев/ | Директор ________________ /И.В. Осипова/ |
| Стройка: | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН |
| Объект: | МБОУ "Гимназия №10 г. Челябинска", ул. Елькина, 10 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 292ц |
| (Локальный сметный расчет) |
| на текущий ремонт системы отопления в спортзале и в столовой |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 13.564 | тыс. руб. | 117.190 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.085 | тыс. руб. | 0.096 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.212 | тыс.чел.ч | 0.212 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.476 | тыс. руб. | 32.330 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2019г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-23-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы, 1000 м3 объема здания | 5 | 3.95 | 3.95 |  | 19.76 | 19.76 |  |  |  | 258 | 258 |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 14.62 |  |  | 62.9% |  | 162 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 9.88 |  |  | 40% |  | 103 |  |  |
| 2. | Е65-14-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.23 | 498.95 | 470.01 | 7.03 | 613.70 | 578.11 | 8.65 |  |  | 7 756 | 7 552 | 34 |
|  |  |  |  | 21.91 |  |  | 26.95 |  |  |  |  | 170 |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 427.80 |  |  | 62.9% |  | 4 750 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 289.06 |  |  | 40% |  | 3 021 |  |  |
| 3. | Е16-02-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.2 | 3 223.37 | 461.05 | 68.01 | 644.67 | 92.21 | 13.60 |  |  | 4 292 | 1 204 | 81 |
|  |  |  |  | 2 694.31 | 3.06 |  | 538.86 | 0.61 |  |  |  | 3 007 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115.2% |  |  | 106.93 |  |  | 97.92% |  | 1 187 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70.55% |  |  | 65.48 |  |  | 56.44% |  | 684 |  |  |
| 4. | Е16-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 1.03 | 5 822.55 | 863.24 | 167.61 | 5 997.22 | 889.14 | 172.64 |  |  | 42 700 | 11 612 | 970 |
|  |  |  |  | 4 791.70 | 3.88 |  | 4 935.45 | 3.99 |  |  |  | 30 118 | 52 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115.2% |  |  | 1 028.89 |  |  | 97.92% |  | 11 421 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70.55% |  |  | 630.10 |  |  | 56.44% |  | 6 583 |  |  |
| 5. | Е65-19-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. | 0.01 | 1 170.06 | 1 094.50 | 75.56 | 11.70 | 10.95 | 0.76 |  |  | 147 | 143 | 4 |
|  |  |  |  |  | 36.58 |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 5 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 8.38 |  |  | 62.9% |  | 93 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 5.66 |  |  | 40% |  | 59 |  |  |
| 6. | Е65-19-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж радиаторов весом до 160 кг, 100 шт. | 0.1 | 1 700.95 | 1 572.10 | 128.85 | 170.09 | 157.21 | 12.88 |  |  | 2 116 | 2 052 | 64 |
|  |  |  |  |  | 62.38 |  |  | 6.24 |  |  |  |  | 81 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 120.95 |  |  | 62.9% |  | 1 342 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 81.72 |  |  | 40% |  | 853 |  |  |
| 7. | Е65-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена кранов шаровых и американок диаметром до 20 мм (без стоимости материалов), 100 шт. | 0.22 | 1 010.59 | 929.07 | 5.16 | 222.33 | 204.40 | 1.14 |  |  | 2 746 | 2 668 | 7 |
|  |  |  |  | 76.36 |  |  | 16.80 |  |  |  |  | 71 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 210.53 |  |  | 87.55% |  | 2 336 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 122.64 |  |  | 48% |  | 1 281 |  |  |
| 8. | Е16-02-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка резьб к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм (прим.), 1 соединение | 13 | 22.97 | 13.84 | 5.60 | 298.59 | 179.97 | 72.83 |  |  | 3 024 | 2 349 | 430 |
|  |  |  |  | 3.52 |  |  | 45.79 |  |  |  |  | 245 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115.2% |  |  | 207.33 |  |  | 97.92% |  | 2 300 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70.55% |  |  | 126.97 |  |  | 56.44% |  | 1 326 |  |  |
| 9. | С999-0003 Резьбы ф15мм. (12,00/1,18/6,24=1,63руб.), шт. | 22 | 1.63 |  |  | 35.86 |  |  |  |  | 224 |  |  |
|  |  |  |  | 1.63 |  |  | 35.86 |  |  |  |  | 224 |  |
| 10. | С999-0004 Резьбы ф40мм. (46,00/1,18/6,24=6,25руб.), шт. | 2 | 6.25 |  |  | 12.50 |  |  |  |  | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 6.25 |  |  | 12.50 |  |  |  |  | 78 |  |
| 11. | С507-2277 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х20 мм (прим.), шт. | 2 | 42.50 |  |  | 85.00 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  |  |  |  | 42.50 |  |  | 85.00 |  |  |  |  | 96 |  |
| 12. | Е18-03-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка радиаторов стальных ((10 шт. по 12 сек., 1шт.-7сек.) (без стоимости материалов)), 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.25908 | 1 313.84 | 855.49 | 314.39 | 340.39 | 221.64 | 81.45 |  |  | 3 615 | 2 895 | 473 |
|  |  |  |  | 143.96 | 26.13 |  | 37.30 | 6.77 |  |  |  | 246 | 88 |
|  | Объем: 127*0.204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115.2% |  |  | 263.13 |  |  | 97.92% |  | 2 921 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70.55% |  |  | 161.14 |  |  | 56.44% |  | 1 684 |  |  |
| 13. | Е16-07-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.23 | 108.79 | 84.81 | 18.51 | 133.81 | 104.32 | 22.76 |  |  | 1 509 | 1 363 | 106 |
|  |  |  |  | 5.47 |  |  | 6.73 |  |  |  |  | 40 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115.2% |  |  | 120.18 |  |  | 97.92% |  | 1 335 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70.55% |  |  | 73.60 |  |  | 56.44% |  | 769 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 8 585.62 | 2 457.71 | 386.71 |  |  | 68 561 | 32 096 | 2 169 |
|  |  |  | 5 741.24 | 17.98 |  |  |  | 34 295 | 234 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 85.00 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  |  |  | 85.00 |  |  |  |  | 96 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 85.00 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 85.00 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего | 85.00 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП | 85.00 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН | 85.00 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 48.36 |  |  |  |  | 302 |  |  |
|  |  |  | 48.36 |  |  |  |  | 302 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 48.36 |  |  |  |  | 302 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 8 452.26 | 2 457.71 | 386.71 |  |  | 68 163 | 32 096 | 2 169 |
|  |  |  | 5 607.88 | 17.98 |  |  |  | 33 897 | 234 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1, 2, 5, 6; %=97.92 - по стр. 3, 4, 8, 12, 13; %=87.55 - по стр. 7) | 2 508.73 |  |  |  |  | 27 847 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 5, 6; %=56.44 - по стр. 3, 4, 8, 12, 13; %=48 - по стр. 7) | 1 566.26 |  |  |  |  | 16 363 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 12 527.25 |  |  |  |  | 112 373 |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН | 2 358.21 |  |  |  |  | 26 176 |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН | 1 409.63 |  |  |  |  | 14 727 |  |  |
|  | Строительные работы всего | 12 575.61 |  |  |  |  | 112 675 |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП | 8 500.62 |  |  |  |  | 68 465 |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН | 12 268.46 |  |  |  |  | 109 368 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 12 660.61 |  |  |  |  | 112 771 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 508.73 |  |  |  |  | 27 847 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 566.26 |  |  |  |  | 16 363 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ | 2 508.73 |  |  |  |  | 27 847 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 566.26 |  |  |  |  | 16 363 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН | 2 358.21 |  |  |  |  | 26 176 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН | 1 409.63 |  |  |  |  | 14 727 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН | 12 353.46 |  |  |  |  | 109 464 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов | 6 612.22 |  |  |  |  | 75 169 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП | 12 353.46 |  |  |  |  | 109 464 |  |  |
|  | Оплата основных рабочих | 2 457.71 |  |  |  |  | 32 096 |  |  |
|  | Оплата механизаторов | 17.98 |  |  |  |  | 234 |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость | 212.11893 |  |  |  |  | 212.12 |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин | 386.71 |  |  |  |  | 2 169 |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов | 5 741.24 |  |  |  |  | 34 295 |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования | 5 741.24 |  |  |  |  | 34 295 |  |  |
|  | НДС на машины | 66.37 |  |  |  |  | 348 |  |  |
|  | НДС на материалы | 1 033.42 |  |  |  |  | 6 173 |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН | 403.73 |  |  |  |  | 4 481 |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН | 72.67 |  |  |  |  | 807 |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН | 211.44 |  |  |  |  | 2 209 |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН | 38.06 |  |  |  |  | 398 |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН | 1 210.52 |  |  |  |  | 7 726 |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН | 12 660.65 |  |  |  |  | 112 770 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН | 13 563.98 |  |  |  |  | 117 190 |  |  |

| Составил: | О.И. Васильева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |