| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Подрядчик: ООО «Компания Меридиан» | Заказчик: |
| Директор ________________ /С.Н. Дементьев/ | Директор ________________ // |
| Стройка: |  |
| Объект: |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 370л |
| (Локальный сметный расчет) |
| на текущий ремонт системы водоснабжения в кухонном помещении |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 10.207 | тыс. руб. | 79.318 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.064 | тыс. руб. | 0.149 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.131 | тыс.чел.ч | 0.131 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.627 | тыс. руб. | 21.232 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.36 | 432.32 | 364.28 | 7.63 | 156 | 131 | 3 |  |  | 1 864 | 1 712 | 12 |
|  |  |  |  | 60.42 | 1.63 |  | 22 | 1 |  |  |  | 140 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 98 |  |  | 62.9% |  | 1 082 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 66 |  |  | 40% |  | 688 |  |  |
| 2. | Е16-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.36 | 4 557.05 | 2 743.45 | 1 706.04 | 1 641 | 988 | 614 |  |  | 16 891 | 12 893 | 3 872 |
|  |  |  |  | 107.56 | 273.94 |  | 39 | 99 |  |  |  | 126 | 1 288 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115.2% |  |  | 1 252 |  |  | 97.92% |  | 13 886 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70.55% |  |  | 767 |  |  | 56.44% |  | 8 004 |  |  |
| 3. | С999-0003 ЧелСЦена п.15.02.529,11, ППРС Труба 20*(3,4), армированная стекловолокном (40,68/6,26=6,50руб.), м | 32.364 | 6.50 |  |  | 210 |  |  |  |  | 1 317 |  |  |
|  |  |  |  | 6.50 |  |  | 210 |  |  |  |  | 1 317 |  |
|  | Объем: 36.00*0.899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е16-04-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.08 | 3 289.07 | 2 157.96 | 1 053.80 | 263 | 173 | 84 |  |  | 2 806 | 2 254 | 531 |
|  |  |  |  | 77.32 | 167.38 |  | 6 | 13 |  |  |  | 21 | 175 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115.2% |  |  | 214 |  |  | 97.92% |  | 2 378 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70.55% |  |  | 131 |  |  | 56.44% |  | 1 371 |  |  |
| 5. | С999-0004 ЧелСЦена п.15.02.529,12, ППРС Труба 25*(4,2), армированная стекловолокном (59,32/6,26=9,48руб.), м | 7.432 | 9.48 |  |  | 70 |  |  |  |  | 441 |  |  |
|  |  |  |  | 9.48 |  |  | 70 |  |  |  |  | 441 |  |
|  | Объем: 8.00*0.929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С507-3296 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт. | 3 | 2.32 |  |  | 7 |  |  |  |  | 23 |  |  |
|  |  |  |  | 2.32 |  |  | 7 |  |  |  |  | 23 |  |
| 7. | С999-0002 ППРС Муфта нар.резьба 20*1/2" (71,00/1,20/6,26=9,45руб.), шт. | 4 | 9.45 |  |  | 38 |  |  |  |  | 237 |  |  |
|  |  |  |  | 9.45 |  |  | 38 |  |  |  |  | 237 |  |
| 8. | С507-3173 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт. | 24 | 1.56 |  |  | 37 |  |  |  |  | 63 |  |  |
|  |  |  |  | 1.56 |  |  | 37 |  |  |  |  | 63 |  |
| 9. | С507-3174 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт. | 2 | 2.45 |  |  | 5 |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | 2.45 |  |  | 5 |  |  |  |  | 9 |  |
| 10. | С507-5007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт. | 14 | 0.67 |  |  | 9 |  |  |  |  | 33 |  |  |
|  |  |  |  | 0.67 |  |  | 9 |  |  |  |  | 33 |  |
| 11. | С507-5008 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт. | 4 | 0.95 |  |  | 4 |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 0.95 |  |  | 4 |  |  |  |  | 15 |  |
| 12. | С507-5056 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, шт. | 2 | 0.97 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 0.97 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |
| 13. | С999-0001 ППРС обвод муфтовый ф20мм. (25,00/1,20/6,26=3,33руб.), шт. | 2 | 3.33 |  |  | 7 |  |  |  |  | 42 |  |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  | 7 |  |  |  |  | 42 |  |
| 14. | С999-0005 ППРС Планка для смесителя (151,00/1,20/6,26=20,10руб.), шт. | 5 | 20.10 |  |  | 101 |  |  |  |  | 629 |  |  |
|  |  |  |  | 20.10 |  |  | 101 |  |  |  |  | 629 |  |
| 15. | С999-0007 ППРС Фильтр ф20мм. (67,00/1,20/6,26=8,92руб.), шт. | 2 | 8.92 |  |  | 18 |  |  |  |  | 112 |  |  |
|  |  |  |  | 8.92 |  |  | 18 |  |  |  |  | 112 |  |
| 16. | С999-0006 ППРС Фильтр ф25мм. (108,00/1,20/6,26=14,38руб.), шт. | 2 | 14.38 |  |  | 29 |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  |  |  |  | 14.38 |  |  | 29 |  |  |  |  | 180 |  |
| 17. | С999-0013 ППРС Американка нар.резьба 20*1/2" (122,00/1,20/6,26=16,24руб.), шт. | 2 | 16.24 |  |  | 32 |  |  |  |  | 203 |  |  |
|  |  |  |  | 16.24 |  |  | 32 |  |  |  |  | 203 |  |
| 18. | С999-0014 ППРС Американка нар.резьба 25*3/4" (185,00/1,20/6,26=24,63руб.), шт. | 2 | 24.63 |  |  | 49 |  |  |  |  | 308 |  |  |
|  |  |  |  | 24.63 |  |  | 49 |  |  |  |  | 308 |  |
| 19. | С999-0009 ППРС Американка вн.резьба 20*3/4" (113,00/1,20/6,26=15,04руб.), шт. | 4 | 15.04 |  |  | 60 |  |  |  |  | 377 |  |  |
|  |  |  |  | 15.04 |  |  | 60 |  |  |  |  | 377 |  |
| 20. | С302-1150 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм, шт. | 2 | 62.35 |  |  | 125 |  |  |  |  | 409 |  |  |
|  |  |  |  | 62.35 |  |  | 125 |  |  |  |  | 409 |  |
| 21. | С302-1151 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм, шт. | 2 | 89.89 |  |  | 180 |  |  |  |  | 513 |  |  |
|  |  |  |  | 89.89 |  |  | 180 |  |  |  |  | 513 |  |
| 22. | С301-1224 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 3 | 13.20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 252 |  |  |
|  |  |  |  | 13.20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 252 |  |
| 23. | Е65-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (прим.), 100 шт. | 0.05 | 1 010.59 | 929.07 | 5.16 | 51 | 46 |  |  |  | 624 | 606 | 2 |
|  |  |  |  | 76.36 |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 47 |  |  | 87.55% |  | 531 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 28 |  |  | 48% |  | 291 |  |  |
| 24. | С302-1483 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой В-В размером 1/2", шт. | 5 | 35.60 |  |  | 178 |  |  |  |  | 943 |  |  |
|  |  |  |  | 35.60 |  |  | 178 |  |  |  |  | 943 |  |
| 25. | Е65-5-7 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена смесителей без душевой сетки, 100 шт. | 0.05 | 2 508.03 | 2 294.00 | 9.29 | 125 | 115 |  |  |  | 1 544 | 1 497 | 3 |
|  |  |  |  | 204.74 |  |  | 10 |  |  |  |  | 44 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 118 |  |  | 87.55% |  | 1 311 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 69 |  |  | 48% |  | 719 |  |  |
| 26. | С301-0627 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесители для умывальников центральные (настенные) (прим.), компл. | 4 | 466.00 |  |  | 1 864 |  |  |  |  | 9 040 |  |  |
|  |  |  |  | 466.00 |  |  | 1 864 |  |  |  |  | 9 040 |  |
| 27. | С301-0616 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесители для умывальников с поворотным корпусом, одной рукояткой (катриджный), компл. | 1 | 384.00 |  |  | 384 |  |  |  |  | 1 908 |  |  |
|  |  |  |  | 384.00 |  |  | 384 |  |  |  |  | 1 908 |  |
| 28. | Е65-5-6 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена смесителей с душевой сеткой, 100 шт. | 0.02 | 39 578.24 | 3 059.05 | 14.45 | 792 | 61 |  |  |  | 3 887 | 799 | 2 |
|  |  |  |  | 36 504.74 |  |  | 730 |  |  |  |  | 3 086 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 63 |  |  | 87.55% |  | 700 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 37 |  |  | 48% |  | 384 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 6 477 | 1 514 | 701 |  |  | 44 676 | 19 761 | 4 422 |
|  |  |  | 4 260 | 113 |  |  |  | 20 493 | 1 471 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 64 |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  |  |  | 64 |  |  |  |  | 149 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 64 |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 64 |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего | 64 |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП | 64 |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН | 64 |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 614 |  |  |  |  | 3 846 |  |  |
|  |  |  | 614 |  |  |  |  | 3 846 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 614 |  |  |  |  | 3 846 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 5 799 | 1 514 | 701 |  |  | 40 681 | 19 761 | 4 422 |
|  |  |  | 3 582 | 113 |  |  |  | 16 498 | 1 471 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1; %=97.92 - по стр. 2, 4; %=87.55 - по стр. 23, 25, 28) | 1 793 |  |  |  |  | 19 887 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56.44 - по стр. 2, 4; %=48 - по стр. 23, 25, 28) | 1 097 |  |  |  |  | 11 456 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 8 689 |  |  |  |  | 72 024 |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН | 1 685 |  |  |  |  | 18 694 |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН | 987 |  |  |  |  | 10 310 |  |  |
|  | Строительные работы всего | 9 303 |  |  |  |  | 75 870 |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП | 6 413 |  |  |  |  | 44 527 |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН | 9 085 |  |  |  |  | 73 531 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 9 367 |  |  |  |  | 76 019 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 793 |  |  |  |  | 19 887 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 097 |  |  |  |  | 11 456 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ | 1 793 |  |  |  |  | 19 887 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 097 |  |  |  |  | 11 456 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН | 1 685 |  |  |  |  | 18 694 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН | 987 |  |  |  |  | 10 310 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН | 9 149 |  |  |  |  | 73 680 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов | 4 889 |  |  |  |  | 53 187 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП | 9 149 |  |  |  |  | 73 680 |  |  |
|  | Оплата основных рабочих | 1 514 |  |  |  |  | 19 761 |  |  |
|  | Оплата механизаторов | 113 |  |  |  |  | 1 471 |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость | 131.28284 |  |  |  |  | 131.28284 |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин | 701 |  |  |  |  | 4 422 |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов | 4 260 |  |  |  |  | 20 493 |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования | 4 260 |  |  |  |  | 20 493 |  |  |
|  | НДС на машины | 118 |  |  |  |  | 590 |  |  |
|  | НДС на материалы | 852 |  |  |  |  | 4 099 |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН | 288 |  |  |  |  | 3 200 |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН | 58 |  |  |  |  | 640 |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН | 148 |  |  |  |  | 1 547 |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН | 30 |  |  |  |  | 309 |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН | 1 058 |  |  |  |  | 5 638 |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН | 9 365 |  |  |  |  | 76 019 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН | 10 207 |  |  |  |  | 79 318 |  |  |

| Составил: | О.И. Васильева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |