| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 259894.35 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 259894.35 руб. |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| « » | 20 г. |  | « » |  | 20 г. |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.250331) |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 14 (приказ Минстроя России № 299/пр) без ж/д перевозок |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  | Приказ Минстроя России № 299/пр от 19.05.2025 |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 г. № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61 |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Челябинская область, II квартал 2025 |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Челябинская область |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Челябинская область |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические и электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 259,89 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 59,25 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,71 |  | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 189,73 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 142,4923 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 52,89 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1,63455 |  | чел.-ч. |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабинет №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр 65-02-003-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм(ф15мм) | 100 м | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,268 |  |  |  |  | 870,73 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 37,8 |  | 2,268 |  |  | 383,92 |  | 870,73 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,73 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 757,54 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 383,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33 523,17 |  | 2 011,39 |
| 2 | ГЭСН 16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,94599 |  |  |  |  | 399,80 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 13,71 | 1,15 | 0,94599 |  |  | 422,63 |  | 399,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0015 |  |  |  |  | 0,65 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,09525 | 14,13 | 1,45 | 20,49 |  | 1,95 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0015 |  |  | 639,86 |  | 0,96 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0015 |  |  | 432,31 |  | 0,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,27 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,167 |  | 0,01002 | 584,14 | 1,36 | 794,43 |  | 7,96 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | т | 0,00317 |  | 0,0001902 | 150 361,36 | 1,06 | 159 383,04 |  | 30,31 |
|  | 01.7.17.09 | Буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб | 10 шт | 16,7 |  | 1,002 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена | м | 102,5 |  | 6,15 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,63 |
|  | 01.7.17.09 | Буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 33,3333333 |  | 2 | 108,50 | 1,26 | 136,71 |  | 273,42 |
|  | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб | 10 шт | 16,7 |  | 1,002 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 24.3.02.05-0033 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 102,5 |  | 6,15 | 46,18 | 1,47 | 67,88 |  | 417,46 |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,45 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 436,09 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 245,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30 228,00 |  | 1 813,68 |
| 3 | ГЭСНр 65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,1 |  |  |  |  | 390,37 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 110 |  | 1,1 |  |  | 354,88 |  | 390,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0224 |  |  |  |  | 8,60 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,24 |  | 0,0224 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 1,30 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 2,24 |  | 0,0224 |  |  | 383,92 |  | 8,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,97 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 347,10 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 175,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 92 292,00 |  | 922,92 |
| 4 | ГЭСН 18-03-006-05 | Обртная установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 4 до 10- без стоимости | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,171505 |  |  |  |  | 455,43 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 101,87 | 1,15 | 1,171505 |  |  | 388,76 |  | 455,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,011625 |  |  |  |  | 5,50 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 |  |  | 1 700,85 |  | 6,80 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 |  |  | 580,72 |  | 2,32 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,0025 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 0,14 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,0025 |  |  | 383,92 |  | 0,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 1,25 | 0,005125 |  |  | 639,86 |  | 3,28 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,41 | 1,25 | 0,005125 |  |  | 432,31 |  | 2,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,55 |
|  | 01.7.15.07-0008 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм | 100 шт | 8,08 |  | 0,0808 | 340,08 | 1,36 | 462,51 |  | 37,37 |
|  | 01.7.17.09-1090 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм | шт | 0,3287 |  | 0,003287 | 44,99 | 1,24 | 55,79 |  | 0,18 |
|  | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные напольные для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов | 100 шт | 2 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов | компл | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,70 |
| 4.1 | 18.5.08.05-0063 | Кронштейны стальные напольные регулируемые для крепления стальных панельных радиаторов, тип К11.34, высота радиатора 300 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм | 100 шт | 2 |  | 0,02 | 25 628,54 | 1,1 | 28 191,39 |  | 563,83 |
|  | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 18.5.10.08-0015 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" | компл | 100 |  | 1 | 176,19 | 1,69 | 297,76 |  | 297,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,93 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Отопление - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 501,95 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Отопление - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 282,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 215 433,00 |  | 2 154,33 |
| 5 | ГЭСНр 65-01-003-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм( затвора дискового ф80)-прим. | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,953 |  |  |  |  | 365,88 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 95,3 |  | 0,953 |  |  | 383,92 |  | 365,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0025 |  |  |  |  | 0,96 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,25 |  | 0,0025 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 0,14 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0025 |  |  | 383,92 |  | 0,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 3,98 |  | 0,0398 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,84 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 319,15 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 161,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84 754,00 |  | 847,54 |
| 6 | ГЭСН 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГЭСН16_ОП_п.1.16.12_прил.16.1_п.1.1 | Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м, ЗТ: 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15*1.08=1.242 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,2292 |  |  |  |  | 1 317,87 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,6 | 1,242 | 3,2292 |  |  | 408,11 |  | 1 317,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 25,33 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 | 622,62 | 1,46 | 909,03 |  | 11,36 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  | 580,72 |  | 7,26 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  | 1 700,85 |  | 21,26 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  | 580,72 |  | 7,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,025 |  |  | 639,86 |  | 16,00 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,025 |  |  | 432,31 |  | 10,81 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,63 | 1,25 | 0,7875 |  |  | 32,10 |  | 25,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,96 |
|  | 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0,002 |  | 0,002 | 13 680,39 | 0,99 | 13 543,59 |  | 27,09 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,33 |  | 0,33 | 155,63 | 1,28 | 199,21 |  | 65,74 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,00207 |  | 0,00207 | 145 801,49 | 1,18 | 172 045,76 |  | 356,13 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 866,06 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 343,20 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 462,74 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 822,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 150,84 |  | 4 150,84 |
| 7 | 18.1.03.02-0023 | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 |  | 1 | 3 318,86 | 1,02 | 3 385,24 |  | 3 385,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 385,24 |  | 3 385,24 |
|  | Душевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН 16-04-005-03 | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения, ЗТ: 0.4, ЗТм: 0.4, ЭМ: 0.4, М: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,512 |  |  |  |  | 216,39 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 12,8 | 0,4 | 0,512 |  |  | 422,63 |  | 216,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,92 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,0004 | 622,62 | 1,46 | 909,03 |  | 0,36 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,0004 |  |  | 580,72 |  | 0,23 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,27 | 0,4 | 0,0508 | 14,13 | 1,45 | 20,49 |  | 1,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,4 | 0,0016 |  |  | 639,86 |  | 1,02 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,04 | 0,4 | 0,0016 |  |  | 432,31 |  | 0,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,125 | 0 | 0 | 584,14 | 1,36 | 794,43 |  |  |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | т | 0,00238 | 0 | 0 | 150 361,36 | 1,06 | 159 383,04 |  |  |
|  | 01.7.17.09 | Буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб | 10 шт | 12,5 |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена | м | 102,5 |  | 10,25 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,73 |
|  | 01.7.17.09 | Буры | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб | 10 шт | 12,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена | м | 102,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,31 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 236,65 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 132,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 893,70 |  | 589,37 |
| 9 | ГЭСН 16-04-005-01 | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,45 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения, ЗТ: 0.4, ЗТм: 0.4, ЭМ: 0.4, М: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,4678 |  |  |  |  | 1 042,97 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 13,71 | 0,4 | 2,4678 |  |  | 422,63 |  | 1 042,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0036 |  |  |  |  | 1,56 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,27 | 0,4 | 0,2286 | 14,13 | 1,45 | 20,49 |  | 4,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,4 | 0,0036 |  |  | 639,86 |  | 2,30 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 0,4 | 0,0036 |  |  | 432,31 |  | 1,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,293 | 0 | 0 | 35,71 | 0,75 | 26,78 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4828 | 0 | 0 |  |  | 6,71 |  |  |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,167 | 0 | 0 | 584,14 | 1,36 | 794,43 |  |  |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | т | 0,00317 | 0 | 0 | 150 361,36 | 1,06 | 159 383,04 |  |  |
|  | 01.7.17.09 | Буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб | 10 шт | 16,7 |  | 7,515 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена | м | 102,5 |  | 46,125 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,51 |
|  | 01.7.17.09 | Буры | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб | 10 шт | 16,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена | м | 102,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 044,53 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 137,49 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 639,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 285,00 |  | 2 828,25 |
| 10 | ГЭСН 16-05-001-01 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения, ЗТ: 0.4, ЗТм: 0.4, ЭМ: 0.4, М: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 11,76 |  |  |  |  | 4 799,37 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 1,47 | 0,4 | 11,76 |  |  | 408,11 |  | 4 799,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 34,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,08 |  |  | 639,86 |  | 51,19 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,08 |  |  | 432,31 |  | 34,58 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,35 | 0,4 | 2,8 |  |  | 32,10 |  | 89,88 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0,002 | 0 | 0 | 7 023,63 | 0,99 | 6 953,39 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,14 | 0 | 0 | 155,63 | 1,28 | 199,21 |  |  |
|  | 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | т | 0,0011 | 0 | 0 | 135 460,68 | 1,18 | 159 843,60 |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 975,02 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 833,95 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 5 264,17 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 2 958,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 659,88 |  | 13 197,57 |
| 11 | ГЭСНр 65-02-006-01 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм( ф15) | 100 шт | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 22,4 |  |  |  |  | 8 925,06 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 112 |  | 22,4 |  |  | 398,44 |  | 8 925,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,80 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 8,65 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 |  | 0,02 |  |  | 639,86 |  | 12,80 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,02 |  |  | 432,31 |  | 8,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 899,50 |
|  | 01.1.02.08-0003 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | 1000 шт | 0,1 |  | 0,02 | 21 315,35 | 0,99 | 21 102,20 |  | 422,04 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,072 |  | 0,0144 | 145 801,49 | 1,18 | 172 045,76 |  | 2 477,46 |
|  | 08.3.05.02 | Сталь листовая | т | 0,094 |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 846,01 |
| 11.1 | 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,094 |  | 0,0188 | 72 151,50 | 0,88 | 63 493,32 |  | 1 193,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 933,71 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 9 201,72 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 4 645,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134 434,65 |  | 26 886,93 |
|  | Служебный туалет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСН 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды( без стоимости) | 10 компл | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,2425 |  |  |  |  | 969,46 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 19,5 | 1,15 | 2,2425 |  |  | 432,31 |  | 969,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,04125 |  |  |  |  | 17,05 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,01625 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 0,94 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,01625 |  |  | 383,92 |  | 6,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,025 |  |  | 639,86 |  | 16,00 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,025 |  |  | 432,31 |  | 10,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,21 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,3 |  | 0,03 | 128,40 | 1,61 | 206,72 |  | 6,20 |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 | 449,47 | 1,36 | 611,28 |  | 2,45 |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 110 308,96 | 1,36 | 150 020,19 |  | 10,50 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0036 |  | 0,00036 | 55 898,18 | 1,28 | 71 549,67 |  | 25,76 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 |  | 0,04 | 79,88 | 1,6 | 127,81 |  | 5,11 |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая | кг | 2 |  | 0,2 | 66,40 | 1,79 | 118,86 |  | 23,77 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0002 |  | 0,00002 | 60 697,21 | 1,23 | 74 657,57 |  | 1,49 |
|  | 24.3.01.02-1004 | Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт | 10 |  | 1 | 5,14 | 0,96 | 4,93 |  | 4,93 |
|  | 18.2.02.08 | Умывальники | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,66 |
|  | 18.2.02.08 | Умывальники | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,51 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 074,31 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 603,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27 617,10 |  | 2 761,71 |
| 13 | ГЭСН 17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным- без стоимости | 10 компл | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 30,6705 |  |  |  |  | 13 074,09 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,82 | 1,15 | 1,3202 |  |  | 322,62 |  | 425,92 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,31 | 1,15 | 0,4991 |  |  | 351,66 |  | 175,51 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 17,92 | 1,15 | 28,8512 |  |  | 432,31 |  | 12 472,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6825 |  |  |  |  | 289,97 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,105 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 6,07 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,105 |  |  | 383,92 |  | 40,31 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,5775 |  |  | 639,86 |  | 369,52 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,5775 |  |  | 432,31 |  | 249,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 746,95 |
|  | 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,028 | 375,96 | 1,36 | 511,31 |  | 14,32 |
|  | 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм | т | 0,0002 |  | 0,00028 | 104 494,96 | 1,36 | 142 113,15 |  | 39,79 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 0,31 |  | 0,434 | 768,53 | 1,23 | 945,29 |  | 410,26 |
|  | 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 10 |  | 14 | 190,63 | 1,23 | 234,47 |  | 3 282,58 |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 10 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.06.08 | Подводки гибкие | шт | 10 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 486,60 |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 10 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 18.2.06.08-0014 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 10 шт | 1 |  | 1,4 | 706,06 | 1,29 | 910,82 |  | 1 275,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 364,06 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 14 553,46 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 8 178,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 29 638,58 |  | 41 494,01 |
| 14 | ГЭСН 17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8,763 |  |  |  |  | 3 735,46 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,82 | 1,15 | 0,3772 |  |  | 322,62 |  | 121,69 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,31 | 1,15 | 0,1426 |  |  | 351,66 |  | 50,15 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 17,92 | 1,15 | 8,2432 |  |  | 432,31 |  | 3 563,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,195 |  |  |  |  | 82,85 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,03 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 1,74 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,03 |  |  | 383,92 |  | 11,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,165 |  |  | 639,86 |  | 105,58 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,165 |  |  | 432,31 |  | 71,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 753,32 |
|  | 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,008 | 375,96 | 1,36 | 511,31 |  | 4,09 |
|  | 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм | т | 0,0002 |  | 0,00008 | 104 494,96 | 1,36 | 142 113,15 |  | 11,37 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 0,31 |  | 0,124 | 768,53 | 1,23 | 945,29 |  | 117,22 |
|  | 18.2.06.12-1036 | Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм | шт | 10 |  | 4 | 459,38 | 1,46 | 670,69 |  | 2 682,76 |
|  | 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 10 |  | 4 | 190,63 | 1,23 | 234,47 |  | 937,88 |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.06.08 | Подводки гибкие | шт | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 678,95 |
| 14.1 | 18.2.01.06-0058 | Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370х600х810 мм | компл | 10 |  | 4 | 5 509,37 | 1,97 | 10 853,46 |  | 43 413,84 |
| 14.2 | 18.2.06.08-0014 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 10 шт | 1 |  | 0,4 | 706,06 | 1,29 | 910,82 |  | 364,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 818,31 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 4 158,14 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 2 336,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 144 880,18 |  | 57 952,07 |
| 15 | ГЭСН 17-01-009-01 | Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов- без стоимости | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,139 |  |  |  |  | 821,20 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,86 | 1,15 | 2,139 |  |  | 383,92 |  | 821,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,375 |  |  |  |  | 162,12 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 1,25 | 0,375 |  |  | 639,86 |  | 239,95 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,3 | 1,25 | 0,375 |  |  | 432,31 |  | 162,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,57 |
|  | 18.2.06.08-0011 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 593,59 | 1,29 | 765,73 |  | 76,57 |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 299,84 |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ | шт | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,32 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 070,84 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 601,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 972,47 |  | 2 972,47 |
| 16 | ГЭСН 17-01-001-16 | Установка биде-без стоимости | 10 компл | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,1625 |  |  |  |  | 1 367,18 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 27,5 | 1,15 | 3,1625 |  |  | 432,31 |  | 1 367,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,05375 |  |  |  |  | 22,45 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,01625 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 0,94 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,01625 |  |  | 383,92 |  | 6,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 1,25 | 0,0375 |  |  | 639,86 |  | 23,99 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,3 | 1,25 | 0,0375 |  |  | 432,31 |  | 16,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,19 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0104 |  |  | 6,71 |  | 0,07 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 160 056,60 | 1,61 | 257 691,13 |  | 18,04 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,12 |  | 0,012 | 128,40 | 1,61 | 206,72 |  | 2,48 |
|  | 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 | 375,96 | 1,36 | 511,31 |  | 2,05 |
|  | 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм | т | 0,0005 |  | 0,00005 | 104 494,96 | 1,36 | 142 113,15 |  | 7,11 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,24 |  | 0,024 | 79,88 | 1,6 | 127,81 |  | 3,07 |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая | кг | 4 |  | 0,4 | 66,40 | 1,79 | 118,86 |  | 47,54 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00012 |  | 0,000012 | 60 697,21 | 1,23 | 74 657,57 |  | 0,90 |
|  | 24.3.01.02-1004 | Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт | 10 |  | 1 | 5,14 | 0,96 | 4,93 |  | 4,93 |
|  | 18.2.01.01 | Биде полуфарфоровые | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,75 |
|  | 18.2.01.01 | Биде полуфарфоровые | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 389,63 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 513,31 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 850,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 645,10 |  | 3 864,51 |
| 17 | ГЭСН 17-01-002-03 | Установка( сенсорного) смесителей- примен. без стоимости | 10 шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8,05 |  |  |  |  | 3 480,10 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7 | 1,15 | 8,05 |  |  | 432,31 |  | 3 480,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,55 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,13 |  | 0,13 | 128,40 | 1,61 | 206,72 |  | 26,87 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,02 | 174,13 | 1,36 | 236,82 |  | 4,74 |
|  | 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм | т | 0,0001 |  | 0,0001 | 110 308,96 | 1,36 | 150 020,19 |  | 15,00 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,26 |  | 0,26 | 79,88 | 1,6 | 127,81 |  | 33,23 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00013 |  | 0,00013 | 60 697,21 | 1,23 | 74 657,57 |  | 9,71 |
|  | 18.1.10.10 | Смесители | шт | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 569,65 |
|  | 18.1.10.10 | Смесители | шт | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 480,10 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 3 789,83 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 2 129,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 489,30 |  | 9 489,30 |
| 18 | ГЭСНр 65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,1 |  |  |  |  | 390,37 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 110 |  | 1,1 |  |  | 354,88 |  | 390,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0224 |  |  |  |  | 8,60 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,24 |  | 0,0224 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 1,30 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 2,24 |  | 0,0224 |  |  | 383,92 |  | 8,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,97 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 347,10 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 175,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 92 292,00 |  | 922,92 |
| 19 | ГЭСН 18-03-006-05 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,171505 |  |  |  |  | 455,43 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 101,87 | 1,15 | 1,171505 |  |  | 388,76 |  | 455,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,011625 |  |  |  |  | 5,50 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 |  |  | 1 700,85 |  | 6,80 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 |  |  | 580,72 |  | 2,32 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,0025 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 0,14 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,0025 |  |  | 383,92 |  | 0,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 1,25 | 0,005125 |  |  | 639,86 |  | 3,28 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,41 | 1,25 | 0,005125 |  |  | 432,31 |  | 2,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,55 |
|  | 01.7.15.07-0008 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм | 100 шт | 8,08 |  | 0,0808 | 340,08 | 1,36 | 462,51 |  | 37,37 |
|  | 01.7.17.09-1090 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм | шт | 0,3287 |  | 0,003287 | 44,99 | 1,24 | 55,79 |  | 0,18 |
|  | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные напольные для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов | 100 шт | 2 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов | компл | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,70 |
| 19.1 | 18.5.08.05-0063 | Кронштейны стальные напольные регулируемые для крепления стальных панельных радиаторов, тип К11.34, высота радиатора 300 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм | 100 шт | 2 |  | 0,02 | 25 628,54 | 1,1 | 28 191,39 |  | 563,83 |
|  | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19.2 | 18.5.10.08-0015 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" | компл | 100 |  | 1 | 176,19 | 1,69 | 297,76 |  | 297,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,93 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Отопление - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 501,95 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Отопление - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 282,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 215 433,00 |  | 2 154,33 |
| 20 | 18.5.10.05-0238 | Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,182 кВт | шт | 1 |  | 1 | 6 099,32 | 1,21 | 7 380,18 |  | 7 380,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 380,18 |  | 7 380,18 |
| 21 | ГЭСН 17-01-002-03 | Установка( гигиенического душа) смесителей- примен. без стоимости | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,805 |  |  |  |  | 348,01 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7 | 1,15 | 0,805 |  |  | 432,31 |  | 348,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,95 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,13 |  | 0,013 | 128,40 | 1,61 | 206,72 |  | 2,69 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,002 | 174,13 | 1,36 | 236,82 |  | 0,47 |
|  | 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм | т | 0,0001 |  | 0,00001 | 110 308,96 | 1,36 | 150 020,19 |  | 1,50 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,26 |  | 0,026 | 79,88 | 1,6 | 127,81 |  | 3,32 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00013 |  | 0,000013 | 60 697,21 | 1,23 | 74 657,57 |  | 0,97 |
|  | 18.1.10.10 | Смесители | шт | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,96 |
|  | 18.1.10.10 | Смесители | шт | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,01 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 378,98 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 212,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 489,20 |  | 948,92 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 858,49 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 425,17 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 027,99 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,29 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 730,04 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 100,46 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 052,52 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 817,47 |
|  |  | Итого по разделу 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 728,48 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 104,9115 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,57515 |  |  |  |  |  |
|  |  | Компенсация входящего НДС на механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,60 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ГЭСНм 08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,0736 |  |  |  |  | 923,21 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 34,56 |  | 2,0736 |  |  | 445,22 |  | 923,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,83 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 1,57 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0018 |  |  | 1 700,85 |  | 3,06 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0018 |  |  | 580,72 |  | 1,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0012 |  |  | 639,86 |  | 0,77 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0012 |  |  | 432,31 |  | 0,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,66 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,132 |  | 0,12792 |  |  | 6,71 |  | 0,86 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 9,17 |  | 0,5502 | 5,87 | 0,96 | 5,64 |  | 3,10 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 1,02 |  | 0,0612 | 41,71 | 1,36 | 56,73 |  | 3,47 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм | т | 0,00016 |  | 0,0000096 | 214 135,65 | 1,36 | 291 224,48 |  | 2,80 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,0003 |  | 0,000018 | 99 190,96 | 1,36 | 134 899,71 |  | 2,43 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,27 |
| 22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 18,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,78 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 897,04 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 471,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 806,83 |  | 2 328,41 |
| 23 | 20.4.03.05-1047 | Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 6 |  | 6 | 129,27 | 1,23 | 159,00 |  | 954,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 159,00 |  | 954,00 |
| 24 | ГЭСНм 08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,64 |  |  |  |  | 4 393,79 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 15,2 |  | 10,64 |  |  | 412,95 |  | 4 393,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,84 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,3376 |  | 3,73632 |  |  | 6,71 |  | 25,07 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 1,75 |  | 1,225 | 52,34 | 1,4 | 73,28 |  | 89,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 508,63 |
| 24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 87,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 393,79 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4 261,98 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 240,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 856,17 |  | 11 099,32 |
| 25 | 24.3.03.05-0011 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 45 |  | 45 | 10,74 | 1,13 | 12,14 |  | 546,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12,14 |  | 546,30 |
| 26 | 24.3.03.05-0012 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 25 |  | 25 | 16,25 | 1,13 | 18,36 |  | 459,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18,36 |  | 459,00 |
| 27 | ГЭСНм 08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,9192 |  |  |  |  | 388,48 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 30,64 |  | 0,9192 |  |  | 422,63 |  | 388,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0096 |  |  |  |  | 4,87 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,16 |  | 0,0048 |  |  | 1 700,85 |  | 8,16 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0048 |  |  | 580,72 |  | 2,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 |  | 0,0048 |  |  | 639,86 |  | 3,07 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0048 |  |  | 432,31 |  | 2,08 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,94 |  | 0,1482 |  |  | 32,10 |  | 4,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,79 |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0,55 |  | 0,0165 | 206,43 | 1,75 | 361,25 |  | 5,96 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,076284 |  |  | 6,71 |  | 0,51 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 3 |  | 0,09 | 155,63 | 1,28 | 199,21 |  | 17,93 |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,00058 |  | 0,0000174 | 127 406,00 | 1,36 | 173 272,16 |  | 3,01 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,1 |  | 0,003 | 79,88 | 1,6 | 127,81 |  | 0,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,13 |
| 27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,35 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 381,55 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 200,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 235,33 |  | 1 027,06 |
| 28 | ГЭСНм 08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,47 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,755 |  |  |  |  | 3 277,50 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 16,5 |  | 7,755 |  |  | 422,63 |  | 3 277,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0188 |  |  |  |  | 9,52 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0094 |  |  | 1 700,85 |  | 15,99 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0094 |  |  | 580,72 |  | 5,46 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0094 |  |  | 639,86 |  | 6,01 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0094 |  |  | 432,31 |  | 4,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,18 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,01 |  | 0,0047 | 4 338,27 | 1,5 | 6 507,41 |  | 30,58 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,3 |  | 0,141 | 79,88 | 1,6 | 127,81 |  | 18,02 |
|  | 21.2.03.02-1200 | Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм | кг | 0,53 |  | 0,2491 | 374,60 | 0,96 | 359,62 |  | 89,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 447,20 |
| 28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 65,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 287,02 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 188,41 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 676,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 824,55 |  | 8 377,54 |
| 29 | ГЭСНм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,773 |  |  |  |  | 1 594,58 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 5,39 |  | 3,773 |  |  | 422,63 |  | 1 594,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 14,18 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,014 |  |  | 1 700,85 |  | 23,81 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,014 |  |  | 580,72 |  | 8,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,014 |  |  | 639,86 |  | 8,96 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,014 |  |  | 432,31 |  | 6,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,83 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13,33 |  | 9,331 | 5,87 | 0,96 | 5,64 |  | 52,63 |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,0006 |  | 0,00042 | 43 821,53 | 1,61 | 70 552,66 |  | 29,63 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 0,014 | 79,88 | 1,6 | 127,81 |  | 1,79 |
|  | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм | 100 шт | 0,05 |  | 0,035 | 696,63 | 1,23 | 856,85 |  | 29,99 |
|  | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,00854 | 1 610,33 | 1,73 | 2 785,87 |  | 23,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 779,36 |
| 29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 31,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 608,76 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 560,50 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 820,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 988,89 |  | 4 192,22 |
| 30 | 21.2.03.03-1032 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х1-380 | 1000 м | 0,05 |  | 0,05 | 43 891,08 | 1,47 | 64 519,89 |  | 3 225,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 64 519,89 |  | 3 225,99 |
| 31 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,04 |  | 0,04 | 72 551,44 | 1,24 | 89 963,79 |  | 3 598,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 89 963,79 |  | 3 598,55 |
| 32 | 21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 | 1000 м | 0,03 |  | 0,03 | 34 387,70 | 1,24 | 42 640,75 |  | 1 279,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 42 640,75 |  | 1 279,22 |
| 33 | ГЭСНм 08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | шт | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 12,42 |  |  |  |  | 5 249,06 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 2,07 |  | 12,42 |  |  | 422,63 |  | 5 249,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,02 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,213 |  | 1,278 |  |  | 32,10 |  | 41,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 225,12 |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0,008 |  | 0,048 | 150,04 | 1,44 | 216,06 |  | 10,37 |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0,002 |  | 0,012 | 187,38 | 0,96 | 179,88 |  | 2,16 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,1248 |  |  | 6,71 |  | 0,84 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 2 |  | 12 | 5,87 | 0,96 | 5,64 |  | 67,68 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,42 | 155,63 | 1,28 | 199,21 |  | 83,67 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,49 |  | 2,94 | 174,93 | 1,18 | 206,42 |  | 606,87 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,014 |  | 0,084 | 41,71 | 1,36 | 56,73 |  | 4,77 |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | кг | 0,001 |  | 0,006 | 395,65 | 1,48 | 585,56 |  | 3,51 |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,002 |  | 0,012 | 105 278,81 | 1,28 | 134 756,88 |  | 1 617,08 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,03 |  | 0,18 | 79,88 | 1,6 | 127,81 |  | 23,01 |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0,01 |  | 0,06 | 157,44 | 1,23 | 193,65 |  | 11,62 |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0,1 |  | 0,6 | 944,69 | 1,4 | 1 322,57 |  | 793,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 515,20 |
| 33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 104,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 249,06 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 5 091,59 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 677,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 731,47 |  | 16 388,79 |
| 34 | 20.5.02.07-0003 | Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм | шт | 3 |  | 3 | 79,42 | 1,23 | 97,69 |  | 293,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 97,69 |  | 293,07 |
| 35 | 20.5.02.06-0001 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм | 10 шт | 0,3 |  | 0,3 | 351,98 | 1,23 | 432,94 |  | 129,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 432,94 |  | 129,88 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 431,33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 826,62 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,61 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,14 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 458,96 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 856,76 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 381,07 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 086,95 |
|  |  | Итого по разделу 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 899,35 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 37,5808 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,0594 |  |  |  |  |  |
|  |  | Компенсация входящего НДС на механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,12 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 733,78 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 863,79 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 425,17 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 027,99 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,29 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 735,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 100,46 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 052,52 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 817,47 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 894,05 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 426,03 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 826,62 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,61 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,14 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 453,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 856,76 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 381,07 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 086,95 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 627,83 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 289,82 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 251,79 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 143,60 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,43 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 189,00 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 957,22 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 433,59 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 904,42 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 142,4923 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,63455 |  |  |  |  |  |
|  |  | Компенсация входящего НДС на стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 17 037,80 |
|  |  | Компенсация входящего НДС на механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 228,72 |
|  |  | Итого компенсация НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 266,52 |
|  |  | Итого с учетом компенсации |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 894,35 |

| Составил | инженер-сметчик Воронькова Р.Н. |  |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |