Техническое задание

1. Общие положения

  - Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок производства ремонтных работ.

  - Место выполнения работ: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая поликлиника №5 по адресу г. Челябинск, ул. Героя России Молодова, 1, МБУЗ ГКП №5, текущий ремонт кровли   Сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта.

  - Ремонтные работы выполняются по согласованному с Заказчиком графику, не нарушая текущей деятельности Учреждения.

2. Наименование работ

2.1. Текущий ремонт кровли по адресу: г. Челябинск, ул. Героя России Молодова, 1, МБУЗ ГКП №5.

3. Требования к материалам, используемым при выполнении работ

3.1. Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать сертификациям, государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

3.2. Все применяемые материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

4. Требования к Подрядчику при проведении работ:

4.1. Для взаимодействия с заказчиком подрядчик до начала работ предоставляет контактные данные (Ф.И.О., должность, телефон) своего уполномоченного представителя.

4.2. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объёмов работ.

4.3. С начала работ и вплоть до приемки выполненных работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность имущества, материалов, строительной техники, инструментов, применяемых для выполнения работ.

4.4. Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, места расположения контейнеров-накопителей под мусор (при наличии).

4.5. Подрядчик обязан обеспечить уборку и вывоз строительных отходов, образовавшихся в результате выполнения работ, на протяжении всего периода выполнения работ.

4.6. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ, а также за правила пожарной безопасности на объекте.

4.7. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

4.8. На рабочем месте в ходе выполнения работ соблюдать чистоту и порядок.

5. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

5.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными техническим заданием.

5.2. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право:

5.2.1. присутствовать на объекте;

5.2.2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ; приглашать независимых специалистов для оценки качества работы;

5.2.3. принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков.

5.3. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

5.4. По окончании работ представить комплект исполнительной документации, паспорта либо сертификаты на применяемые в ходе ремонта материалы.

5.5. Окончание работ оформляется актом приемки выполненных работ – КС-2, КС-3.

5.6. По окончании работ Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает очистку территории от мусора, вывоз мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты приемки выполненных работ.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

6.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

7. Требования по объему гарантий качества работ:

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

7.2. Гарантии качества распространяются на все работы.

7.3.  Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствуют требованиям Технического задания, а работы, выполненные Подрядчиком, произведены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые препятствуют полноценной эксплуатации объекта, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика (извещение может быть направлено Заказчиком по электронной почте, указанной в реквизитах контракта). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

11.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

11.5. Если в период гарантийного срока вследствие недостатков работы Подрядчика по настоящему Контракту объекту был нанесен ущерб, то Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, после чего Стороны обсуждают действия, связанные с устранением ущерба, и Подрядчик устраняет повреждения своими силами или возмещает Заказчику ущерб согласно письменной договоренности.

8. Требования к качеству работ.

8.1. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:

- СП 17.13330.2017 Свод правил  «Кровли»;

- СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»

- СП 97.13330.2016 «Асбоцементные конструкции»

- СП 20.13330.2016 «Свод правил «Нагрузки и воздействия»

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 118.13330.2012«Общественные здания и сооружения»;

- СП 48.13330.2019 Свод правил «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- ФЗ - № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, подтверждающие соответствие требованиям к качеству и безопасности, в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы.

Режим работы персонала при производстве работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

Ведомость объёмов работ

Текущий ремонт кровли, г. Челябинск,  ул. Героя России Молодова, 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старого покрытия кровли из наплавляемы материалов | м2 | 247 |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 2 | Устройство рулонных кровель из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя | м2 | 247 |
| 3 | Расчитска, огрунтовка оснований готовой эмульсией битумной | м2 | 247 |
| Прочие работы |  |  |  |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,93 |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км | 1 т груза | 1,93 |
| Ведомость объема материалов |  |  |  |
| 6 | Эмульсия битумная гидроизоляционная | т | 0,11115 |
| 7 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 121,8945 |
| 8 | Гвозди строительные | т | 0,003458 |
| 9 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 3,705 |
| 10 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,10621 |
| 11 | Бикрост: ТКП | м2 | 281,58 |
| 12 | Бикрост: ТПП | м2 | 330,98 |

Требование к товару, используемому при выполнении работ

| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (наименование характеристики) | значение |  |  |  |
|  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |  |  |
| Бикрост | Область применения |  |  | м2 | 281,58 |
|  | Сведения о нормативных документах | ГОСТ 30547-97 (с Изменением N 1) |  |  |  |
|  | Вид посыпки |  |  |  |  |
|  | Гидроизоляция |  | ТКП |  |  |
|  | основа |  | Стеклоткань |  |  |
|  | нижний слой |  | Полимерная пленка |  |  |
|  | верхний сл |  | Крупнозернистая посыпка |  |  |
| Бикрост | Область применения |  |  | м2 | 330,98 |
|  | Сведения о нормативных документах | ГОСТ 30547-97 (с Изменением N 1) |  |  |  |
|  | Вид посыпки |  |  |  |  |
|  | Гидроизоляция |  | ТПП |  |  |
|  | основа |  | Стеклоткань |  |  |
|  | нижний слой |  | Полимерная пленка |  |  |
|  | верхний сл |  | Полимерная пленка |  |  |