|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание |
| 1 | ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯhttps://xn--90ahkico2a6b9d.xn----7sbenacbbl2bhik1tlb.xn--p1ai/upload/iblock/4e8/4e884938ba54df64775740a546cacd83.jpghttps://xn--90ahkico2a6b9d.xn----7sbenacbbl2bhik1tlb.xn--p1ai/upload/iblock/003/0032f0073415d46391101ff644e1f89f.png | - каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами;- экран  – из пленки из поливинилхлорида;- секции соединяются между собой муфтами;- одна секция, 4 опоры (3 опоры)- установлена на мебельные колеса; |

Техническое описание