|  |  |
| --- | --- |
| Номер договора: | |
| Дата договора: | |
|  | |
|  | Стройка: МКУ СП "ЦОДОО" по Калининскому району г. Челябинска |
|  | Объект: МАОУ "СОШ № 21 г. Челябинска". пр. Победы, 113 А |
|  | |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ** | |
| к дефектной ведомости № 50-4 | |
| на текущий ремонт коридора 1 этажа (замена дверей в спортзале, тех. помещении и санузле 2 этажа) | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е56-11-1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.205 |
| 2 | Е56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.0769 |
| 3 | Е56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.04 |
| 4 | Т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.593 |
| 5 | Т03-21-01-035 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км | 1 т груза | 0.593 |
| 6 | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 7.69 |
| 7 | Прайс-лист. | Двери двупольные из алюминиевого профиля с глухим заполнением (32647,68\*1,02/1,2/4,89=5674,95) | шт. | 1 |
| 8 | Прайс-лист. | Двери однопольные из алюминиевого профиля с глухим заполнением нижней части и остеклением верхней части (20102,95\*1,02/1,2/4,89=3494,38) | шт. | 1 |
| 9 | Прайс-лист. | Двери однопольные из алюминиевого профиля с глухим заполнением нижней части и верхней части (14671,55\*1,02/1,2/4,89=2550,27) | шт. | 1 |
| 10 | Прайс-лист. | Двери однопольные из алюминиевого профиля с глухим заполнением нижней части и остеклением верхней части (16403,46\*1,02/1,2/4,89=2851,32) | шт. | 1 |
| 11 | Е09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 2 |
| 12 | С101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| Составил |  |
|  | (должность, подпись, ФИО) |
|  | |
| Проверил |  |
|  | (должность, подпись, ФИО) |