| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Подрядчик: ООО «Вектор» | Заказчик: |
| Директор ________________ / А.И. Козко / | ________________ / / |
| Стройка: |  |
| Объект: |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 155т |
| (Локальный сметный расчет) |
| на текущий ремонт системы электроснабжения |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 3.171 | тыс. руб. | 22.881 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)" и в текущих ценах на 2-й квартал 2020г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-03-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 Тех.часть. Приложение 46.1, п.3.3 (толщина 250мм.), 100 отверстий | 0.04 | 818.98 | 499.61 | 33 | 13 | 20 | 26.5475 | 1.0619 |
|  |  |  | 319.38 | 92.58 |  |  | 4 | 7.6125 | 0.3045 |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
| 2. | Ц08-10-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м | 0.45 | 243.69 | 63.69 | 110 | 79 | 29 | 15.2 | 6.84 |
|  |  |  | 176.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2590:[ М-(22.75=0.13*175) ] |
| 3. | С103-1058 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм, м | 45 | 6.41 |  | 288 |  |  |  |  |
| 4. | Ц08-02-412-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 0.45 | 188.16 | 14.24 | 85 | 48 | 6 | 8.96 | 4.032 |
|  |  |  | 106.53 | 0.98 |  |  |  | 0.06 | 0.027 |
| 5. | С999-0019 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 (154,00/1,20/6,26=20,50руб.), м | 45 | 20.50 |  | 923 |  |  |  |  |
| 6. | Ц08-03-575-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прибор или аппарат, 1 шт. | 2 | 14.67 |  | 29 | 28 |  | 1.12 | 2.24 |
|  |  |  | 14.04 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С509-2167 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выключатели автоматические трехполюсные - 40А, шт. | 2 | 162.95 |  | 326 |  |  |  |  |
| 8. | Ц08-03-599-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт. | 2 | 84.39 | 3.25 | 169 | 64 | 7 | 2.56 | 5.12 |
|  |  |  | 32.10 | 0.16 |  |  |  | 0.01 | 0.02 |
| 9. | С503-0542 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бокс наружный навесной пластиковый, шт. | 2 | 88.59 |  | 177 |  |  |  |  |
| 10. | С999-0023 Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ 6х9-8-Д-С (73,50/1,20/6,26=9,79руб.), шт. | 2 | 9.79 |  | 20 |  |  |  |  |
| 11. | С509-0104 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Скобы двухлапковые, 10 шт. | 15 | 30.18 |  | 453 |  |  |  |  |
| 12. | С101-2801 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Дюбель-гвоздь 6*40, шт. | 190 | 0.51 |  | 97 |  |  |  |  |
| 13. | Ц101-11-028-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия | 8 | 5.18 |  | 41 | 41 |  | 0.32 | 2.56 |
|  |  |  | 5.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 2 751 | 273 | 62 |  | 21.8539 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0.3515 |
|  | Стоимость монтажных работ - |  |  |  | 1 349 | 219 | 42 |  | 18.232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.047 |
|  | . Накладные расходы - (%=95 - по стр. 2, 4, 6, 8) |  |  |  | 208 |  |  |  |  |
|  | . Сметная прибыль - (%=65 - по стр. 2, 4, 6, 8) |  |  |  | 142 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость монтажных работ - |  |  |  | 1 699 |  |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ - |  |  |  | 1 073 | 13 | 20 |  | 1.0619 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0.3045 |
|  | . Накладные расходы - (%=99 - по стр. 1) |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | . Сметная прибыль - (%=59.5 - по стр. 1) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость общестроительных работ - |  |  |  | 1 100 |  |  |  |  |
|  | Стоимость сантехнических работ - |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость сантехнических работ - |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
|  | Стоимость пусконаладочных работ - |  |  |  | 41 | 41 |  |  | 2.56 |
|  | . Накладные расходы - (%=65 - по стр. 13) |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | . Сметная прибыль - (%=40 - по стр. 13) |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость пусконаладочных работ - |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 3 171 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО Накладные расходы |  |  |  | 252 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО Сметная прибыль |  |  |  | 168 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕХОД в ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы | 6.26 |  |  | 15 118 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин всего | 6.26 |  |  | 388 |  |  |  |  |
|  | Зарплата механизаторов | 6.26 |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин без зарплаты механизаторов |  |  |  | 363 |  |  |  |  |
|  | Основная зарплата | 6.26 |  |  | 1 452 |  |  |  |  |
|  | Основная зарплата (Пусконаладочные работы) | 12.25 |  |  | 502 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 6.26 |  |  | 1 409 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы с К=0,7 | 0.7 |  |  | 986 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы (Пусконаладочные работы) | 12.25 |  |  | 331 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы (Пусконаладочные работы) с К=0,7 | 0.7 |  |  | 232 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 6.26 |  |  | 952 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль с К=0,9 | 0.9 |  |  | 857 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль (Пусконаладочные работы) | 12.25 |  |  | 196 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль (Пусконаладочные работы) с К=0,9 | 0.9 |  |  | 176 |  |  |  |  |
|  | Итого в текущих ценах (СМР) |  |  |  | 18 801 |  |  |  |  |
|  | Итого в текущих ценах (ПНР) |  |  |  | 910 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ |  |  |  | 19 711 |  |  |  |  |
|  | Расчет затрат на уплату НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС за материалы (%) | 20 |  |  | 3 024 |  |  |  |  |
|  | НДС за эксплуатацию машин (%) | 20 |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3 097 |  |  |  |  |
|  | Удельный вес затрат на материалы в постатейной стр-ре НР (%) | 17.12 |  |  | 209 |  |  |  |  |
|  | НДС (%) | 20 |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  | Удельный вес затрат на материалы в постатейной стр-ре СП (%) | 15 |  |  | 155 |  |  |  |  |
|  | НДС (%) | 20 |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО затрат на уплату НДС по УСН |  |  |  | 3 170 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО сметная стоимость |  |  |  | 22 881 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |