«Техническое задание»

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | значение |  |  |
|  |  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели | Показатели, которые не могут изменяться |  |  |
| 1 | Экспресс-тест для качественного обнаружения антител IgG/ IgM к коронавирусу 2019-nCoV | Метод анализа |  | иммунохроматография | упак | 24 |
|  |  | Образец для анализа |  | сыворотка крови, плазма, цельная кровь человека |  |  |
|  |  | Состав упаковки |  | Комбинированный экспресс-тест на IgG, IgM к SARS-CoV-2; буфер для образца; пипетка для образца. |  |  |
|  |  | Количество экспресс-тестов в упаковке | не менее 25 |  |  |  |
|  |  | Количество флаконов буфера | не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Количество пипеток для образца | не менее 25 |  |  |  |
|  |  | Минимальная чувствительность суммарного определения IgG IgM | не менее 96,3 |  |  |  |
|  |  | Минимальная специфичность суммарного определения IgG IgM | не менее 93,5 |  |  |  |
|  |  | Количество тестов в упаковке | не менее 25 |  |  |  |