|  |
| --- |
|  |
| Стройка: | МКУ СП "ЦОДОО" по Калининскому району г. Челябинска |
|  |
| Объект: | МАОУ "СОШ № 21 г. Челябинска". пр. Победы, 113 А |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** |
|  к Локальной смете № 29 |
| на капитальный ремонт эвакуационных выходов |
| Основание: дефектная ведомость |
| Сметная стоимость: | **171.486** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.090** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **15.670** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 4 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) | Индекс для смт. цен | Обоснование |
| Кол-во механиза-торов | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Затраты труда рабочих-строителей** |
|  |
| 1 | З1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 | чел.-ч | 0.2732521 | 9.090 | 2 | 130.640 | 36 | 18 |  |
| 2 | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 4.86152 | 10.040 | 49 | 144.260 | 701 | 14.306 |  |
| 3 | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 5.379 | 10.140 | 55 | 145.660 | 784 | 14.255 |  |
| 4 | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 2.33772 | 11.340 | 27 | 162.950 | 381 | 14.111 |  |
| 5 | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 21.589548 | 11.740 | 253 | 168.540 | 3 639 | 14.383 |  |
| 6 | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 44.643 | 12.540 | 560 | 180.060 | 8 038 | 14.354 |  |
| 7 | З1-1045 | Рабочий строитель среднего разряда 4,5 | чел.-ч | 10.4504 | 13.090 | 137 | 187.920 | 1 964 | 14.336 |  |
|  |  | **Итого по разделу** |  | **89.5344401** |  | **1 083** |  | **15 543** | **14.352** |  |
|  |
|  | **Затраты труда машинистов** |
|  |
| 8 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.6184 | 12.937 | 8 | 205.000 | 127 | 15.875 |  |
|  |
|  | **Машины и механизмы** |
|  |
| 9 | Т03-02-01-035 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 35 км | 1 т груза | 0.473 | 44.07 | 21 | 265.59 | 126 | 6 |  |
| 10 | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2585 | 33.73 | 9 | 267.60 | 69 | 7.667 | ЧелСЦена, ноябрь 2019 г., ч.2 |
| (1) | 16.33 | 4 | 234.50 | 61 | 15.25 |  |
| 11 | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0368 | 33.73 | 1 | 267.60 | 10 | 10 | ЧелСЦена, ноябрь 2019 г., ч.2 |
| (1) | 16.33 | 1 | 234.50 | 9 | 9 |  |
| 12 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.65 | 7.84 | 68 | 46.00 | 398 | 5.853 | МТРиЭ ЧО, пост. от 14.11.2019 № 84/1 |
| 13 | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.1191 | 62.75 | 7 | 447.00 | 53 | 7.571 | МТРиЭ ЧО, пост. от 14.11.2019 № 84/1 |
| (1) | 12.16 | 1 | 174.62 | 21 | 21 |  |
| 14 | Х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0.204 | 14.49 | 3 | 173.00 | 35 | 11.667 | МТРиЭ ЧО, пост. от 14.11.2019 № 84/1 |
| (1) | 12.16 | 2 | 174.62 | 36 | 18 |  |
| 15 | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1.125 | 3.01 | 3 | 14.00 | 16 | 5.333 | МТРиЭ ЧО, пост. от 14.11.2019 № 84/1 |
| 16 | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.825 | 2.32 | 2 | 13.00 | 11 | 5.5 | МТРиЭ ЧО, пост. от 14.11.2019 № 84/1 |
| 17 | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2.16 | 1.86 | 4 | 10.00 | 22 | 5.5 | МТРиЭ ЧО, пост. от 14.11.2019 № 84/1 |
| 18 | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 0.2379 | 1.44 |  | 5.00 | 1 | 0 | МТРиЭ ЧО, пост. от 14.11.2019 № 84/1 (330803-1) |
| 19 | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.1825 | 2.15 | 7 | 8.00 | 25 | 3.571 | МТРиЭ ЧО, пост. от 14.11.2019 № 84/1 |
| 20 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.8475 | 103.20 | 294 | 622.00 | 1 771 | 6.024 | МТРиЭ ЧО, пост. от 14.11.2019 № 84/1 |
| (1) | 14.02 | 40 |  |  | 0 |  |
| 21 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103.20 | 1 | 622.00 | 6 | 6 | МТРиЭ ЧО, пост. от 14.11.2019 № 84/1 |
| (1) | 14.02 |  |  |  | 0 |  |
| 22 | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0.13717 | 105.37 | 14 | 761.00 | 104 | 7.429 | МТРиЭ ЧО, пост. от 14.11.2019 № 84/1 |
| (1) | 14.02 | 2 |  |  | 0 |  |
|  |  | **Итого по разделу** |  |  |  | **434** |  | **2 647** | **6.099** |  |
|  |
|  | **Материальные ресурсы** |
|  |
| 23 | С101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 | 90.60 | 272 | 350.34 | 1 051 | 3.864 | Среднее (08.06.237, 08.06.236,08.06.226) |
| 24 | С101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 12 | 38.00 | 456 | 61.81 | 742 | 1.627 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.11.2019 г. №84/1 |
| 25 | С101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 6 | 464.00 | 2 784 | 1 151.78 | 6 911 | 2.482 | Среднее (08.06.396, 08.06.398) |
| 26 | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00176 | 11 520.00 | 20 | 84 328.69 | 148 | 7.4 | 08.07.006 |
| 27 | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0672 | 38.70 | 3 | 283.48 | 19 | 6.333 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543) |
| 28 | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0004 | 4 950.00 | 2 | 27 050.07 | 11 | 5.5 | 13.01.138 |
| 29 | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.0248 | 7.02 |  | 43.01 | 1 | 0 | 26.10.030 |
| 30 | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 0.048 | 0.68 |  | 1.49 |  | 0 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.11.2019 г. №84/1 |
| 31 | С101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1.34 | 83.70 | 112 | 307.32 | 412 | 3.679 | Среднее (Среднее (10.01.420,10.01.421,10.01.4221,10.01.423)/0.75\*0.85, 10.01.424) |
| 32 | С101-1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.00144 | 10 950.00 | 16 | 59 956.58 | 86 | 5.375 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227) |
| 33 | С101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.00504 | 11 810.00 | 60 | 43 756.32 | 221 | 3.683 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.11.2019 г. №84/1, п.109 |
| 34 | С101-3172 | Шпатлевка Ветонит ТТ | т | 0.019 | 4 231.68 | 80 | 10 944.29 | 208 | 2.6 | Среднее (13.01.194,13.01.192,13.01.1656.1,13.01.1656,13.01.176.4, 13.01.216.95) |
| 35 | С203-9066 | Блоки дверные металлические | м2 | 13.4 |  |  |  |  | 0 |  |
| 36 | С204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.0402 | 7 300.00 | 293 | 69 471.22 | 2 793 | 9.532 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.11.2019 г. №84/1, п.267 |
| 37 | С206-0433 | Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме двупольных | компл. | 3 | 347.00 | 1 041 | 1 170.67 | 3 512 | 3.374 | 338.99\*08.09.200/59192.23 |
| 38 | С206-0465 | Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 24-19И | шт. | 3 | 11 573.87 | 34 722 | 31 767.83 | 95 303 | 2.745 | 11321.55\*МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.11.2019 г. №84/1, п.279/59192.23 |
| 39 | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.008 | 642.00 | 5 | 3 042.43 | 24 | 4.8 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.11.2019 г. №84/1, п.081 |
| 40 | С402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0.344 | 756.00 | 260 | 2 282.53 | 785 | 3.019 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.11.2019 г. №84/1, п.082 |
| 41 | С402-9544 | Смеси сухие растворные типа <Ветонит> | т | 0.136 |  |  |  |  | 0 |  |
| 42 | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0896 | 3.11 |  | 22.92 | 2 | 0 | Среднее (26.01.015, 26.01.017) |
| 43 | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.47312 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | **Итого по разделу** |  |  |  | **40 126** |  | **112 229** | **2.797** |  |
|  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **41 643** |  | **130 419** | **3.132** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ** |  |  |  | **40 126** |  | **112 229** | **2.797** |  |
|  | **ВСЕГО, ОПЛАТА ТРУДА ОСН. РАБОЧИХ** |  |  |  | **1 083** |  | **15 543** | **14.352** |  |
|  | **ВСЕГО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН** |  |  |  | **434** |  | **2 647** | **6.099** |  |
|  |  **В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МЕХАНИЗАТОРОВ** |  |  |  | **8** |  | **127** | **15.875** |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **41 643** |  | **130 419** | **3.132** |  |
|  | **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **922** |  | **11 246** | **12.197** |  |
|  | **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **673** |  | **7 750** | **11.516** |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ С Н/Р И С/П** |  |  |  | **43 238** |  | **149 415** | **3.456** |  |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **% Н/Р к ФОТ** |  |  |  | **85** |  | **72** | **0.847** |  |
|  |  **% С/П к ФОТ** |  |  |  | **62** |  | **49** | **0.79** |  |
|  | **Накладные расходы с понижающим коэфф.** |  |  |  |  | **0.94** | **10 571** |  |  |
|  | **Сметная прибыль с понижающим коэфф.** |  |  |  |  | **0.9** | **6 975** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ пониж. коэф. Н/Р И С/П** |  |  |  |  |  | **147 965** |  |  |
|  | **Начисление НДС при УСН** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сметная стоимость материалов** |  |  |  |  |  | **112 229** |  |  |
|  | **НДС на сметную стоимость материалов** |  |  |  |  | **20** | **22 446** |  |  |
|  | **Стоимость механизмов** |  |  |  |  |  | **2 647** |  |  |
|  | **Стоимость механизмов (без з/пл)** |  |  |  |  |  | **2 520** |  |  |
|  | **НДС на эксплуатацию машин** |  |  |  |  | **20** | **504** |  |  |
|  | **Итого НДС при УСН** |  |  |  |  |  | **22 950** |  |  |
|  | **Доля материалов в накладных расходах** |  |  |  |  | **0.1712** | **1 810** |  |  |
|  | **НДС на долю материалов в н.р. при УСН** |  |  |  |  | **20** | **362** |  |  |
|  | **Доля материалов сметной прибыли** |  |  |  |  | **0.15** | **1 046** |  |  |
|  | **НДС на долю материалов в с.п. при УСН** |  |  |  |  | **20** | **209** |  |  |
|  | **Итого НДС при УСН** |  |  |  |  |  | **23 521** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ С Н/Р И С/П при УСН** |  |  |  | **43 238** |  | **171 486** | **3.966** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Стоян Н.Н. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |