ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту аппарата ИВЛ AVEA

- Срок выполнения работ: работы выполняются в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

- Место выполнения работ: выполнение работ осуществляется по месту нахождения Подрядчика.

- Подрядчик обязан иметь:

Действующую лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники с указанием вида деятельности:

- ремонт медицинской техники.

| № | Модель | Заводской номер | Наименование и объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарата ИВЛ "ИВЛ AVEA" | BDY01601 | Выполняемые работы: - диагностика неисправности аппарата; - полная разборка; - ремонт электронного смесителя; - сборка; - проверка работоспособности. |

Главный врач                                                                                     Д.М. Ростовцев