Приложение 1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-топографического плана и топографической съемки

на объекте заказчика

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект закупки | Создание инженерно-топографического плана и получение данных, необходимых и достаточных для осуществления градостроительной деятельности с целью создания проекта экологического парка нового поколения |
| 2 | Заказчик | МАУ «Парк «Металлург» им. О.И. Тищенко» |
| 3 | Наименование выполняемых работ | Топографическая съемка М 1:500 |
| 4 | Состав работ | Топографическая съемка М 1:500 с сечением рельефа 0,5м; Камеральная обработка результатов съемки; Построение топографического плана на жесткой основе (планшетах); Нанесение на топографический план наземной части ситуации; Изготовление графической копии плана; Составление технического отчета. |
| 5 | Границы съемки | Участок территории парка площадью 296029 м2, кадастровый № 74:36:0115008:44 ,расположенного по адресу: г. Челябинск, Металлургический р-н, в границах ул.60 лет Октября, ул. Дегтярева, ул. Первого Спутника, ул. Румянцева границы которого приведены в Приложении 1 к настоящему техническому заданию. |
| 6 | Перечень исходных данных | Исполнитель в течение 10 календарных дней со дня подписания договора привлекает специалистов технических служб инженерных сетей для предоставления и последующего нанесения на инженерно-топографический план: 1. Исполнительные схемы прокладки инженерных коммуникаций; 2. Проектную и (или) рабочую документацию на линейные объекты. |
| 7 | Основная нормативно-техническая документация | Работы выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11.02.96 Инженерные изыскания для строительства изд. г. Москва, Минстрой России, 1997г.; - СНиП 11-104-97 Инженерные изыскания для строительства, ПНИИС ГССТРОЯ России 1998г.; - Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. изд. г. Москва, 1982г. с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.1982г.; - Иными действующими нормативными документами в сфере топографо-геодезических работ. |
| 8 | Особые условия | Съемку выполнить в системе координат – Городская, системе высот – Балтийская; Материалы топографической съемки должны быть внесены в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности г. Челябинска (ИСОГД) |
| 9 | Состав отчетной документации | Технический отчет – 2 экземпляра на бумажном носителе; Топографический план М 1:500 - 2 экземпляра на бумажном носителе. Изготовление электронной копии инженерно-топографического плана М1:500 на электронном носителе. |

«Заказчик»_________________ /А.В. Аксенов/

/подпись, печать/

С Техзаданием ознакомлен              «Подрядчик»_________________/                      /

/подпись, печать/