«Компания «Олмакс»

| Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Олмакс", ИНН 7447265810, КПП 744701001, Юр. адрес: г. Челябинск, Университетская Набережная, дом № 36 А, кв.230, Факт.адрес: Копейское шоссе 49 тел.: 223-88-63 ОГРН 1167456118862, ОКПО 04665972 р/с 40702810505500003014 ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» БИК 044525999 к\с 30101810845250000999 |  |
| --- | --- |

Коммерческое предложение

Главному врачу

МАУЗ ДГКБ №8

Лопатиной О.В.

По вашему запросу на Портале поставщиков Южного Урала, на поставку электротехнических изделий, мы готовы предложить следующую продукцию, по следующим ценам.

Техническое задание

| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  | Ед. изм. | Количество | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Значение |  |  |  |  |
|  | (Наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |  |  |  |
| Кабель | Тип |  | кабель | м | 100 | 48,00 |
|  | Марка |  | ВВГнг |  |  |  |
|  | Количество жил |  | 3 |  |  |  |
|  | Сечение жилы, кв. мм |  | 2,5 |  |  |  |
|  | Материал изоляции |  | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением |  |  |  |
|  | Напряжение, В |  | 660 |  |  |  |
|  | Материал жилы |  | медь |  |  |  |
|  | Конструкция жилы |  | однопроволочная |  |  |  |
|  | Форма жилы |  | круглая |  |  |  |
| Провод | Тип |  | провод | м | 100 | 33,60 |
|  | Марка |  | СИП-4 |  |  |  |
|  | Сечение жилы, кв. мм |  | 16 |  |  |  |
|  | Количество жил |  | 2 |  |  |  |
|  | Материал жилы |  | Алюминий |  |  |  |
|  | Напряжение, В |  | 1000 |  |  |  |
|  | Конструкция жилы |  | многопроволочная |  |  |  |
|  | Материал изоляции |  | Полиэтилен сшитый светостабилизированный |  |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес | Не менее 36 | 36 мес. |  |  |  |
| Крепление фасадное для СИП | Тип |  | Крепление фасадное | шт | 10 | 86,00 |
|  | Назначение |  | Крепление провода СИП к кирпичу, бетону |  |  |  |
|  | Номинальное сечение проводника, кв. мм |  | 16 |  |  |  |
|  | Максимальное сечение проводника, кв. мм |  | 150 |  |  |  |
|  | Материал изделия |  | Пластик атмосферостойкий |  |  |  |
|  | Марка |  | SF/UTP |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -45 до +50 | От -45 до +50 согласно паспорту изготовителя |  |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес | Не менее 60 | 60 мес. |  |  |  |
| Зажим анкерный для проводов СИП | Тип |  | SO157.1 | шт | 6 | 171,30 |
|  | Назначение |  | Зажим анкерный для провода СИП |  |  |  |
|  | Количество жил |  | 2 |  |  |  |
|  | Механизм сжатия |  | резьбовой |  |  |  |
|  | Номинальное сечение проводника, кв.мм |  | 16 |  |  |  |
|  | Максимальное сечение проводника кв. мм |  | 25 |  |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес | Не менее 60 | 60 мес. |  |  |  |
| Розетка | Тип |  | розетка | шт | 12 | 376,00 |
|  | Способ монтажа |  | Открытый |  |  |  |
|  | Количество постов |  | 4 |  |  |  |
|  | Материал изделия |  | пластик |  |  |  |
|  | Материал основы (подрозетника) |  | металл |  |  |  |
|  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  | Заземление |  | наличие |  |  |  |
|  | Шторки |  | наличие |  |  |  |
|  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  | Номинальный ток,А |  | 16 |  |  |  |
|  | Ширина, мм |  | 238 |  |  |  |
|  | Высота, мм |  | 82 |  |  |  |
|  | Глубина, мм |  | 43 |  |  |  |
|  | Гарантия | Не менее 1 года | 1 год |  |  |  |
| Провод | Тип |  | провод | м | 100 | 57,00 |
|  | Марка |  | ПВС |  |  |  |
|  | Количество жил |  | 3 |  |  |  |
|  | Сечение жилы, кв.мм |  | 2,5 |  |  |  |
|  | Материал жилы |  | медь |  |  |  |
|  | Конструкция жилы |  | многопроволочная |  |  |  |
|  | Форма жилы |  | круглая |  |  |  |
|  | Материал оболочки |  | ПВХ (PVC) |  |  |  |
|  | Материал изоляции |  | ПВХ пластикат |  |  |  |
|  | Напряжение, В |  | 380 |  |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес | Не менее 36 | 36 мес. |  |  |  |
| Анкерный болт с крюком | Тип |  | Анкер распорный | шт | 10 | 106,13 |
|  | Материал изделия |  | Сталь углеродистая |  |  |  |
|  | Длина без крюка, мм | Не менее 50 | 70 мм |  |  |  |
|  | Диаметр внешний, мм | Не менее 8 | 12 мм |  |  |  |
|  | Покрытие |  | Цинк желтопассивированный |  |  |  |
|  | Применение |  | Для растяжки |  |  |  |
|  | Материал основания |  | бетон, природный камень твердых пород, полнотелый кирпич |  |  |  |
| Розетка | Тип |  | Розетка силовая | шт | 20 | 203,73 |
|  | Напряжение, В | Не менее 220 | 220 В |  |  |  |
|  | Номинальный ток,А |  | 16 |  |  |  |
|  | Количество постов |  | 1 |  |  |  |
|  | Материал изделия |  | пластик |  |  |  |
|  | Способ монтажа |  | открытый |  |  |  |
|  | Заземление |  | наличие |  |  |  |
|  | Шторки |  | наличие |  |  |  |
|  | Откидная крышка |  | наличие |  |  |  |
|  | Степень защиты |  | IP54 |  |  |  |
|  | Высота, мм |  | 92 |  |  |  |
|  | Ширина, мм |  | 65 |  |  |  |
|  | Глубина, мм |  | 55 |  |  |  |
| Зажим ответвительный изолированный | Тип |  | зажим | шт | 10 | 165,17 |
|  | Назначение |  | для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов |  |  |  |
|  | Марка |  | ЗОИ |  |  |  |
|  | Диапазон сечений отходящего провода, кв.мм | от 2,5 до 35 | 2.5-35 кв.мм согласно паспорту изготовителя |  |  |  |
|  | Диапазон сечения приходящего провода, кв.мм | от 16 до 95 | 16-95 кв.мм согласно паспорту изготовителя |  |  |  |
| Лампа светодиодная | Тип |  | Лампа светодиодная | шт | 100 | 84,55 |
|  | Напряжение, В | Не менее 230 | 260 В |  |  |  |
|  | Мощность, Вт | Не менее 20 | 20 Вт |  |  |  |
|  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  | Цветовая температура, К | Не более 5000 | 4000 К |  |  |  |
|  | Световой поток, Лм | Не менее 1800 | 1800 Лм |  |  |  |
|  | Форма колбы |  | грушевидная |  |  |  |
|  | Цвет свечения |  | белый |  |  |  |
|  | Срок службы, ч | Не менее 30000 | 30000 ч. |  |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес | Не менее 24 | 24 мес. |  |  |  |

Итого: 35502.40 руб. (Тридцать пять тысяч пятьсот два рубля 40 копеек), в т.ч. НДС 20% 5917.07 руб. (Пять тысяч девятьсот семнадцать рублей 7 копеек)

## Мы всегда выполним любой Ваш запрос в области полной комплектации строительного объекта!

С уважением к Вам и Вашему бизнесу

Евдокимов Максим Сергеевич

Генеральный директор ООО "Компания "Олмакс"

г. Челябинск

Копейское шоссе 49

тел 223-88-63

e-mail: info@olmax74.ru

www.olmax74.ru