Утверждаю:

Директор МАОУ «СОШ№153»

Л.А.Дерягина

Служебная записка

Прошу приобрести через портал поставщиков Южного
Урала для нужд школы:

# LE-00263 - СВЕТОДИОДНЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65, АНАЛОГ ЛСП2Х36 -20 шт.

 Светильник для влажных и пыльных помещений: кухни, подвалы, улица (пр-во Россия)

Начало формы

Артикул**730075**

Размер**1270x115х80**

Мощность, Вт**36**

Световой поток**3500**

Цветовой оттенок

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | LE-00263 |
| Рабочее напряжение | AC220 V |
| Потребляемая мощность | 36 W |
| Световой поток | 3500 lm |
| Температура свечения | 4000/6000 К |
| Степень защиты | IP65 |
| Гарантия завода  | 2 года |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Габаритные размеры | 1270 x 115 х 80 мм |



Конец формы

Заместитель директора по АХЧ Цыганков М.Ю.