Приложение № 1 к извещению

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка расходных  материалов для лаборатории ( для гематологических  анализаторов)

( очищающий раствор, промывающий раствор)

!!! По каждой позиции (если несколько товаров) участником в обязательном порядке указывается  наименование страны происхождения товара

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | значение |  |  |
|  |  |  | Максимальные и ( или) минимальные показатели объекта закупки) (!!!Указываются участником в виде конкретных показателей) | Показатели, которые не могут изменяться (!!! Участником указываются показатели в неизменном виде*) |  |  |
| 1. | Очищающий раствор | Назначение |  | Для гематологических анализаторов различного типа. Предназначен для глубокой очистки и дезинфекции прибора | флакон | 8 |
|  |  | Состав |  | Концентрация активных компонентов: Натрия гипохлорита не менее 1,0 % |  |  |
|  |  | Объем одного флакона, литр. |  | 0,25 |  |  |
|  |  | Внешний вид |  | Бесцветная прозрачная или желтоватого оттенка жидкость |  |  |
| 2. | Промывающий раствор | Назначение |  | Для гематологических анализаторов различного типа. Предназначен для промывки прибора | флакон | 10 |
|  |  | Объем одного флакона, литр. |  | 0,5 |  |  |
|  |  | Внешний вид |  | Прозрачная жидкость голубоватого оттенка |  |  |

* Допускается указание участниками закупок в отношении текстовых (словесных) показателей (при наличии), отличающихся от установленных заказчиком текстовых показателей (без цифровых обозначений), но при этом такие показатели должны соответствовать показателям заказчика и не противоречить им (к примеру, вместо формулировки заказчика «отсутствует» участником предлагается показатель с формулировкой «нет», вместо «наличие» -  формулировка «имеется», иные синонимичные значения показателей  и т.п.) либо предлагается показатель сутвердительнойформулировкой (к примеру, вместо формулировки заказчика «должен быть» участником предлагается показатель с утвердительной формулировкой  в контексте значений «есть», «имеется», «предназначен» и т.п.), при этом такие показатели должны соответствовать показателям заказчика и не противоречить им.  В случае установления заказчиком текстового показателя вместе с цифровым (при наличии) (к примеру, «не менее 10»), участником указывается такой показатель в неизменном виде (без изменения как словесного, так и цифрового показателя).