| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 202468.86 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 202468.86 руб. |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| « » | 20 г. |  | « » |  | 20 г. |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  | ПК РИК (вер. 1.3.240520) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  | ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  | Письмо от 27 апреля 2024 г. № 24796-АЛ/09 Письмо от 11 июня 2024 г. № 32641-ИФ/09 Письмо от 30 мая 2024 г. № 30417-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  | Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  | Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен, руб. |  | II квартал 2024 |  | (01.01.2000) |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 195,86 (9,17) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 65,51 (1,89) |  | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 19,51 (1,35) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 200,2446 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 176,35 (7,82) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,2964 |  | чел.-ч. |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФЕРм 08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  | 2 974,14 |
|  |  | Объём: 30+30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 139,54 |  | 83,72 | 34,63 | 2 899,22 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 16,79 |  | 10,07 | 7,44 | 74,92 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15,2 |  | 9,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 156,33 |  | 93,79 |  | 2 974,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 83,72 |  | 2 899,22 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 81,21 |  | 2 812,24 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 42,70 |  | 1 478,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 217,70 |  | 7 264,98 |
| 2 | ФССЦ 24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 3 |  | 3 | 21,20 |  | 63,60 | 7,44 | 473,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 63,60 |  | 473,18 |
| 3 | ФССЦ 24.3.01.02-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 30 |  | 30 | 1,61 |  | 48,30 | 7,44 | 359,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48,30 |  | 359,35 |
| 4 | ФЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  | 572,99 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 50,67 |  | 15,20 | 34,63 | 526,38 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3,62 |  | 1,09 | 13,14 | 14,32 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,15 | 34,63 | 5,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 14,48 |  | 4,34 | 7,44 | 32,29 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,39 |  | 1,617 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 68,77 |  | 20,63 |  | 572,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 15,35 |  | 531,57 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,89 |  | 515,62 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,83 |  | 271,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43,35 |  | 1 359,71 |
| 5 | ФЕРм 08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  | 686,43 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 59,13 |  | 17,74 | 34,63 | 614,34 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 5,43 |  | 1,63 | 13,14 | 21,42 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,76 |  | 0,23 | 34,63 | 7,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 22,69 |  | 6,81 | 7,44 | 50,67 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,29 |  | 1,887 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,06 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 87,25 |  | 26,18 |  | 686,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 17,97 |  | 622,30 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 17,43 |  | 603,63 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 9,16 |  | 317,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52,77 |  | 1 607,43 |
| 6 | ФССЦ 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0,03 |  | 0,03 | 6 920,41 |  | 207,61 | 7,44 | 1 544,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207,61 |  | 1 544,62 |
| 7 | ФССЦ 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,03 |  | 0,03 | 4 832,12 |  | 144,96 | 7,44 | 1 078,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 144,96 |  | 1 078,50 |
| 8 | ФЕР 46-03-013-46 | Сверление горизонтальных отверстий в кафеле( прим.) перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | 100 отверстий | 0,43 |  | 0,43 |  |  |  |  | 815,54 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 54,76 |  | 23,55 | 34,63 | 815,54 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 7,44 |  |
|  | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,42 |  | 2,7606 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 54,76 |  | 23,55 |  | 815,54 |
| 8.1 | ФССЦ 01.7.17.09-0063 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм | шт | 2,325581395 |  | 1 | 505,50 |  | 505,50 | 7,44 | 3 760,92 |
| 8.2 | 01.7.03.04-0001_доп | Дополнительные затраты на электроэнергию | руб. |  |  |  | 1,10 |  | 0,47 | 7,44 | 3,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,55 |  | 815,54 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  | 24,26 |  | 840,01 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  | 13,89 |  | 481,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 567,67 |  | 5 901,14 |
| 9 | ФЕРм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 1 099,80 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 302,36 |  | 30,24 | 34,63 | 1 047,21 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,48 | 13,14 | 6,31 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,06 | 34,63 | 2,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 62,22 |  | 6,22 | 7,44 | 46,28 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 30,48 |  | 3,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 369,35 |  | 36,94 |  | 1 099,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,30 |  | 1 049,29 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 29,39 |  | 1 017,81 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,45 |  | 535,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 81,78 |  | 2 652,75 |
| 10 | ТЦ_20.4.03.05_74_744803046004_26.08.2024_02 | Blanca СУ белый Розетка 2-м с/з | шт | 10 |  | 10 | 143,06 |  | 192,28 | 7,44 | 1 430,60 |
|  |  | Формула ценообразования: 168,3/1,2 + 2,81(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 192,28 |  | 1 430,60 |
| 11 | ФЕРм 08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 689,77 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,20 |  | 56,40 | 34,63 | 1 953,13 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 1,73 |  | 3,46 | 13,14 | 45,46 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 46,45 |  | 92,90 | 7,44 | 691,18 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 76,38 |  | 152,76 |  | 2 689,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 56,40 |  | 1 953,13 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 54,71 |  | 1 894,54 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 28,76 |  | 996,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 236,23 |  | 5 580,41 |
| 12 | ТЦ_20.5.02.08_74_744803046004_26.08.2024_02 | Коробка распред. SchE ОУ 70х70х40мм IP55 | шт | 2 |  | 2 | 65,03 |  | 17,48 | 7,44 | 130,06 |
|  |  | Формула ценообразования: 76,5/1,2 + 1,28(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17,48 |  | 130,06 |
| 13 | ФЕРм 08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  | 272,00 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 97,76 |  | 7,82 | 34,63 | 270,81 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,16 | 7,44 | 1,19 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  | 0,832 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 99,72 |  | 7,98 |  | 272,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,82 |  | 270,81 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 7,59 |  | 262,69 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 3,99 |  | 138,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19,56 |  | 672,80 |
|  | новый кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕРм 08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  | 1 983,05 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 139,54 |  | 55,82 | 34,63 | 1 933,05 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 16,79 |  | 6,72 | 7,44 | 50,00 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15,2 |  | 6,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 156,33 |  | 62,54 |  | 1 983,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,82 |  | 1 933,05 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 54,15 |  | 1 875,06 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 28,47 |  | 985,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 145,16 |  | 4 843,97 |
| 15 | ФССЦ 24.3.01.02-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 40 |  | 40 | 1,61 |  | 64,40 | 7,44 | 479,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 64,40 |  | 479,14 |
| 16 | ФЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  | 764,08 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 50,67 |  | 20,27 | 34,63 | 701,95 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3,62 |  | 1,45 | 13,14 | 19,05 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,20 | 34,63 | 6,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 14,48 |  | 5,79 | 7,44 | 43,08 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,39 |  | 2,156 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 68,77 |  | 27,51 |  | 764,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,47 |  | 708,88 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 19,86 |  | 687,61 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 10,44 |  | 361,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 57,81 |  | 1 813,22 |
| 17 | ФЕРм 08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  | 238,28 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 115,06 |  | 5,75 | 34,63 | 199,12 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 35,61 |  | 1,78 | 13,14 | 23,39 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,51 |  | 0,13 | 34,63 | 4,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 42,48 |  | 2,12 | 7,44 | 15,77 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,24 |  | 0,612 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,2 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 193,15 |  | 9,65 |  | 238,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,88 |  | 203,62 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 5,70 |  | 197,51 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 3,00 |  | 103,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18,35 |  | 539,64 |
| 18 | ФССЦ 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,045 |  | 0,045 | 4 832,12 |  | 217,45 | 7,44 | 1 617,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 217,45 |  | 1 617,83 |
| 19 | ФЕРм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  | 220,05 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 302,36 |  | 6,05 | 34,63 | 209,51 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,10 | 13,14 | 1,31 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,01 | 34,63 | 0,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 62,22 |  | 1,24 | 7,44 | 9,23 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 30,48 |  | 0,6096 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 369,35 |  | 7,39 |  | 220,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6,06 |  | 209,86 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 5,88 |  | 203,56 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 3,09 |  | 107,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16,36 |  | 530,64 |
| 20 | ФЕРм 10-06-037-12 | Коробка оконечная | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  | 180,81 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 212,64 |  | 4,25 | 34,63 | 147,18 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 226,16 |  | 4,52 | 7,44 | 33,63 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24 |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 438,80 |  | 8,77 |  | 180,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  | 147,18 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 3,83 |  | 132,46 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,96 |  | 67,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14,56 |  | 380,97 |
| 21 | ТЦ_20.4.03.05_74_744803046004_26.08.2024_02 | Коробка монтажная SchE 65х45мм ГКЛ желтая | шт | 2 |  | 2 | 24,51 |  | 6,59 | 7,44 | 49,02 |
|  |  | Формула ценообразования: 28,83/1,2 + 0,48(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,59 |  | 49,02 |
| 22 | ТЦ_20.4.03.05_74_744803046004_26.08.2024_02 | Glossa белый Розетка 2-м с/з в сборе | шт | 2 |  | 2 | 239,52 |  | 64,39 | 7,44 | 479,04 |
|  |  | Формула ценообразования: 281,79/1,2 + 4,7(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 64,39 |  | 479,04 |
| 23 | ФЕРм 08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 689,77 |
|  |  | Объём: 1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,20 |  | 56,40 | 34,63 | 1 953,13 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 1,73 |  | 3,46 | 13,14 | 45,46 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 46,45 |  | 92,90 | 7,44 | 691,18 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 76,38 |  | 152,76 |  | 2 689,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 56,40 |  | 1 953,13 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 54,71 |  | 1 894,54 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 28,76 |  | 996,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 236,23 |  | 5 580,41 |
| 24 | ТЦ_20.5.02.08_74_744803046004_26.08.2024_02 | Коробка распред. SchE ОУ 70х70х40мм IP55 | шт | 2 |  | 2 | 65,03 |  | 17,48 | 7,44 | 130,06 |
|  |  | Формула ценообразования: 76,5/1,2 + 1,28(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17,48 |  | 130,06 |
| 25 | ФЕРм 08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  | 136,00 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 97,76 |  | 3,91 | 34,63 | 135,40 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,08 | 7,44 | 0,60 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  | 0,416 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 99,72 |  | 3,99 |  | 136,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,91 |  | 135,40 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,79 |  | 131,34 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,99 |  | 69,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,77 |  | 336,39 |
| 26 | ФЕРм 08-03-593-19 | Демонтаж Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  | 1 352,23 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 936,45 |  | 37,46 | 34,63 | 1 297,24 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 36,22 |  | 1,45 | 13,14 | 19,05 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  | 0,20 | 34,63 | 6,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 120,73 |  | 4,83 | 7,44 | 35,94 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,4 |  | 3,776 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 093,40 |  | 43,74 |  | 1 352,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 37,66 |  | 1 304,17 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 36,53 |  | 1 265,04 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 19,21 |  | 665,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 99,48 |  | 3 282,40 |
| 27 | ФЕРм 08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  | 2 704,46 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 936,45 |  | 74,92 | 34,63 | 2 594,48 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 36,22 |  | 2,90 | 13,14 | 38,11 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  | 0,40 | 34,63 | 13,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 120,73 |  | 9,66 | 7,44 | 71,87 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,4 |  | 7,552 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 093,40 |  | 87,48 |  | 2 704,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 75,32 |  | 2 608,33 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 73,06 |  | 2 530,08 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 38,41 |  | 1 330,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 198,95 |  | 6 564,79 |
| 28 | ФЕРм 08-03-593-09 | Светильник: местного освещения | 100 шт | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 2 674,33 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 676,94 |  | 67,69 | 34,63 | 2 344,10 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 18,11 |  | 1,81 | 13,14 | 23,78 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,51 |  | 0,25 | 34,63 | 8,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 411,88 |  | 41,19 | 7,44 | 306,45 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 68,24 |  | 6,824 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,2 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 106,93 |  | 110,69 |  | 2 674,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 67,94 |  | 2 352,76 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 65,90 |  | 2 282,18 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 34,65 |  | 1 199,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 211,24 |  | 6 156,42 |
| 29 | ФЕРм 08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 5 707,94 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 10,22 |  | 163,52 | 34,63 | 5 662,70 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,38 |  | 6,08 | 7,44 | 45,24 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,03 |  | 16,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10,60 |  | 169,60 |  | 5 707,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 163,52 |  | 5 662,70 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 158,61 |  | 5 492,82 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 83,40 |  | 2 887,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 411,61 |  | 14 088,74 |
| 30 | ТЦ_20.5.04.11_74_744803046004_26.08.2024_02 | Клемма WAGO №2 с рычагами 222-412 (0,08-2,5мм2)40мм IP55 | шт | 16 |  | 16 | 35,96 |  | 77,33 | 7,44 | 575,36 |
|  |  | Формула ценообразования: 42,3/1,2 + 0,71(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 77,33 |  | 575,36 |
|  | по 4-м кабинетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРм 08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 9 914,38 |
|  |  | Объём: 120+80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 139,54 |  | 279,08 | 34,63 | 9 664,54 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 16,79 |  | 33,58 | 7,44 | 249,84 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15,2 |  | 30,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 156,33 |  | 312,66 |  | 9 914,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 279,08 |  | 9 664,54 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 270,71 |  | 9 374,60 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 142,33 |  | 4 928,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 725,70 |  | 24 217,90 |
| 32 | ФССЦ 24.3.01.02-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 200 |  | 200 | 1,61 |  | 322,00 | 7,44 | 2 395,68 |
|  |  | Объём: 120+80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 322,00 |  | 2 395,68 |
| 33 | ФЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3 819,99 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 50,67 |  | 101,34 | 34,63 | 3 509,40 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3,62 |  | 7,24 | 13,14 | 95,13 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,50 |  | 1,00 | 34,63 | 34,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 14,48 |  | 28,96 | 7,44 | 215,46 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,39 |  | 10,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 68,77 |  | 137,54 |  | 3 819,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 102,34 |  | 3 544,03 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 99,27 |  | 3 437,71 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 52,19 |  | 1 807,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 289,00 |  | 9 065,16 |
| 34 | ФЕРм 08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 476,99 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 115,06 |  | 11,51 | 34,63 | 398,59 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 35,61 |  | 3,56 | 13,14 | 46,78 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,51 |  | 0,25 | 34,63 | 8,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 42,48 |  | 4,25 | 7,44 | 31,62 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,24 |  | 1,224 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,2 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 193,15 |  | 19,32 |  | 476,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11,76 |  | 407,25 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 11,41 |  | 395,03 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 6,00 |  | 207,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,73 |  | 1 079,72 |
| 35 | ФССЦ 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,21 |  | 0,21 | 4 832,12 |  | 1 014,75 | 7,44 | 7 549,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 014,75 |  | 7 549,74 |
| 36 | ФЕРр 69-3-6 | Прорезка отверстий в ГКЛ для подрозетников - прим. | 100 отверстий | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  |  | 4 202,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 863,24 |  | 120,85 | 34,63 | 4 185,04 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 9,35 |  | 1,31 | 13,14 | 17,21 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1,28 |  | 0,18 | 34,63 | 6,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 7,44 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 101,2 |  | 14,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,11 |  | 0,0154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 872,59 |  | 122,16 |  | 4 202,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 121,03 |  | 4 191,27 |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92 |  |  | 111,35 |  | 3 855,97 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 53,25 |  | 1 844,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 286,76 |  | 9 902,38 |
| 37 | ФЕРм 10-06-037-12 | Коробка оконечная | 100 шт | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  |  | 1 266,49 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 212,64 |  | 29,77 | 34,63 | 1 030,94 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 226,16 |  | 31,66 | 7,44 | 235,55 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24 |  | 3,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 438,80 |  | 61,43 |  | 1 266,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,77 |  | 1 030,94 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 26,79 |  | 927,85 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 13,69 |  | 474,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  | 2 668,57 |
| 38 | ТЦ_20.4.03.05_74_744803046004_26.08.2024_02 | Коробка монтажная SchE 65х45мм ГКЛ желтая | шт | 14 |  | 14 | 24,51 |  | 46,12 | 7,44 | 343,14 |
|  |  | Формула ценообразования: 28,83/1,2 + 0,48(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 46,12 |  | 343,14 |
| 39 | ФЕРм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 1 099,80 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 302,36 |  | 30,24 | 34,63 | 1 047,21 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,48 | 13,14 | 6,31 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,06 | 34,63 | 2,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 62,22 |  | 6,22 | 7,44 | 46,28 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 30,48 |  | 3,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 369,35 |  | 36,94 |  | 1 099,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,30 |  | 1 049,29 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 29,39 |  | 1 017,81 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,45 |  | 535,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 81,78 |  | 2 652,75 |
| 40 | ФЕРм 08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  | 366,84 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 255,54 |  | 10,22 | 34,63 | 353,92 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,19 | 13,14 | 2,50 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,03 | 34,63 | 1,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 34,95 |  | 1,40 | 7,44 | 10,42 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 25,76 |  | 1,0304 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 295,26 |  | 11,81 |  | 366,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,25 |  | 354,96 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 9,94 |  | 344,31 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 5,23 |  | 181,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26,98 |  | 892,18 |
| 41 | ТЦ_20.4.03.05_74_744803046004_26.08.2024_02 | Glossa белый Розетка 2-м с/з в сборе | шт | 10 |  | 10 | 239,52 |  | 321,94 | 7,44 | 2 395,20 |
|  |  | Формула ценообразования: 281,79/1,2 + 4,7(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 321,94 |  | 2 395,20 |
| 42 | ТЦ_20.4.01.02_74_7453281793_26.08.2024_02 | Выключатель одноклавишный скрытый белый в сборе EVK10-K01-10-DM IEK | шт | 4 |  | 4 | 107,13 |  | 57,60 | 7,44 | 428,52 |
|  |  | Формула ценообразования: 126,03/1,2 + 2,1(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 57,60 |  | 428,52 |
| 43 | ФЕРм 08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | шт | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 13 448,86 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,20 |  | 282,00 | 34,63 | 9 765,66 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 1,73 |  | 17,30 | 13,14 | 227,32 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 46,45 |  | 464,50 | 7,44 | 3 455,88 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 76,38 |  | 763,80 |  | 13 448,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 282,00 |  | 9 765,66 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 273,54 |  | 9 472,69 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 143,82 |  | 4 980,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 181,16 |  | 27 902,04 |
| 44 | ТЦ_20.5.02.08_74_744803046004_26.08.2024_02 | Коробка распред. SchE ОУ 70х70х40мм IP55 | шт | 10 |  | 10 | 65,03 |  | 87,41 | 7,44 | 650,30 |
|  |  | Формула ценообразования: 76,5/1,2 + 1,28(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 87,41 |  | 650,30 |
| 45 | ФЕРм 08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  | 1 020,09 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 97,76 |  | 29,33 | 34,63 | 1 015,70 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,59 | 7,44 | 4,39 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  | 3,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 99,72 |  | 29,92 |  | 1 020,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,33 |  | 1 015,70 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 28,45 |  | 985,23 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,96 |  | 518,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73,33 |  | 2 523,33 |
| 46 | ФЕРм 08-03-593-19 | Демонтаж Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  | 1 014,01 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 936,45 |  | 28,09 | 34,63 | 972,76 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 36,22 |  | 1,09 | 13,14 | 14,32 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  | 0,15 | 34,63 | 5,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 120,73 |  | 3,62 | 7,44 | 26,93 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,4 |  | 2,832 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 093,40 |  | 32,80 |  | 1 014,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,24 |  | 977,95 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,39 |  | 948,61 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,40 |  | 498,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 74,59 |  | 2 461,37 |
| 47 | ФЕРм 08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  | 2 704,46 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 936,45 |  | 74,92 | 34,63 | 2 594,48 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 36,22 |  | 2,90 | 13,14 | 38,11 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  | 0,40 | 34,63 | 13,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 120,73 |  | 9,66 | 7,44 | 71,87 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,4 |  | 7,552 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 093,40 |  | 87,48 |  | 2 704,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 75,32 |  | 2 608,33 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 73,06 |  | 2 530,08 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 38,41 |  | 1 330,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 198,95 |  | 6 564,79 |
| 48 | ФЕРм 08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 5 707,94 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 10,22 |  | 163,52 | 34,63 | 5 662,70 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,38 |  | 6,08 | 7,44 | 45,24 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,03 |  | 16,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10,60 |  | 169,60 |  | 5 707,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 163,52 |  | 5 662,70 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 158,61 |  | 5 492,82 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 83,40 |  | 2 887,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 411,61 |  | 14 088,74 |
| 49 | ТЦ_20.5.04.11_74_744803046004_26.08.2024_02 | Клемма WAGO №2 с рычагами 222-412 (0,08-2,5мм2)40мм IP55 | шт | 16 |  | 16 | 35,96 |  | 77,33 | 7,44 | 575,36 |
|  |  | Формула ценообразования: 42,3/1,2 + 0,71(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 77,33 |  | 575,36 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  | 1 352,73 |  | 19 510,87 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 1 149,98 |  | 12 489,56 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  | 144,40 |  | 5 000,58 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  | 17,21 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  | 17,21 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 6,23 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 1 004,27 |  | 7 471,77 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  | 1 004,27 |  | 7 471,77 |
|  |  | ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 144,58 |  | 5 006,81 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 135,61 |  | 4 695,98 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 67,14 |  | 2 325,33 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 7 823,37 |  | 176 349,57 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 5 236,42 |  | 86 763,33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  | 1 747,18 |  | 60 504,85 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 52,37 |  | 688,13 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 52,37 |  | 688,13 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 3,52 |  | 121,90 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 3 436,87 |  | 25 570,35 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  | 3 436,87 |  | 25 570,35 |
|  |  | ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 750,70 |  | 60 626,75 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1 695,80 |  | 58 725,47 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 891,15 |  | 30 860,77 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 9 176,10 |  | 195 860,44 |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 6 386,40 |  | 99 252,89 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  | 1 891,58 |  | 65 505,43 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 53,68 |  | 705,34 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 53,68 |  | 705,34 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 3,70 |  | 128,13 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 4 441,14 |  | 33 042,12 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  | 4 441,14 |  | 33 042,12 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 895,28 |  | 65 633,56 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1 831,41 |  | 63 421,45 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 958,29 |  | 33 186,10 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 965,95 |  | 7 186,66 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 200,24 |  | 200,24 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 |
|  |  | Компенсация входящего НДС при УСН на материалы |  |  |  |  |  |  | 888,23 | 20 | 6 608,42 |
|  |  | Итого компенсация входящего НДС при УСН |  |  |  |  |  |  | 888,23 |  | 6 608,42 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 10 064,33 |  | 202 468,86 |

| Составил | инженер-сметчик |  |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |