**Приложение № 1**

**к договору №ДС-407/ТС**

**от 201 г.**

**И Н С Т Р У К Ц И Я**

**ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:**

Ответственное лицо обязано соблюдать следующие правила пользования тревожной сигнализацией:

1. Сигнал «Тревога» может быть подан в следующих случаях: хулиганские действия, действия, направленные на причинение вреда жизни и/или здоровью работников Заказчика, грабеж, разбойное нападение. Вызов, не связанный с совершением вышеперечисленных правонарушений будет считаться ложным.
2. Срабатывание тревожной кнопки по техническим причинам либо иным причинам, не связанным с нажатием тревожной кнопки, ложным вызовом не является.
3. Радиобрелки должны постоянно находиться в пределах территории объекта. За территорией объекта их использование может оказаться невозможным.
4. Сотрудники Заказчика должны постоянно иметь радиобрелок при себе (в кармане, на поясе и т.д.), чтобы в случае совершения третьими лицами противоправных действий на территории объекта была возможность оперативно вызвать группу быстрого реагирования.
5. При повреждении тревожной кнопки, проводов, при желании установить дополнительные кнопки, брелки, направить заявку по телефону **700-22-22 (доб. 2 или 6).**

**Действия заказчика в экстремальных ситуациях:**

- если возникла необходимость открыть двери – убедитесь, кому открываете и с какой целью.

- не провоцируйте преступника на действия, которые могут нанести вред имуществу и Вашему здоровью или жизни (не угрожать преступнику вызовом милиции, не показывать ему, что Вы нажали кнопку тревожной сигнализации);

- скрытнонажмите кнопку тревожной сигнализации;

- запомните приметы преступников, номера транспортных средств (модель, цвет);

- попытайтесь затянуть время, создать видимость, что Вам плохо, отдать преступнику мелкие деньги.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Самостоятельно разбирать, переносить средства тревожной сигнализации.
2. Допускать к ремонту и профилактическому осмотру лиц, не уполномоченных Исполнителем.
3. Принимать средства ТРС от монтажной организации без участия представителей Исполнителя, а также подключать дополнительные средства ТРС.
4. Разглашать сведений о наличии на объекте тревожной сигнализации среди знакомых, сослуживцев и др. лиц;

|  |  |
| --- | --- |
| «Исполнитель» | «Заказчик» |
| Генеральный директор ООО ЧОО «Медведь» | Директор  МБОУ «НОШ №95 Челябинска» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В.Смирнов/м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А.Емельянова/  м.п. |