| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор МАУ ИГ «Вечерний Челябинск» |
| ________________ /______________________ / | ________________ /С.В. Филичкин/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | г. Челябинск |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| к локальной смете № 30 |
| на Ремонт помещений |
| Основание: Дефектная ведомость |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кабинет №8 |
|  | Пол |
| 1. | Разборка стяжек цементных толщиной 20 ммЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0 | 100 м2 стяжки | 0.083 |
| 2. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0 | 100 м2 стяжки | 0.332 |
| 3. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.083 |
| 4. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+3 см) | 100 м2 стяжки | 0.498 |
| 5. | Устройство покрытий из плит OSB | 100 м2 покрытия | 0.083 |
| 6. | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0.085241 |
| 7. | OSB-3 плита древ. 1250*2500*12,0 мм | м2 | 8.5241 |
| 8. | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0.083 |
| 9. | Линолеум ТАРКЕТ IQ GRANIT ACOUSTIC | м2 | 8.466 |
| 10. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0.125 |
| 11. | Плинтуса для полов пластиковые | м | 12.625 |
| 12. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.0166 |
| 13. | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) | м | 1.743 |
|  | Раздел 2. Кабинет №2 |
|  | Стены |
| 14. | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.05 |
| 15. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0578 |
| 16. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0.0978 |
| 17. | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 11.67 |
| 18. | Устройство короба из ГКЛ (прим.) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.012 |
| 19. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.05 |
| 20. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.348 |
| 21. | Установка люков герметических | 1 шт. | 1 |
| 22. | Ревизионный люк 20х20 см | шт. | 1 |
| 23. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.014 |
|  | Потолок |
| 24. | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.1352 |
| 25. | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.022 |
| 26. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0.1352 |
| 27. | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 20.28 |
| 28. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1352 |
|  | Пол |
| 29. | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0.1352 |
| 30. | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | -0.110864 |
| 31. | Бруски 70х70 мм | м3 | 0.2205 |
| 32. | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0.1352 |
| 33. | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0.1388504 |
| 34. | ДСП плита 21 мм , шл, 1 сорт (3500*1750) | м2 | 13.88504 |
| 35. | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0.1352 |
| 36. | Линолеум ТАРКЕТ IQ GRANIT ACOUSTIC | м2 | 13.7904 |
| 37. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0.2 |
| 38. | Плинтуса для полов пластиковые | м | 20.2 |
|  | Раздел 3. Кабинет №5 |
|  | Пол |
| 39. | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0.1176 |
| 40. | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | -0.096432 |
| 41. | Бруски 70х70 мм | м3 | 0.294 |
| 42. | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0.1176 |
| 43. | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0.1207752 |
| 44. | ДСП плита 21 мм , шл, 1 сорт (3500*1750) | м2 | 12.07752 |
| 45. | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0.1176 |
| 46. | Линолеум ТАРКЕТ IQ GRANIT ACOUSTIC | м2 | 11.9952 |
| 47. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0.18 |
| 48. | Плинтуса для полов пластиковые | м | 18.18 |
|  | Стены |
| 49. | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.1 |
| 50. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.012 |
| 51. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0.06 |
| 52. | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 9 |
| 53. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.1 |
| 54. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.35 |
| 55. | Установка люков герметических | 1 шт. | 1 |
| 56. | Ревизионный люк 20х20 см | шт. | 1 |
|  | Потолок |
| 57. | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.1176 |
| 58. | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.021 |
| 59. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0.1176 |
| 60. | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 17.64 |
| 61. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1176 |
|  | Туалет |
| 62. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.003 |
| 63. | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.018 |
| 64. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.0318 |
| 65. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | -3.18 |
| 66. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала | м2 | 3.18 |
| 67. | Установка люков герметических | 1 шт. | 1 |
| 68. | Ревизионный люк 20х20 см | шт. | 1 |
| 69. | Кладка отдельных участков из кирпича (подиум) | 100 м3 кладки | 0.0006 |
| 70. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0274 |
| 71. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+3 см) | 100 м2 стяжки | 0.1644 |
| 72. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.0274 |
| 73. | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | -2.7948 |
| 74. | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 2.7948 |
| 75. | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0.034 |
| 76. | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм | п.м | -3.4 |
| 77. | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (прим.) | п.м | 3.4 |
| 78. | Установка трапов | 10 компл. | 0.1 |
|  | Раздел 4. Кабинет №10 |
|  | Стены |
| 79. | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.4 |
| 80. | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.1 |
| 81. | Протравочный состав <Radical-Abbeizer> | кг | 1.38 |
| 82. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 |
| 83. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0.1 |
| 84. | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 15 |
| 85. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.4 |
| 86. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 |
|  | Потолок |
| 87. | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.1 |
| 88. | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.012 |
| 89. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0.1 |
| 90. | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг | 15 |
| 91. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 |
| 92. | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 1.85 |
| 93. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.85 |
| 94. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 45 км | 1 т груза | 1.85 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |