## Лист1
Приложение № 1 к документации об аукционе
№ п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  | Ед. изм. | Кол-во
|  | Показатель (наименование характеристики) | значение
|  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться
1 | Вектогеп В-НВs-антиген (комплект 1) 2х96 или эквивалент | Совместимость |  | Должен быть совместим с автоматическими анализаторами открытого типа | наб | 36
|  | Назначение |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин)
|  | Метод определения |  | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный
|  | Чувствительность |  | 0,05МЕ/мл и 0,05 ед П-Э/мл; и 0,01МЕ/мл и 0,01 ед П-Э/мл при разных процедурах проведения анализа
|  | Жидкий слабоположительный образец |  | 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg
|  | Контрольный положительный образец |  | 0,4±2,0 МЕ/мл HBsAg
|  | Количество определений | не менее 192 (2х96)
|  | Минимальное время проведения анализа | не более 1ч 20 мин
2 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 2) 24х8 или эквивалент | Совместимость |  | Должен быть совместим с автоматическими анализаторами открытого типа | наб | 11
|  | Назначение |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин)
|  | Метод определения |  | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный
|  | Чувствительность |  | 0,05МЕ/мл и 0,05 ед П-Э/мл; и 0,01МЕ/мл и 0,01 ед П-Э/мл при разных процедурах проведения анализа
|  | Жидкий слабоположительный образец |  | 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg
|  | Контрольный положительный образец |  | 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg
|  | Количество определений | не менее 192 (24х8)
|  | Минимальное время проведения анализа | не более 1ч 20 мин
3 | Вектогеп B-HBs-антиген-подтверждающий тест (комплект 1) или эквивалент | Совместимость |  | Должен быть совместим с автоматическими анализаторами открытого типа | наб | 5
|  | Назначение |  | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg в сыворотке (плазме) и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин)
|  | Метод определения |  | Конкурентный ИФА, одностадийный
|  | Чувствительность |  | 0,05МЕ/мл (0,05 ед П-Э/мл) и 0,01МЕ/мл (0,01 ед П-Э/мл) при разных процедурах
|  | Жидкий слабоположительный образец |  | 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg
|  | Контрольный положительный образец |  | 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg
|  | Количество определений | не менее 48
|  | Минимальное время проведения анализа | не более 1ч 20 мин
4 | Бест анти-ВГС (комплект 1) или эквивалент | Назначение |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин) | наб | 36
|  | Метод определения |  | Непрямой ИФА, метод двухстадийный
|  | Совместимость |  | Должен быть совместим с автоматическими анализаторами открытого типа
|  | Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов |  | наличие
|  | Количество определений | не менее 192 (2х96)
|  | Минимальное время проведения анализа | не более 1ч 30 мин
5 | БЕСТ анти-ВГС (комплект 3) или эквивалент | Метод определения |  | Непрямой ИФА, двухстадийный | наб | 11
|  | Назначение |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин)
|  | Количество определений | не менее 192 (24х8)
|  | Совместимось |  | Должен быть совместим с автоматическим иммуноферментным анализатором «Лазурит», имеющимся у Заказчика
|  | Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов |  | наличие
|  | Минимальное время проведения анализа | не более 1ч 30 мин
6 | БЕСТ анти-ВГС-подтверждающий тест 12х4 или эквивалент | Метод определения |  | Непрямой ИФА, двухстадийный | наб | 5
|  | Назначение |  | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С
|  | Совместимось |  | Должен быть совместим с автоматическим иммуноферментным анализатором «Лазурит», имеющимся у Заказчика
|  | Количество определений | не менее 48 (6х8)
|  | Расположение на планшете антигенов горизонтально |  | core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H.
|  | Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов |  | наличие
|  | Минимальное время проведения анализа | не более 1ч 30 мин
7 | РекомбиБест антипаллидум – суммарные антитела (комплект 3) или эквивалент | Метод определения |  | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный | наб | 10
|  | Назначение |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum
|  | Количество определений | не менее 192 (24х8)
|  | ТМБ концентрат |  | наличие
|  | Выявление IgM, IgG, IgA к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека |  | наличие
|  | Минимальное время проведения анализа | не более 1ч 25 мин
**В случае изменения количества единиц товара в упаковке участник указывает количество упаковок с учетом изменений.
Наличие перерасчета при сохранении общего количества поставляемого товара (таблеток, ампул и т.п.) не является основанием для отклонения участника