Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Количество |
| Показатель | Значение |
| (Наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Водонагреватель | Тип |  | накопительный | шт | 1 |
| Нагрев |  | электрический |
| Объём бака,л | Не менее 80 |  |
| Мощность, кВт | Не более 1,5 |  |
| Напряжение, В |  | 220 |
| Управление |  | механическое |
| Индикация включения, нагрева |  | наличие |
| Термометр |  | наличие |
| Максимальная температура нагрева, °C |  | 75 |
| Защита от включения без воды |  | Наличие |
| Защита от перегрева |  | Наличие |
| УЗО |  | наличие |
| Внутреннее покрытие бака |  | Титановая эмаль |
| Установка |  | вертикальная |
| Подводка |  | нижняя |
| Крепление |  | настенное |