## Техническое задание

## на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем охранного видеонаблюдения на объектах МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска»

## Заказчик: МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска»

## Адрес место нахождения: г.Челябинск ул. Барбюса 41а

## г. Челябинск ул.Гагарина 13а

## Контактные лица: Аржевитин Сергей Викторович

## Адрес электронной почты: mbdoy347@yandex.ru

## Номер контактного телефона: 256-49-45

## Цель технического обслуживания:

## Поддержание в бесперебойной работоспособности существующей Системы охранного видеонаблюдения на объектах Заказчика (Приложение № 1).

## Задачи:

## Проведение технического обслуживания не реже одного раза  месяц и планово-предупредительный ремонт Системы охранного видеонаблюдения.

## Восстановление работоспособности Системы охранного видеонаблюдения, как в целом, так и отдельных его узлов.

## При необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации, проводит обучение и оказывает консультационные услуги должностным лицам в вопросах касающихся эксплуатации оборудования, в том числе по телефону.

## Выезд мастера к Заказчику по заявке, выявление и устранение неисправности, регулировка и настройка оборудования, приобретение и замена комплектующих деталей.

## Особые условия:  Стоимость договора состоит из двух частей:

## Стоимости технического обслуживания Систем охранного видеонаблюдения один раз  месяц.

## Стоимости ремонта, приобретения и замены комплектующих деталей, необходимых для обеспечения бесперебойной работы Систем – по мере возникновения потребности в проведении ремонта, замены комплектующих.

## Срок действия договора: 12 месяцев со дня подписания обеими сторонами.

- Общие требования к Исполнителю по оказанию услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим норм, действующим на территории Российской Федерации, обеспечивать безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

- Основная задача ТО и ППР – обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения и контроля доступа на объектах Заказчика;

- Исполнитель привлекает подготовленный персонал, имеющий соответствующую квалификацию и необходимые группы допуска, личную медицинскую книжку с отметкой о проведении годового медицинского осмотра;

- Для качественного выполнения договорных условий, Исполнитель должен иметь штат дипломированных инженерно-технических специалистов (инженер-программист, инженеры-электромеханики, техники-механики, электромонтажники) необходимый для качественного проведения технического обслуживания и оперативного устранения неисправностей оборудования Систем видеонаблюдения на объектах Заказчика,: г.Челябинск ул. Барбюса 41а, г. Челябинск ул. Гагарина 13а.

- Исполнитель осуществляет производство работ в полном объёме и в соответствии со строительными нормами и правилами;

- Обеспечивает соответствие качества выполненных работ действующим нормам и техническим условиям;

- Сотрудники, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт видеооборудования на объектах филиала должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и другие разрешительные документы, удостоверяющие его полномочия при проведении работ по предоставлению услуг.

- Объем регламентных работ по обслуживанию Системы охранного видеонаблюдения, проводимые ежемесячно:

- Проведение внешнего осмотра коммутационных центров, мониторов,  видеорегистратора и источников питания, видеокамер – контроль технического состояния компонентов Системы;

- Проверка и корректировка настроек Системы;

- Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы;

- Проверка коммутационных разъемов;

- Очистка линз и стеклянных поверхностей камер от пыли и грязи;

- Очистка внешних и внутренних элементов видеорегистратора;

- Юстировка и настройка видеокамер и объективов;

- Проверка работоспособности программного обеспечения Системы;

- Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер;

- Проверка параметров электроснабжения.

- Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления .

Неисправности, выявленные в процессе проведения работ должны устраняться немедленно.

## 6.  Уведомления и ограничения по времени.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону:

- Время приема заявок – рабочие дни, выходные и праздничные дни.

- Время оказания услуг – рабочие дни, выходные и праздничные дни.

- Время реакции (исполнение задания) – не более 24 часов с момента получения заявки Заказчика.

7.  Гарантия на ремонт и обслуживание.

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на монтажные работы устанавливается на весь срок договора.

8.  Обязанности Исполнителя.

После подписания договора в течение 5-ти рабочих дней провести обследования системы видеонаблюдения.

По результатам обследования системы видеонаблюдения составляется:

- Дефектная ведомость;

- Акт обследования оборудования.

В случае отказа системы видеонаблюдения в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика устранять неисправности в течение рабочей смены.

С целью решить на объекте Заказчика возникшие проблемы, Исполнителю необходимо наличие материально-технической базы и ЗИПа.

Все работы Исполнитель обязан проводить лично, путём направления аттестованных специалистов.

Запрещается передача работ по субподряду.

При проведении работ соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории заказчика.

В ходе реализации договорных обязательств Исполнитель должен вести:

- Журнал учёта выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, а другой у Исполнителя. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. Записи в обоих журналах о проведении работ по ТО и ППР, с указанием времени, места и результатов проведённых мероприятий, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации системы должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

- График проведения технического обслуживания и ремонта. Работы по ТО и ППР должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ППР.

Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Зам по АХР                                                                  Аржевитин С.В