Электроды ЭКГ,мундштуки

| 1. | Электрод самокляющийся, твердогелевый ,для длительного мониторирования ЭКГ у взрослых пациентов. Подложка из эластичного вспененного материала. Сенсор покрыт Ag/AgCl. Однократного применения .Ориентировочные размеры 45х55 мм |  | Шт. | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Мундштук картонный одноразовый со встроенным защитным фильтром для аппарата «Спиролан»ПТС-14П-01.Размер 27х65х1,0 |  | Шт. | 500 |