Приложение № 1

к контракту № \_\_\_\_\_

на поставку расходных материалов и реактивов для КДЛ

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018г.

Спецификация

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | МНН, Наименование,  характеристики товара, Производитель | Ед. измерений | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | стекло покровное 24×24 мм  Фасовка: 1000 штук  Производитель:\_\_\_\_\_\_\_ | упак. | 2 |  |  |
| 2 | техплатин-тест  Набор реагентов для определений протромбинового времени свертывания МНО (Международное нормализованной отношение) в плазме венозной крови человека.  Состав: тромбопластин-кальциевая смесь, контрольная плазма. Количество определений: не менее 40.  Производитель:\_\_\_\_\_\_\_ | набор | 4 |  |  |
| 3 | тромбопластин с кальцием  Набор реагентов для определений протромбинового времени свертывания ПТИ (протромбиновый индекс) в плазме венозной крови человека.  Состав: тромбопластин с кальцием.  Количество определений: не менее 125  Производитель:\_\_\_\_\_\_\_ | набор | 3 |  |  |
| 4 | краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнальду 1 л  Производитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | флакон | 3 |  |  |
| 5 | реактив краситель по Циль-Нильсену  краситель по Циль-Нильсену 100 мл  Рассчитан на окраску 200 мазков  Производитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | флакон | 1 |  |  |
| 6 | кювета одноразовая с шариками. кюветы измерительные для анализатора гемостаза АПГ4-02П № 1000шт/упак.  Производитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | упак | 1 |  |  |
|  | | | | |  |

Итого на сумму:

и.о.главный врач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.Б. Коснырева/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М. П. М. П.