## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
МБОУ "СОШ № 75 г. Челябинска" ул. Пограничная-1 | [14 empty] | Новая стройка
(наименование стройки)
МБОУ "СОШ № 75 г. Челябинска" ул. Пограничная-1 | [15 empty] | Объект
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 15
на текущий ремонт в помещении кабинета № 103 | [16 empty] | 75, каб.103 ФЕР
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2021
Сметная стоимость |  | 287.04 | (31,29) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 208.78 | (26,31) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 48.32 | (2,64) | тыс.руб.
| монтажных работ | 30.42 | (4,97) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 297.41 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 6.86 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [17 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 4: 100 м; 7: 0,325 | [5 empty] | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
|  | Объем=32,5/100 | [17 empty] | Объем=32,5/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.41; 10: 9.56; 11: 18.33; 12: 175 | [7 empty] | ОТ
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,11; 7: 0,03575 | [8 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,77; 7: 1,22525 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.41; 10: 9.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.56; 12: 175 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 7.65; 12: 140 | [9 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 10: 6.5; 12: 119 | [9 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.71 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,617 | [5 empty] | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
|  | Объем=61,7/100 | [17 empty] | Объем=61,7/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.84; 10: 54.81; 11: 18.33; 12: 1005 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.06; 10: 2.51 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 1.09; 11: 18.33; 12: 20 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,47; 7: 0,28999 | [8 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,39; 7: 7,02763 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,13; 7: 0,08021 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.9; 10: 57.32 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.9; 12: 1025 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 44.72; 12: 820 | [9 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 10: 38.01; 12: 697 | [9 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 140.05 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР15-01-050-01 | Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,295 | [5 empty] | Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
|  | Объем=29,5/100 | [17 empty] | Объем=29,5/100
|  | ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [23 empty] | ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 456.71; 9: 0,6; 10: 80.84; 11: 18.33; 12: 1482 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.22; 9: 0,6; 10: 1.28 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.06; 9: 0,6; 10: 0.36; 11: 18.33; 12: 7 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 781.89; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
| 11.2.04.05 | Рейки деревянные |  |  | 4: м3; 5: 0,03; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Рейки деревянные
| 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  | 4: м2; 5: 101,4; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Листы облицовочные декоративные
| 14.5.05.01 | Олифы комбинированные |  |  | 4: т; 5: 0,00126; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Олифы комбинированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49,75; 6: 0,6; 7: 8,80575 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 6: 0,6; 7: 0,02832 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1245.82; 10: 82.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.2; 12: 1489 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы |  |  | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 76.73 |  | 1407 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 37.96 |  | 696 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.81 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,57669 | [5 empty] | Снятие обоев: простых и улучшенных
|  | Объем=57,669/100 | [17 empty] | Объем=57,669/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 81.12; 10: 46.78; 11: 18.33; 12: 857 | [7 empty] | ОТ
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,03; 7: 0,0173007 | [8 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,4; 7: 5,997576 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.12; 10: 46.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.78; 12: 857 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.13 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 36.02; 12: 660 | [9 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 23.39; 12: 429 | [9 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.19 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 | [5 empty] | Демонтаж: умывальников и раковин
|  | Объем=1/100 | [17 empty] | Объем=1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 437.59; 10: 4.38; 11: 18.33; 12: 80 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.13; 10: 0.08 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 10: 0.04; 11: 18.33; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  | 4: т; 5: 1,66; 7: 0,0166 | [8 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51,3; 7: 0,513 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 7: 0,0026 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 445.72; 10: 4.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.42; 12: 81 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3.27; 12: 60 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 2.21; 12: 41 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.94 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,12 | [5 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Объем=12/100 | [17 empty] | Объем=12/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 143.48; 10: 17.22; 11: 18.33; 12: 316 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.5; 10: 0.3 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.08; 10: 0.13; 11: 18.33; 12: 2 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,89; 7: 2,1468 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 7: 0,0096 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 145.98; 10: 17.52 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.35; 12: 318 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 85; 7: 85; 10: 14.75; 12: 270 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 11.28; 12: 207 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.55 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (софит) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 | [5 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (софит)
|  | Объем=1/100 | [17 empty] | Объем=1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 143.48; 10: 1.43; 11: 18.33; 12: 26 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.5; 10: 0.03 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.08; 10: 0.01; 11: 18.33 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,89; 7: 0,1789 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 7: 0,0008 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 145.98; 10: 1.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.44; 12: 26 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 85; 7: 85; 10: 1.22; 12: 22 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 0.94; 12: 17 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.62 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,617 | [5 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=61,7/100 | [17 empty] | Объем=61,7/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 10: 174.4; 11: 18.33; 12: 3197 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 10: 26.91 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 10: 10.58; 11: 18.33; 12: 194 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 5.27 | [7 empty] | М
| 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  |  | 4: м3; 5: 2,04; 7: 1,25868 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35,6; 7: 21,9652 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,27; 7: 0,78359 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 206.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 184.98; 12: 3391 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы |  |  | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 204.77 |  | 3754 | [9 empty] | НР Полы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы |  |  | % | 75 | 0,85 | 63,75 |  |  | 117.92 |  | 2162 | [9 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 529.27 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  |  | 4: м3; 7: 1,259; 8: 548.3; 10: 690.31 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
(Полы)
10 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,0954 | [5 empty] | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
|  | Объем=9,54/100 | [17 empty] | Объем=9,54/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2007.68; 10: 191.53; 11: 18.33; 12: 3511 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20.94; 10: 2 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.05; 10: 0.86; 11: 18.33; 12: 16 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1140.25; 10: 108.78 | [7 empty] | М
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 3,38; 7: 0,322452 | [8 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 226,6; 7: 21,61764 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,67; 7: 0,063918 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3168.87; 10: 302.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 192.39; 12: 3527 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.11 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 79; 7: 79; 10: 151.99; 12: 2786 | [9 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 96.2; 12: 1764 | [9 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 550.5 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,57669 | [5 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | Объем=57,669/100 | [17 empty] | Объем=57,669/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.14; 9: 1,15; 10: 183.8; 11: 18.33; 12: 3369 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.03; 9: 1,25; 10: 12.28 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 9: 1,25; 10: 7.27; 11: 18.33; 12: 133 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 0.72 | [7 empty] | М
| 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе |  |  | 4: т; 5: 0,85; 7: 0,4901865 | [8 empty] | Смеси на цементной основе
| 14.4.01.21 | Грунтовка |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Грунтовка
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,49; 6: 1,15; 7: 21,5471568 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,93; 6: 1,25; 7: 0,6704021 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.41; 10: 196.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 191.07; 12: 3502 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы |  |  | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 180.56 |  | 3309 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 89.33 |  | 1637 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 466.69 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-04.3.02.05-0002 | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) |  |  | 4: кг; 7: 288,35; 8: 2.07; 10: 596.88 | [5 empty] | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50)
(Отделочные работы)
13 | ФССЦ-14.3.01.01-0002 | Грунтовка адгезивная, марка "GLIMS БетоContact" |  |  | 4: кг; 7: 7,5; 8: 15.92; 10: 119.4 | [5 empty] | Грунтовка адгезивная, марка "GLIMS БетоContact"
(Отделочные работы)
14 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,29466 | [5 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Объем=29,466/100 | [17 empty] | Объем=29,466/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.73; 9: 1,15; 10: 15.16; 11: 18.33; 12: 278 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 9: 1,25; 10: 0.36 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1,25; 10: 0.1; 11: 18.33; 12: 2 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.05 | [7 empty] | М
| 14.3.01.03 | Грунтовка |  |  | 4: т; 5: 0,0103; 7: 0,003035 | [8 empty] | Грунтовка
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,65; 6: 1,15; 7: 1,5756944 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,25; 7: 0,0073665 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.88; 10: 15.57 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.26; 12: 280 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы |  |  | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 14.42 |  | 265 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 7.13 |  | 131 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.12 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-14.3.01.01-0002 | Грунтовка адгезивная, марка "GLIMS БетоContact" |  |  | 4: кг; 7: 3,035; 8: 15.92; 10: 48.32 | [5 empty] | Грунтовка адгезивная, марка "GLIMS БетоContact"
(Отделочные работы)
16 | ФЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,87135 | [5 empty] | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
|  | Объем=87,135/100 | [17 empty] | Объем=87,135/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 268.46; 9: 1,15; 10: 269.01; 11: 18.33; 12: 4931 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 9: 1,25; 10: 1.06 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1,25; 10: 0.28; 11: 18.33; 12: 5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 120.94; 10: 105.38 | [7 empty] | М
| 01.6.02.01 | Обои |  |  | 4: 100 м2; 5: 1,13; 7: 0,9846255 | [8 empty] | Обои
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30,3; 6: 1,15; 7: 30,3621908 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,25; 7: 0,0217838 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 390.37; 10: 375.45 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 269.29; 12: 4936 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы |  |  | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 254.48 |  | 4665 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 125.89 |  | 2308 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.82 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-01.6.02.02-0002 | Стеклообои: TASSOGLAS, елочка |  |  | 4: 10 м2; 7: 9,8463; 8: 110.35; 10: 1086.54 | [5 empty] | Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
(Отделочные работы)
|  | Объем=98,463/10 | [17 empty] | Объем=98,463/10
18 | ФЕР15-06-004-01 | Первая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,87135 | [5 empty] | Первая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
|  | Объем=87,135/100 | [17 empty] | Объем=87,135/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.4; 9: 1,15; 10: 50.5; 11: 18.33; 12: 926 | [7 empty] | ОТ
| 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  | 4: т; 5: 0,015; 7: 0,0130703 | [8 empty] | Краска водоэмульсионная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,49; 6: 1,15; 7: 5,5012682 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.4; 10: 50.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.5; 12: 926 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы |  |  | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 47.72 |  | 875 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 23.61 |  | 433 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.83 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-14.3.02.01-0026 | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 |  |  | 4: т; 7: 0,0131; 8: 8505; 10: 111.42 | [5 empty] | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11
(Отделочные работы)
20 | ФЕР15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,87135 | [5 empty] | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
|  | Объем=87,135/100 | [17 empty] | Объем=87,135/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.4; 9: 1,15; 10: 50.5; 11: 18.33; 12: 926 | [7 empty] | ОТ
| 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  | 4: т; 5: 0,015; 7: 0,0130703 | [8 empty] | Краска водоэмульсионная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,49; 6: 1,15; 7: 5,5012682 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.4; 10: 50.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.5; 12: 926 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы |  |  | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 47.72 |  | 875 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 23.61 |  | 433 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.83 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-14.3.02.01-0026 | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 |  |  | 4: т; 7: 0,0131; 8: 8505; 10: 111.42 | [5 empty] | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11
(Отделочные работы)
22 | ФЕР15-04-038-04 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,87135 | [5 empty] | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз
|  | Объем=87,135/100 | [17 empty] | Объем=87,135/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.76; 9: 1,15; 10: 56.88; 11: 18.33; 12: 1043 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 9: 1,25; 10: 1.06 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1,25; 10: 0.28; 11: 18.33; 12: 5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.93; 10: 3.42 | [7 empty] | М
| 14.4.03.17 | Лак |  |  | 4: т; 5: 0,011; 7: 0,0095849 | [8 empty] | Лак
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,9; 6: 1,15; 7: 5,9121098 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,25; 7: 0,0217838 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.66; 10: 61.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.16; 12: 1048 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы |  |  | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 54.02 |  | 990 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 26.72 |  | 490 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.1 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-14.3.03.01-0101 | Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров |  |  | 4: т; 7: 0,0096; 8: 42003.94; 10: 403.24 | [5 empty] | Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров
(Отделочные работы)
24 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1755 | [5 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | Объем=17,55/100 | [17 empty] | Объем=17,55/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 57.15; 9: 1,15; 10: 11.53; 11: 18.33; 12: 211 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 36; 10: 6.32 | [7 empty] | М
| 11.3.03.13 | Уголок ПВХ |  |  | 4: п.м; 5: 100; 7: 17,55 | [8 empty] | Уголок ПВХ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,7; 6: 1,15; 7: 1,3522275 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 93.15; 10: 17.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.53; 12: 211 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 12.24 |  | 224 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 63 | 0,85 | 53,55 |  |  | 6.17 |  | 113 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.26 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 1,755; 8: 32.4; 10: 56.86 | [5 empty] | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм
(Деревянные конструкции)
|  | Объем=17,55/10 | [17 empty] | Объем=17,55/10
26 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,617 | [5 empty] | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
|  | Объем=61,7/100 | [17 empty] | Объем=61,7/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 963.12; 9: 1,15; 10: 683.38; 11: 18.33; 12: 12526 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 324.71; 9: 1,25; 10: 250.43 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.39; 9: 1,25; 10: 48.89; 11: 18.33; 12: 896 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5335.4; 10: 3291.94 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 102,46; 6: 1,15; 7: 72,700493 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,34; 6: 1,25; 7: 4,118475 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6623.23; 10: 4225.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 732.27; 12: 13422 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы |  |  | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 692 |  | 12684 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 342.34 |  | 6275 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5260.09 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,617 | [5 empty] | Устройство покрытий: из линолеума на клее
|  | Объем=61,7/100 | [17 empty] | Объем=61,7/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 317.44; 9: 1,15; 10: 225.24; 11: 18.33; 12: 4129 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.8; 9: 1,25; 10: 33.78 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.53; 9: 1,25; 10: 8.12; 11: 18.33; 12: 149 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.91; 10: 0.56 | [7 empty] | М
| 01.6.03.04 | Линолеум |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 62,934 | [8 empty] | Линолеум
| 14.1.02.04 | Состав клеящий |  |  | 4: кг; 5: 50; 7: 30,85 | [8 empty] | Состав клеящий
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,2; 6: 1,15; 7: 27,10481 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,85; 6: 1,25; 7: 0,6555625 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 362.15; 10: 259.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 233.36; 12: 4278 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы |  |  | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 258.33 |  | 4736 | [9 empty] | НР Полы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы |  |  | % | 75 | 0,85 | 63,75 |  |  | 148.77 |  | 2727 | [9 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 666.68 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-01.6.03.04-0112 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  | 4: м2; 7: 62,934; 8: 71.47; 10: 4497.89 | [5 empty] | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
(Полы)
29 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика Бустилат |  |  | 4: т; 7: 0,03085; 8: 11300; 10: 348.61 | [5 empty] | Клей-мастика Бустилат
(Полы)
|  | Объем=30,85/1000 | [17 empty] | Объем=30,85/1000
30 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 4: 100 м; 7: 0,325 | [5 empty] | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
|  | Объем=32,5/100 | [17 empty] | Объем=32,5/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.32; 9: 1,15; 10: 22.92; 11: 18.33; 12: 420 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.13; 9: 1,25; 10: 0.87 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.42; 9: 1,25; 10: 0.17; 11: 18.33; 12: 3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.84; 10: 25.57 | [7 empty] | М
| 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 32,825 | [8 empty] | Плинтуса для полов пластиковые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,68; 6: 1,15; 7: 2,49665 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 6: 1,25; 7: 0,01625 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 142.13; 10: 49.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.09; 12: 423 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы |  |  | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 25.56 |  | 468 | [9 empty] | НР Полы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы |  |  | % | 75 | 0,85 | 63,75 |  |  | 14.72 |  | 270 | [9 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.64 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | 4: м; 7: 32,825; 8: 12.3; 10: 403.75 | [5 empty] | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм
(Полы)
32 | ФССЦ-11.3.03.14-0021 | Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,12; 8: 128; 10: 15.36 | [5 empty] | Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
(Полы)
|  | Объем=12/100 | [17 empty] | Объем=12/100
33 | ФССЦ-11.3.03.14-0031 | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,1; 8: 128; 10: 12.8 | [5 empty] | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
(Полы)
|  | Объем=10/100 | [17 empty] | Объем=10/100
34 | ФССЦ-11.3.03.14-0033 | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,06; 8: 128; 10: 7.68 | [5 empty] | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
(Полы)
|  | Объем=6/100 | [17 empty] | Объем=6/100
35 | ФЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 4: 100 м; 7: 0,009 | [5 empty] | Укладка металлического накладного профиля (порога)
|  | Объем=0,9/100 | [17 empty] | Объем=0,9/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 141.94; 10: 1.28; 11: 18.33; 12: 23 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 80.4; 10: 0.72 | [7 empty] | М
| 09.2.03.02 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием |  |  | 4: м; 5: 105; 7: 0,945 | [8 empty] | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,64; 7: 0,14976 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 222.34; 10: 2 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.28; 12: 23 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы |  |  | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 1.42 |  | 25 | [9 empty] | НР Полы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы |  |  | % | 75 | 0,85 | 63,75 |  |  | 0.82 |  | 15 | [9 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.24 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-09.2.03.02-0011 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 10 мм |  |  | 4: м; 7: 0,945; 8: 17.71; 10: 16.74 | [5 empty] | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 10 мм
(Полы)
37 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1755 | [5 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | Объем=17,55/100 | [17 empty] | Объем=17,55/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 57.15; 9: 1,15; 10: 11.53; 11: 18.33; 12: 211 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 36; 10: 6.32 | [7 empty] | М
| 11.3.03.13 | Уголок ПВХ |  |  | 4: п.м; 5: 100; 7: 17,55 | [8 empty] | Уголок ПВХ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,7; 6: 1,15; 7: 1,3522275 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 93.15; 10: 17.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.53; 12: 211 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 12.24 |  | 224 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 63 | 0,85 | 53,55 |  |  | 6.17 |  | 113 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.26 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 1,755; 8: 32.4; 10: 56.86 | [5 empty] | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм
(Деревянные конструкции)
|  | Объем=17,55/10 | [17 empty] | Объем=17,55/10
39 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,016 | [5 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
|  | Объем=1,6/100 | [17 empty] | Объем=1,6/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 599.47; 10: 9.59; 11: 18.33; 12: 176 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 0.01 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0; 11: 18.33 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 151.04; 10: 2.42 | [7 empty] | М
| 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению |  |  | 4: т; 5: 0,0161; 7: 0,0002576 | [8 empty] | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74,1; 7: 1,1856 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,00016 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 751.17; 10: 12.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.59; 12: 176 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 7.67; 12: 141 | [9 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 4.8; 12: 88 | [9 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.49 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-14.4.02.04-0223 | Краска масляная и алкидная готовая к применению МА-22, белила цинковые |  |  | 4: т; 7: 0,00026; 8: 22533; 10: 5.86 | [5 empty] | Краска масляная и алкидная готовая к применению МА-22, белила цинковые
(Малярные работы (ремонтно-строительные))
41 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,012 | [5 empty] | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
|  | Объем=1,2/100 | [17 empty] | Объем=1,2/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1058.09; 9: 1,15; 10: 14.6; 11: 18.33; 12: 268 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.75; 9: 1,25; 10: 0.48 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.53; 9: 1,25; 10: 0.26; 11: 18.33; 12: 5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.12; 10: 0.01 | [7 empty] | М
| 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов |  |  | 4: т; 5: 0,05; 7: 0,0006 | [8 empty] | Смесь сухая для заделки швов
| 06.2.05.04 | Плитки рядовые |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 1,2 | [8 empty] | Плитки рядовые
| 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  | 4: т; 5: 0,375; 7: 0,0045 | [8 empty] | Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115,26; 6: 1,15; 7: 1,590588 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,65; 6: 1,25; 7: 0,02475 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1090.96; 10: 15.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.86; 12: 273 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы |  |  | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 14.04 |  | 258 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 6.95 |  | 128 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.08 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-06.2.01.02-0011 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая без завала |  |  | 4: м2; 7: 1,2; 8: 71.19; 10: 85.43 | [5 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая без завала
(Отделочные работы)
43 | ФССЦ-14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) |  |  | 4: т; 7: 0,0045; 8: 4316; 10: 19.42 | [5 empty] | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
(Отделочные работы)
44 | ФССЦ-04.3.02.09-0741 | Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая |  |  | 4: т; 7: 0,0006; 8: 9000; 10: 5.4 | [5 empty] | Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая
(Отделочные работы)
45 | ФЕРм08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,12 | [5 empty] | Светильник в подвесных потолках
|  | Объем=12/100 | [17 empty] | Объем=12/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 936.45; 10: 112.37; 11: 18.33; 12: 2060 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.22; 10: 4.35 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.6; 11: 18.33; 12: 11 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 120.73; 10: 14.49 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94,4; 7: 11,328 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 7: 0,048 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1093.4; 10: 131.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.97; 12: 2071 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 107.32; 12: 1967 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 73.43; 12: 1346 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 311.96 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-20.3.03.04-0322 | Светильники Navigator 94 498 NLP-PS2-36-6/5K (R) прим. |  |  | 4: шт; 7: 12; 8: 344.49; 10: 4133.88 | [5 empty] | Светильники Navigator 94 498 NLP-PS2-36-6/5K (R) прим.
(Электромонтажные работы на других объектах)
47 | ФЕРм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах (софит б/у) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 | [5 empty] | Светильник на кронштейнах (софит б/у)
|  | Объем=1/100 | [17 empty] | Объем=1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1404.67; 10: 14.05; 11: 18.33; 12: 258 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.22; 10: 0.36 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.05; 11: 18.33; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 140.7; 10: 1.41 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 141,6; 7: 1,416 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 7: 0,004 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1581.59; 10: 15.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.1; 12: 259 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 13.4; 12: 246 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 9.17; 12: 168 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.39 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1997 | [5 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=19,97/100 | [17 empty] | Объем=19,97/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 30.94; 11: 18.33; 12: 567 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.06 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.03; 11: 18.33; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 10.29 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 7: 3,253113 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,001997 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 41.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.97; 12: 568 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 29.42; 12: 540 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 20.13; 12: 369 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.84 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | 4: м; 7: 19,97; 8: 1.71; 10: 34.15 | [5 empty] | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
(Электромонтажные работы на других объектах)
50 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1997 | [5 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=19,97/100 | [17 empty] | Объем=19,97/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 5.29; 11: 18.33; 12: 97 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 0.36 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.05; 11: 18.33; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 2.05 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,82; 7: 0,563154 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,003994 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 7.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.34; 12: 98 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 5.07; 12: 93 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 3.47; 12: 64 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.24 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,01997; 8: 6920.41; 10: 138.2 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
(Электромонтажные работы на других объектах)
|  | Объем=19,97/1000 | [17 empty] | Объем=19,97/1000
52 | ФЕРм08-02-403-04 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям |  |  | 4: 100 м; 7: 0,27 | [5 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
|  | Объем=27/100 | [17 empty] | Объем=27/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.88; 10: 38.58; 11: 18.33; 12: 707 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.97; 10: 0.8 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.39; 10: 0.11; 11: 18.33; 12: 2 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 33.54; 10: 9.06 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,2; 7: 4,104 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0081 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.39; 10: 48.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.69; 12: 709 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 36.76; 12: 674 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 25.15; 12: 461 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.35 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,027; 8: 3708.36; 10: 100.13 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660
(Электромонтажные работы на других объектах)
|  | Объем=27/1000 | [17 empty] | Объем=27/1000
54 | ФЕРр67-9-1 | Смена: выключателей |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 | [5 empty] | Смена: выключателей
|  | Объем=1/100 | [17 empty] | Объем=1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 218.59; 10: 2.19; 11: 18.33; 12: 40 | [7 empty] | ОТ
| 20.4.01.02 | Выключатели |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [8 empty] | Выключатели
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,1; 7: 0,241 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.59; 10: 2.19 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.19; 12: 40 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 85; 7: 85; 10: 1.86; 12: 34 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 1.42; 12: 26 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.47 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  |  | 4: 10 шт; 7: 0,1; 8: 62.2; 10: 6.22 | [5 empty] | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))
|  | Объем=1/10 | [17 empty] | Объем=1/10
56 | ФЕРр67-9-2 | Смена: розеток |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02 | [5 empty] | Смена: розеток
|  | Объем=2/100 | [17 empty] | Объем=2/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 218.59; 10: 4.37; 11: 18.33; 12: 80 | [7 empty] | ОТ
| 20.4.03.06 | Розетка штепсельная |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 2 | [8 empty] | Розетка штепсельная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,1; 7: 0,482 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.59; 10: 4.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.37; 12: 80 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 85; 7: 85; 10: 3.71; 12: 68 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2.84; 12: 52 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.92 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-20.4.03.06-0004 | Розетка скрытой проводки двухгнездная |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02; 8: 932; 10: 18.64 | [5 empty] | Розетка скрытой проводки двухгнездная
(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))
|  | Объем=2/100 | [17 empty] | Объем=2/100
58 | ФЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 | [5 empty] | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
|  | Объем=1/100 | [17 empty] | Объем=1/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 542.95; 9: 1,15; 10: 6.24; 11: 18.33; 12: 114 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 216.38; 9: 1,25; 10: 2.7 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 52.01; 9: 1,25; 10: 0.65; 11: 18.33; 12: 12 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1633.36; 10: 16.33 | [7 empty] | М
| 11.2.07.12 | Изделия штучные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [8 empty] | Изделия штучные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67,7; 6: 1,15; 7: 0,77855 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,2; 6: 1,25; 7: 0,0525 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2392.69; 10: 25.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.89; 12: 126 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 7.32 |  | 134 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 63 | 0,85 | 53,55 |  |  | 3.69 |  | 67 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.28 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | ТЦ_104_74_7447262739_21.03.2021_01 | Тумба с раковиной (6090/1,2/4,67) |  |  | комплект |  |  | 1 | 1086.72 |  | 232.76 | 4.67 | 1087 | [5 empty] | Тумба с раковиной (6090/1,2/4,67)
(Деревянные конструкции)
60 | ФЕРр65-5-7 | Смена смесителей: без душевой сетки |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 | [5 empty] | Смена смесителей: без душевой сетки
|  | Объем=1/100 | [17 empty] | Объем=1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1317.24; 10: 13.17; 11: 18.33; 12: 241 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.91; 10: 0.06 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.04; 10: 0.01; 11: 18.33 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.3; 10: 0.48 | [7 empty] | М
| 18.1.10.10 | Смесители |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [8 empty] | Смесители
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  | 4: т; 5: 0,23; 7: 0,0023 | [8 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 145,23; 7: 1,4523 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 7: 0,0009 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1371.45; 10: 13.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.18; 12: 241 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 13.58; 12: 248 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 7.91; 12: 145 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.2 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-18.1.10.10-0051 | Смесители лабораторные СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды |  |  | 4: компл; 7: 1; 8: 296.34; 10: 296.34 | [5 empty] | Смесители лабораторные СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные))
62 | ФЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02 | [5 empty] | Смена: гибких подводок
|  | Объем=2/100 | [17 empty] | Объем=2/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 428.1; 10: 8.56; 11: 18.33; 12: 157 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.85; 10: 0.1 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.26; 10: 0.03; 11: 18.33; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 18.2.06.08 | Подводки гибкие |  |  | 4: компл; 5: 100; 7: 2 | [8 empty] | Подводки гибкие
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47,2; 7: 0,944 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 7: 0,002 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 432.95; 10: 8.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.59; 12: 158 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 8.85; 12: 163 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 5.15; 12: 95 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.66 | [11 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0,2; 8: 204.5; 10: 40.9 | [5 empty] | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные))
|  | Объем=2/10 | [17 empty] | Объем=2/10
64 | ФЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 | [5 empty] | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
|  | Объем=1/100 | [17 empty] | Объем=1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 506.11; 10: 5.06; 11: 18.33; 12: 93 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 10: 0.03 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.01; 11: 18.33 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 59.14; 10: 0.59 | [7 empty] | М
| 18.1.10.01 | Арматура муфтовая |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [8 empty] | Арматура муфтовая
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  | 4: т; 5: 0,04; 7: 0,0004 | [8 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55,8; 7: 0,558 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,0005 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 568.54; 10: 5.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.07; 12: 93 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.22; 12: 96 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.04; 12: 56 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.94 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 15.71; 10: 15.71 | [5 empty] | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные))
66 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1 | [5 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
|  | Объем=10/100 | [17 empty] | Объем=10/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 230.97; 10: 23.1; 11: 18.33; 12: 423 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.56; 10: 0.46 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.68; 10: 0.07; 11: 18.33; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.1; 10: 2.81 | [7 empty] | М
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  | 4: т; 5: 0,19; 7: 0,019 | [8 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28,03; 7: 2,803 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,005 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.63; 10: 26.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.17; 12: 424 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 17.15; 12: 314 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 11.59; 12: 212 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.11 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1 | [5 empty] | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
|  | Объем=10/100 | [17 empty] | Объем=10/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 285.71; 10: 28.57; 11: 18.33; 12: 524 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39.37; 10: 3.94 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.09; 10: 0.61; 11: 18.33; 12: 11 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.51; 10: 2.65 | [7 empty] | М
| 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Арматура муфтовая
| 18.5.13.01 | Трубопроводы с гильзами |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 10 | [8 empty] | Трубопроводы с гильзами
| 23.1.02.07 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Крепления
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,7; 7: 2,97 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,5; 7: 0,05 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 351.59; 10: 35.16 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.18; 12: 535 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 33.62 |  | 616 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 20.59 |  | 377 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.37 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-18.5.13.01-0001 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм |  |  | 4: м; 7: 10; 8: 19.62; 10: 196.2 | [5 empty] | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
69 | ФССЦ-23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) |  |  | 4: кг; 7: 1,4; 8: 11.99; 10: 16.79 | [5 empty] | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
70 | ФССЦ-18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |  |  | 4: шт; 7: 6; 8: 15.71; 10: 94.26 | [5 empty] | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные))
71 | ФЕРр65-20-2 | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: свыше 80 до 160 кг |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,04 | [5 empty] | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: свыше 80 до 160 кг
|  | Объем=4/100 | [17 empty] | Объем=4/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3628.54; 10: 145.14; 11: 18.33; 12: 2660 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 138.17; 10: 5.53 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 59.67; 10: 2.39; 11: 18.33; 12: 44 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 472.4; 10: 18.9 | [7 empty] | М
| 18.5.10.03 | Ниппель радиаторный |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Ниппель радиаторный
| 18.5.10.07 | Секции радиаторные |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Секции радиаторные
| 18.5.10.08 | Пробки радиаторные |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Пробки радиаторные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 433; 7: 17,32 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,42; 7: 0,1768 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4239.11; 10: 169.57 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.53; 12: 2704 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 151.96; 12: 2785 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 88.52; 12: 1622 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 410.05 | [11 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-18.5.10.03-0003 | Ниппель, размер 1/2" |  |  | 4: 10 шт; 7: 0,8; 8: 87.8; 10: 70.24 | [5 empty] | Ниппель, размер 1/2"
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные))
|  | Объем=8/10 | [17 empty] | Объем=8/10
73 | ФССЦ-18.5.10.05-0012 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт |  |  | 4: шт; 7: 44; 8: 142.86; 10: 6285.84 | [5 empty] | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные))
74 | ФССЦ-18.5.10.08-0011 | Пробки радиаторные |  |  | 4: шт; 7: 8; 8: 10.29; 10: 82.32 | [5 empty] | Пробки радиаторные
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные))
75 | ФЕРр65-33-1 | Смена жалюзийных решеток |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,03 | [5 empty] | Смена жалюзийных решеток
|  | Объем=3/100 | [17 empty] | Объем=3/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 394; 10: 11.82; 11: 18.33; 12: 217 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.01 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0; 11: 18.33 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.55; 10: 1.1 | [7 empty] | М
| 19.2.03.09 | Решетки жалюзийные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 3 | [8 empty] | Решетки жалюзийные
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,07; 7: 0,0021 | [8 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46,19; 7: 1,3857 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,0003 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.86; 10: 12.93 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.82; 12: 217 | [9 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 12.17; 12: 224 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 7.09; 12: 130 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.19 | [11 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-19.2.03.09-0031 | Решетки жалюзийные, неподвижные, штампованные, размер 150х490 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 28.25; 10: 84.75 | [5 empty] | Решетки жалюзийные, неподвижные, штампованные, размер 150х490 мм
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные))
77 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0,941; 8: 42.98; 10: 40.44 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
78 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0,941; 8: 19.29; 10: 18.15 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 27232.27; 12: 164859 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2636.32; 12: 48324 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 410.79; 12: 3590 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 83.05; 12: 1523 | [14 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 24185.16; 12: 112945 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 26313.71; 12: 208781 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 26255.12; 12: 208269 | [14 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2435.09; 12: 44635 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 346.27; 11: 8.74; 12: 3026 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1 | материалы |  |  | 10: 19741.5; 11: 4.67; 12: 92193 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2418.98; 12: 44340 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1313.28; 12: 24075 | [14 empty] | сметная прибыль
| 1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 58.59; 11: 8.74; 12: 512 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4974.14; 12: 30421 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 201.23; 12: 3689 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5.93; 11: 8.74; 12: 52 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1 | материалы |  |  | 10: 4443.66; 11: 4.67; 12: 20752 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 191.97; 12: 3520 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 131.35; 12: 2408 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 31287.85; 12: 239202 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2719.37; 12: 49847 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2610.95; 12: 47860 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1444.63; 12: 26483 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 12: 47840.4 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 31287.85; 12: 287042.4 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 232.76; 12: 1087 | [14 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]