| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 40 478 | руб. | Смета на сумму: | 40 478 | руб. |
|  | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | МАОУ "СОШ № 41 г. Челябинска", ул. 40- летия Победы, 14-а |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 54 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на текущий ремонт АПС (гардероб, щитовая, кабинет директора, замена АКБ в ПАК "Стрелец-Мониторинг") |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 5.110 | тыс. руб. | 40.478 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 4.689 | тыс. руб. | 39.201 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.076 | тыс.чел.ч | 0.076 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.923 | тыс. руб. | 13.209 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ) |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-02-390-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.6 | 276.54 | 195.97 | 31.71 | 166 | 118 | 19 |  |  | 1 860 | 1 681 | 82 |
|  |  |  |  | 48.86 | 0.16 |  | 29 |  |  |  |  | 98 | 1 |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 2. | С509-1830 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм, м | 60 | 1.52 |  |  | 91 |  |  |  |  | 472 |  |  |
|  |  |  |  | 1.52 |  |  | 91 |  |  |  |  | 472 |  |
| 3. | Ц08-02-399-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м | 0.7 | 61.44 | 33.53 | 2.37 | 43 | 23 | 2 |  |  | 391 | 336 | 10 |
|  |  |  |  | 25.54 | 0.16 |  | 18 |  |  |  |  | 45 | 2 |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 4. | С501-1852 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5, 1000 м | 0.07 | 7 543.81 |  |  | 528 |  |  |  |  | 787 |  |  |
|  |  |  |  | 7 543.81 |  |  | 528 |  |  |  |  | 787 |  |
| 5. | Ц10-08-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1 шт. | 33 | 23.62 | 20.43 | 0.37 | 780 | 674 | 12 |  |  | 10 101 | 9 638 | 69 |
|  |  |  |  | 2.82 |  |  | 93 |  |  |  |  | 394 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 6. | С509-7243 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М, шт. | 33 | 45.85 |  |  | 1 513 |  |  |  |  | 7 520 |  |  |
|  |  |  |  | 45.85 |  |  | 1 513 |  |  |  |  | 7 520 |  |
| 7. | Ц08-02-144-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт. | 0.66 | 128.99 | 126.46 |  | 85 | 83 |  |  |  | 1 217 | 1 193 |  |
|  |  |  |  | 2.53 |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 8. | Ц08-01-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1, 1 шт. | 1 | 42.24 | 25.05 |  | 42 | 25 |  |  |  | 418 | 358 |  |
|  |  |  |  | 17.19 |  |  | 17 |  |  |  |  | 60 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 9. | С509-1810 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч, шт. | 1 | 99.11 |  |  | 99 |  |  |  |  | 506 |  |  |
|  |  |  |  | 99.11 |  |  | 99 |  |  |  |  | 506 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 3 347 | 923 | 33 |  |  | 23 272 | 13 206 | 161 |
|  |  |  | 2 390 |  |  |  |  | 9 906 | 3 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 3 347 | 923 | 33 |  |  | 23 272 | 13 206 | 161 |
|  |  |  | 2 390 |  |  |  |  | 9 906 | 3 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 2 231 |  |  |  |  | 9 285 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 7, 8; %=68 - по стр. 5) | 776 |  |  |  |  | 9 446 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 7, 8; %=48 - по стр. 5) | 566 |  |  |  |  | 6 483 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 4 689 |  |  |  |  | 39 201 |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН | 729 |  |  |  |  | 8 879 |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН | 509 |  |  |  |  | 5 835 |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего | 4 689 |  |  |  |  | 39 201 |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП | 3 347 |  |  |  |  | 23 272 |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН | 4 585 |  |  |  |  | 37 986 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 4 689 |  |  |  |  | 39 201 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 776 |  |  |  |  | 9 446 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 566 |  |  |  |  | 6 483 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ | 776 |  |  |  |  | 9 446 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 566 |  |  |  |  | 6 483 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН | 729 |  |  |  |  | 8 879 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН | 509 |  |  |  |  | 5 835 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН | 4 585 |  |  |  |  | 37 986 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов | 2 195 |  |  |  |  | 28 080 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП | 4 585 |  |  |  |  | 37 986 |  |  |
|  | Оплата основных рабочих | 923 |  |  |  |  | 13 206 |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость | 76.125 |  |  |  |  | 76.125 |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин | 33 |  |  |  |  | 161 |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов | 2 390 |  |  |  |  | 9 906 |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования | 2 390 |  |  |  |  | 9 906 |  |  |
|  | НДС на машины | 7 |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | НДС на материалы | 478 |  |  |  |  | 1 981 |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН | 125 |  |  |  |  | 1 520 |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН | 25 |  |  |  |  | 304 |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН | 76 |  |  |  |  | 875 |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН | 15 |  |  |  |  | 175 |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН | 525 |  |  |  |  | 2 492 |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН | 4 688 |  |  |  |  | 39 202 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН | 5 110 |  |  |  |  | 40 478 |  |  |

| Составил: | Приданникова О. И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |