[image: image1.jpg]



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЧЕЛЯБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА»

_____________________________________________________________________________________________


454930, г. Челябинск, Центральный район, ул. Пионерская, 2/А (Сосновка), телефон – 730-79-49, 

www.дк-сосновка.рф, Е-mail – dks@kultura174.ru, ОГРН 1147453007294, ИНН 7453270897, КПП 745301001

05.08.2026







 РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ  РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

         Прошу Вас рассмотреть коммерческое предложение на Техническое задание на оказание услуг ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ КРАНОВ в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция) 
       Основание для оказания услуги:

Ст. 60 Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07. 2008 г.; N123-ФЗ Технический Регламент «О требованиях пожарной безопасности»; Ст. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

"ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 796-ст)             
Прошу предоставить
            *Коммерческое предложение с разбивкой по позициям (наименование, цена за единицу, итоговая сумма); с НДС/без НДС
*Условия оплаты (аванс, постоплата);

       *Сроки выполнения заказа;

       * Условия гарантии и сервисного сопровождения;

       * Реквизиты, карточку предприятия (email, телефон).

Источник финансирования: Средства бюджета
Сроки и место поставки: не позднее 20  рабочих дней с момента заключения контракта по адресу Заказчика: 454010, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, Д.3 электронный адрес : Dks@kultura174.ru  и victorverb@mail.ru  (отметка о готовности должна быть направлена по указанному электронному адресу за 4 рабочих дня   тема письма по заявке  ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТАНКОМАШ ДЛЯ ВЕРБИЦКОГО В.А.. 

             Условия поставки (оказания услуг) : Поставка производится одной партией. Информация о готовности проектов инструкций   предоставляется заказчику за 5 рабочих дней Поставщика в рабочие дни заказчика с 9-00 до 17-00., Поставщик извещает Заказчика о точном времени и дате поставки письменно, по факсимильной связи или по почте Dks@kultura174.ru (отметка о готовности должна быть направлена по указанному электронному адресу за 5 рабочих дней - тема письма – готовность по заявке ремонт и перезарядка огнетушителей для Вербицкого В.А. (Сержантова С.А.) 89193214003

               Условия оплаты: Оплата за поставленный товар (услуги) производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании представленных Поставщиком документов на оплату, подтверждающих факт и цену поставленного товара (товарная накладная, счет, счет-фактура при применении НДС, Акт приема передачи) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств Поставщика в полном объёме и подписания Заказчиком Акта приемки-передачи.

НАИМЕНОВАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОЛИЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:
	

	ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ КРАНОВ (КЛАПАНОВ)
ЧЕЛЯБИНСК УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО Д.3 ДК «СТАНКОМАШ


	№ п.п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во


	1
	2
	3
	4

	
	1. Ведомость объемов работ
	
	

	1
	Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт
	50

	2
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт
	50


	
	2. Материальные ресурсы
	
	

	1
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) смазка сантехническая 
	кг
	1,0

	2
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	3,0

	3
	Вентиль пожарный 50-10 для воды,  номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 ми, материал латунь (Пожарный клапан КРАН прямоточный латунный КПЛП-50 муфта-цапка)
	шт
	50


Требования к Исполнителю:
Объем выполняемых работ: в соответствии с ведомостью объемов работ.
Лицензирование деятельности:  

Подрядчик обязан иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (пункт 15 части 1 статьи 12). Приложение лицензии должно содержать следующий перечень работ и услуг: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Требования к качеству работ:

Подрядчик обязан выполнить работы должным образом и с надлежащим качеством. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технического задания, действующего законодательства РФ, в том числе СНиП, ГОСТ, техническим условиям, техническим регламентам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом закупки.

Все применяемые материалы должны быть надлежащего качества, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все необходимые для производства работ материалы транспортировка и получение материалов   включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.
Материалы необходимые для производства работ самостоятельно по согласованию с заказчиком приобретаются подрядчиком. 
Во время выполнения работ Подрядчик несет ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по вине Подрядчика. При выполнении работ и после их окончания Подрядчик за свой счет обязан произвести уборку территории объекта и транспортировку мусора. В случае порчи имущества Заказчика при выполнении работ Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке, должны быть устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств. В случае порчи имущества Заказчика при выполнении работ Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме. Подрядчик должен согласовать на время выполнения работ отключение и подключение водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией. 

Требования к безопасности выполняемых работ: 

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил безопасности по всему комплексу работ. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять при выполнении Работ необходимые мероприятия по соблюдению законодательства о труде, правил и норм охраны труда и техники безопасности, условий санитарии и порядка, правил дорожного движения, мероприятия по охране окружающей среды и зеленых насаждений, противопожарной безопасности. Подрядчик обязан обеспечить весь работающий на объекте персонал необходимой спецодеждой, исправным инструментом, средствами индивидуальной защиты, технической оснасткой. 
Запрещается допуск рабочих, к каким бы то ни было работам, без вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:   

Гарантийный срок распространяется на весь выполненный объем работ и установленное оборудование в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2), составленного на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов. 
Демонтированное оборудование (краны) передаются заказчику по описи.
Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям Заказчика:

В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены Контракта, а также без изменения окончательных сроков сдачи выполненных работ по Контракту обязан устранить выявленные недостатки или повторно выполнить эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Сдача-приёмка выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных Контрактом обязательств, устранения замечаний по выполненным работам.

Выполненные работы принимаются на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, счет-фактуры (при наличии), актов на скрытые работы (при наличии), сертификатов соответствия, декларации о соответствии и другой технической документации.

Требования к безопасности товара: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и 

техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

1. Требования по комплектности товара: товар должен быть в полной комплектности согласно паспорту изделия
2.  Организация должна располагать необходимым набором этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных работах, дата их проведения, название организации и ее юридический адрес.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым и технически исправным (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество продукции подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеуказанные документы должны предоставляться в момент передачи товар

3. Организация должна располагать квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ.

Срок оказания услуг: поэтапно с согласованием графика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Порядок контроля и приемки оказания услуг: сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон на объекте Заказчика, с подписанием Акта об оказанных услугах.

Прошу направить коммерческие по указным электронным адресам: DKS@KULTURA174.RU  И  VICTORVERB@MAIL.RU  (отметка о готовности должна быть направлена по указанному электронному адресу за 4 рабочих дня   тема письма по заявке  на ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТАНКОМАШ - для Вербицкого В.А ) предложения в срок до 20.08.2026  до 15-00 местного времени.
С УВАЖЕНИЕМ,-
Директор МБУК «Челябинская ЦКС»  ________________________ / Е.В. Кудрявцева

Исп: Сержантов С.А. 89193214003

