Справочная информация

по рециркуляторам, оборудованию для обеззараживания воздуха в учреждениях массового пребывания людей

- Прибор должен быть предназначен для обеззараживания воздуха.

- Лампы – специального назначения (бактерицидная-ультрафиолетовая).

- Характеристики прибора должна подходить для объема помещения

От 85куб. м до 450 куб.м.;

- Время работы, за который будет обеспечено обеззараживание воздуха по паспорту до 99,9%

- Прибор для бытовых целей не подходит.

- В паспорте прибора должно быть указано о назначения прибора для использования в местах работы, нахождения людей, торговли, обучения и прочие.

- Прибор должен иметь сертификат (декларацию) о соответствии и (или) регистрационное удостоверение.

Для полноценного обеззараживания определенного объема помещения необходимо, чтобы УФ лампа облучатели или рециркулятора обеспечивала минимально необходимую ультрафиолетовую мощность в расчете на 1 куб.м. помещения.

Производительность по бактерицидной эффективности (а не просто  воздушный поток) облучения для учреждений с массовым нахождением людей должен быть не менее 85 куб. м;

В инструкции должны быть описаны режимы применения, обеспечивающие уничтожение 90-99% микроорганизмов. Это не абсолютная величина, так как всё зависит от объёма обрабатываемого помещения, его категории, срока непрерывной работы облучателя, количества присутствующих людей.