Приложение №1

к договору

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «ЧКТС»

Лобанов С.М.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«Школа в микрорайоне №27 по пр. Победы. Теплоснабжение»

I. Общие данные

| №№ пп | Перечень основных |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования объекта: | Будет представлено позднее |
| 2 | Застройщик (технический заказчик): | Муниципальное унитарное предприятие «Челябинские Коммунальные Тепловые Сети» Адрес:454048, г. Челябинск, ул. Худякова,13. ИНН 7448005075/КПП 745301001. ОГРН 1037402537875 |
| 3 | Инвестор (при наличии): | Отсутствует |
| 4 | Проектная организация: |  |
| 5 | Вид работ: | Новое строение |
| 6 | Источник финансирования строительства объекта: | Собственные средства |
| 7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): | Условия подключения МУП «ЧКТС» № 6/2018 |

| 8 | Требования к выделению этапов строительства объекта: | Не требуется |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта: | Определяется разделом «ПОС» |
| 10 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): | Теплотрасса 2Д=200мм, протяженность 220м |
| 11 | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477) и включают в себя: |  |
| 11.1 | Назначение: | Тепломеханические решения тепловых сетей |
| 11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: | Не принадлежит |
| 11.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: | Не имеется |
| 11.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам: | Принадлежит |
| 11.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность: | Не принадлежит |
| 11.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: | Не имеется |
| 11.7 | Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": | ? |
| 12 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: | ? |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, сводов правил, стандартов |
| 14 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: | Не требуется |
| 15 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: | Определяется сметным расчетом |
| 16 | Сведения об источниках финансирования строительства объекта: | Собственные средства |

II. Требования к проектным решениям

| 17 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка: | Не требуется |
| --- | --- | --- |
| 18 | Требования к проекту полосы отвода: | Выполнить проект «Полосы отвода» |
| 19 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: | Не требуется |
| 20 | Требования к технологическим решениям: | Не требуется |
| 21 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): |  |
| 21.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): | Теплотрассу выполнить из труб в пенополимерминеральной изоляции (ППМ) заводского изготовления |
| 21.2 | Требования к строительным конструкциям: | Непроходные каналы из ж/б блоков, теплофикационные узлы — по нормалям ЧГрП Нк-029, неподвижные опоры- монолитные ж/б щиты |
| 21.3 | Требования к фундаментам: | Не требуется |
| 21.4 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: | Не требуется |
| 21.5 | Требования к наружным стенам: | Не требуется |
| 21.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам: | Не требуется |
| 21.7 | Требования к перекрытиям: | Не требуется |
| 21.8 | Требования к колоннам, ригелям: | Не требуется |
| 21.9 | Требования к лестницам: | Не требуется |
| 21.10 | Требования к полам: | Не требуется |
| 21.11 | Требования к кровле: | Не требуется |
| 21.12 | Требования к витражам, окнам: | Не требуется |
| 21.13 | Требования к дверям: | Не требуется |
| 21.14 | Требования к внутренней отделке: | Не требуется |
| 21.15 | Требования к наружной отделке: | Не требуется |
| 21.16 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях: | Не требуется |
| 21.17 | Требования к инженерной защите территории объекта: | Не требуется |
| 22 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: | Прокладка теплотрассы - подземная, в непроходных каналах с гидроизоляцией, и при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность канала. На скользящих опорах. Тубы стальные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78* в пенополимерминеральной изоляции заводского изготовления, из стали Ст20 ГОСТ 1050-2013. Арматура — краны шаровые под приварку. Теплофикационные узлы - в камерном исполнении. Изоляция в камерах - жидкокерамическое покрытие «Изолат» по антикоррозийному покрытию «Вектор». Компенсация тепловых удлинений - П-обоазные компенсаторы и естественные углы поворота. |
| 23 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: | Не требуется |
| 24 | Требования к инженерно-техническим решениям: |  |
| 24.1 | Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов): |  |
| 24.1.1 | Отопление: | Не требуется |
| 24.1.2 | Вентиляция: | Не требуется |
| 24.1.3 | ИТП | Не требуется |
| 25.01.03 | Водопровод: | Не требуется |
| 24.1.4 | Канализация: | Не требуется |
| 24.1.5 | Электроснабжение: | Не требуется |
| 24.1.6 | Телефонизация: | Не требуется |
| 24.1.7 | Радиофикация: | Не требуется |
| 24.1.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": | Не требуется |
| 24.1.9 | Телевидение: | Не требуется |
| 24.1.10 | Газификация: | Не требуется |
| 24.1.11 | Автоматизация и диспетчеризация: | Не требуется |
| 24.2 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): |  |
| 24.2.1 | Водоснабжение: | Не требуется |
| 24.2.2 | Водоотведение: | Не требуется |
| 24.2.3 | Теплоснабжение: | Технические условия подключения МУП «ЧКТС» №2/2018. Точка подключения -камера ТК 106-7. Располагаемый напор — 8м.в.ст., напор в обратном трубопроводе -60м.в.ст., параметры теплоносителя -105-70 С, отметка линии статического давления -280м.. |
| 24.2.4 | Электроснабжение: | Не требуется |
| 24.2.5 | Телефонизация: | Не требуется |
| 24.2.6 | Радиофикация: | Не требуется |
| 24.2.7 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": | Не требуется |
| 24.2.8 | Телевидение: | Не требуется |
| 24.2.9 | Газоснабжение: | Не требуется |
| 24.2.10 | Иные сети инженерно-технического обеспечения: | Не требуется |
| 25 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | Не требуется |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: | Не требуется |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: | Не требуется |
| 28 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: | Не требуется |
| 29 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: | Не требуется |
| 30 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: | Не требуется |
| 31 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: | Не требуется |
| 32 | Требования к проекту организации строительства объекта: | Разработать проект организации строительства (ПОС) |
| 33 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: | Не требуется |
| 34 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: | Предусмотреть благоустройство согласно ранее выданному проекту (шифр 231-08-25) ? |
| 35 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: | Не требуется |
| 36 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: | Справка предоставляется заказчиком |
| 37 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: | Не требуется |

III. Иные требования к проектированию

| 38 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст.744; 2010, N 16, ст.1920; N 51, ст.6937; 2013, N 17, ст.2174; 2014, N 14, ст.1627; N 50, ст.7125; 2015, N 45, ст.6245; 2017, N 29, ст.4368) с учетом функционального назначения объекта) |
| --- | --- | --- |
| 39 | Требования к подготовке сметной документации: | Сметную документацию выполнить в 2-х уровнях цен: в базисных ценах 2000г. И в текущих ценах |
| 40 | Требования к разработке специальных технических условий: | Не требуется |
| 41 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122): | Не требуется |
| 42 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: | Не требуется |
| 43 | Требования о применении технологий информационного моделирования: | Не требуется |
| 44 | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: | Не требуется |
| 45 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ: |  |
| 45.1 | Стадийность проектирования | Выполняется проектная, рабочая и сметная документация |
| 45.2 | Требования к качеству выдаваемой проектной продукции | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, сводов правил, стандартов |
| 45.3 | Требования к комплектации и количеству выдаваемой продукции | 4(четыре) комплекта в бумажном виде, 1(один) — на электронном носителе в формате PDF, в том ч. всех изменений |
| 45.4 | Требования по согласованию проекта | 1. Проектная организация согласовывает рабочую документацию с эксплуатирующей сетевой организацией, выдавшей условия подключения; 2. Технический заказчик при участии Проектной организации проводит экспертизу проектной документации и определении сметной стоимости строительства |
| 45.5 | Особые условия строительства | Существующая застройка отсутствует |
| 46 | К заданию на проектирование прилагаются: |  |
| 46.1 | Градостроительный план земельного участка на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории. |  |
| 46.2 | Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации)1. | Принять по ранее выданному проекту « Школа в микрорайоне №27 по пр. Победы (шифр 231-08-25) |
| 46.3 | Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение). | Технические условия подключения МУП «ЧКТС» №2/2018. |
| 46.4 | Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях. | Сводный план инженерных сетей проекта« Школа в микрорайоне №27 по пр. Победы (шифр 231-08-25) |
| 46.5 | Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии). | Принять по ранее выданному проекту « Школа в микрорайоне №27 по пр. Победы (шифр 231-08-25) |
| 46.6 | Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование. |  |
| 46.7 | Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика). | Не требуется |

Заказчик                                                                 Подрядчик

1