## 253. Текущий ремонт сантехобору
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [9 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр |  | Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 253
253. Текущий ремонт сантехоборудования | [17 empty] | 253. Текущий ремонт сантехоборудования (МБОУС (К) ОШ № 119, ул. Октябрьская, д. 30)
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв. 2023 г | [15 empty] | 1 кв. 2023 г
Сметная стоимость |  | 74.89 | (8,04) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 66.61 | (6,87) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 10.96 | (0,44) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 38.54 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.05 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [19 empty] | Раздел 1.
1 | ТЕРр65-6-24 | Смена: умывальников |  |  | 4: 100 приборов; 7: 0.05 | [7 empty] | Смена: умывальников
|  | Объем=5 / 100 | [19 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые |  |  | 4: шт.; 5: 400; 7: 20; 8: 0.85; 10: 17 | [10 empty] | Втулки полихлорвиниловые
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2431.64; 9: 1.15; 10: 139.82; 11: 24.79; 12: 3466.14 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.85; 9: 1.15; 10: 5.51 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.43; 9: 1.15; 10: 0.66; 11: 24.79; 12: 16.36 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18639.57; 10: 914.98 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 212; 6: 1.15; 7: 12.19 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.15; 7: 0.04025 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20827.06; 10: 1060.31 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.48; 12: 3482.5 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 144.69; 12: 3586.98 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 73.05; 12: 1810.9 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1278.05 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ТССЦ-301-0827 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм |  |  | 4: компл.; 7: 5; 8: 206.56; 10: 1032.8 | [7 empty] | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм
|  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | [26 empty] | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1032.8 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок |  |  | 4: 100 приборов; 7: 0.05 | [7 empty] | Смена: гибких подводок
|  | Объем=5 / 100 | [19 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм |  |  | 4: шт.; 5: 100; 7: 5; 8: 17.2; 10: 86 | [10 empty] | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 601.03; 9: 1.15; 10: 34.56; 11: 24.79; 12: 856.74 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.85; 9: 1.15; 10: 0.39 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.15; 10: 0.05; 11: 24.79; 12: 1.24 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1720; 10: 0 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.4; 6: 1.15; 7: 3.013 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.15; 7: 0.002875 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 607.88; 10: 34.95 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.61; 12: 857.98 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 35.65; 12: 883.72 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 18; 12: 446.15 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.6 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ТССЦ-301-1266 | Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм |  |  | 4: шт.; 7: 5; 8: 16.48; 10: 82.4 | [7 empty] | Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм
|  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | [26 empty] | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.4 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРр65-5-7 | Смена смесителей: без душевой сетки |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.05 | [7 empty] | Смена смесителей: без душевой сетки
|  | Объем=5 / 100 | [19 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 301-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения |  |  | 4: шт.; 5: 100; 7: 5; 8: 131; 10: 655 | [10 empty] | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2294; 9: 1.15; 10: 131.91; 11: 24.79; 12: 3270.05 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.29; 9: 1.15; 10: 0.53 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 13304.74; 10: 10.24 | [11 empty] | М
Н | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  | 4: т; 5: 0.23; 7: 0.0115 | [16 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 200; 6: 1.15; 7: 11.5 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2508.03; 10: 142.68 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 131.91; 12: 3270.05 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 135.87; 12: 3368.15 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 68.59; 12: 1700.43 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.14 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦ-301-0627 | Смесители для умывальников: с аэратором, латунными маховичками |  |  | 4: компл.; 7: 5; 8: 466; 10: 2330 | [7 empty] | Смесители для умывальников: с аэратором, латунными маховичками
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [26 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2330 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-301-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм |  |  | 4: шт.; 7: 5; 8: 84.1; 10: 420.5 | [7 empty] | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [26 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 420.5 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРр65-6-3 | Смена: сифонов |  |  | 4: 100 приборов; 7: 0.05 | [7 empty] | Смена: сифонов
|  | Объем=5 / 100 | [19 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 875.16; 9: 1.15; 10: 50.32; 11: 24.79; 12: 1247.43 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.83; 9: 1.15; 10: 1.08 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.12; 9: 1.15; 10: 0.12; 11: 24.79; 12: 2.97 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7809.79; 10: 390.49 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.3; 6: 1.15; 7: 4.3872 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 1.15; 7: 0.007475 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8703.78; 10: 441.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.44; 12: 1250.4 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 51.95; 12: 1287.91 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 26.23; 12: 650.21 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 520.07 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.08 | [7 empty] | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
|  | Объем=8 / 100 | [19 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 929.07; 9: 1.15; 10: 85.47; 11: 24.79; 12: 2118.8 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.16; 9: 1.15; 10: 0.47 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 76.36; 10: 6.11 | [11 empty] | М
Н | 103-9140 | Арматура муфтовая |  |  | 4: шт.; 5: 100; 7: 8 | [16 empty] | Арматура муфтовая
Н | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  | 4: т; 5: 0.04; 7: 0.0032 | [16 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 81; 6: 1.15; 7: 7.452 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1010.59; 10: 92.05 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.47; 12: 2118.8 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 88.03; 12: 2182.36 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 44.44; 12: 1101.78 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 224.52 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ТССЦ-302-1483 | Кран шаровой гш размером: 1/2" |  |  | 4: шт.; 7: 8; 8: 35.6; 10: 284.8 | [7 empty] | Кран шаровой гш размером: 1/2"
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 284.8 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦ-302-1244 применительно | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм - резьба |  |  | 4: шт.; 7: 8; 8: 15.3; 10: 122.4 | [7 empty] | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм - резьба
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [26 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.4 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ТССЦ-101-1793 применительно | Манжеты ф 70х50 мм внутренняя |  |  | 4: шт.; 7: 3; 8: 15.1; 10: 45.3 | [7 empty] | Манжеты ф 70х50 мм внутренняя
|  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | [26 empty] | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.3 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦ-507-3177 применительно | Отвод полипропиленовый диаметром: 50*90 мм |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 47.92; 10: 95.84 | [7 empty] | Отвод полипропиленовый диаметром: 50*90 мм
|  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | [26 empty] | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95.84 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6185.92; 12: 49592.64 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 442.08; 12: 10959.16 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7.98; 12: 88.5 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.83; 12: 20.57 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5735.86; 12: 38544.98 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6872.42; 12: 66611.23 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 442.08; 12: 10959.16 | [18 empty] | оплата труда
| (74), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.2 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7.98; 11: 11.09; 12: 88.5 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.83; 12: 20.57 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (74), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.2 | материалы |  |  | 10: 5735.86; 11: 6.72; 12: 38544.98 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 456.19; 12: 11309.12 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 230.31; 12: 5709.47 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 442.91; 12: 10979.73 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 456.19; 12: 11309.12 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 230.31; 12: 5709.47 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Компенсация НДС при УСНО БЦ: (5735,86+(7,98-0,83)+456,19*0,1712+230,31*0,15+0)*0,20 ТЦ: (38544,98+(88,5-20,57)+11309,12*0,1712+5709,47*0,15+0)*0,20 |  |  | 10: 1171.13; 12: 8281.09 | [19 empty] | Компенсация НДС при УСНО БЦ: (5735,86+(7,98-0,83)+456,19*0,1712+230,31*0,15+0)*0,20 ТЦ: (38544,98+(88,5-20,57)+11309,12*0,1712+5709,47*0,15+0)*0,20
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 8043.55; 12: 74892.32 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.