### РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЙ 2Х30-1 «ПАРМА»

### (ДО 100 М²)

Очиститель предназначен для очищения воздуха помещений площадью

до 100 м² (240 м³)

Источник излучения – две безозонные бактерицидные лампы Philips мощностью по 30 Вт, срок службы 8000 часов.  
Вентилятор - срок службы 50000 часов.

Габаритные размеры: 160\*160\*1070 мм.  
Средний срок службы – не менее 5 лет.

В количестве 2-х штук

### РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЙ УФ 2Х15-01 «ПАРМА»

### (ДО 50 М²)

Очиститель предназначен для очищения воздуха помещений площадью

до 50 м² (120 м³)

Источник излучения – две безозонные бактерицидные лампы Philips мощностью по 15 Вт, срок службы 8000 часов.  
Вентилятор - срок службы 50000 часов.

Габаритные размеры: 150\*150\*730 мм.  
Средний срок службы – не менее 5 лет.

1 штуку