## Лист2
Приложение № 1 к документации об аукционе
Спецификация
№ | Наименование поставляемого товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  | Ед. изм | Кол-во
|  | Показатели | значение
|  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться (!!! Участником указываются показатели в неизменном виде*)
1 | Набор реагентов для выявления возбудителя стрептококка группы В | Назначение |  | для выявления ин витро возбудителя стрептококка группы В | наб | 3
|  | Метод |  | Коагглютинация
|  | Форма выпуска |  | жидкий
|  | Положительный образец |  | наличие
|  | Отрицательный образец |  | наличие
|  | Количество флаконов, шт | не менее 5
|  | Общий объем поставляемого реагента, мл | не менее 50
|  | Количество определений | не менее 50 не более 55
2 | Набор для определения антигена пневмоциста карини | Назначение |  | для определения ин витро антигена пневмоциста карини в клинических образцах | наб | 2
|  | Метод |  | непрямой иммунофлюоресценции
Состав набора
|  | Контрольная сыворотка, содержащая антитела человеческие к пневмацистекарини, инактивированная высушенная, мл |  | 0.1
|  | Количество флаконов, шт | не менее 8
|  | Контрольная сыворотка, не содержащая антитела человеческие к пневмацистакарини, мл |  | 0.1
|  | Количество флаконов, шт | не менее 1
|  | Иммуноглобулин диагностический флюорисцирующий против глобулинов человека, мл |  | 0.1
|  | Количество флаконов, шт | не менее 1
|  | Альбумин бычий меченый радомином, мл |  | 0.1
|  | Количество флаконов, шт | не менее 1
|  | 18-ти луночные стекла, шт | не менее 6
3 | Набор реагентов эритроцитарных диагностикумов для определения антител к сальмонеллам серогруппы В (1,4,12) | Назначение |  | для определения инвитро антител к сальмонеллам серогруппы В (1,4,12) | наб | 4
|  | Метод |  | реакции пассивной гемагглютинации,
|  | Форма выпуска |  | Суспензия для диагностических целей, жидкая, стерильная, в герметичных ампулах.
|  | Количество определений | не менее 12
Состав набора
|  | Количество флаконов диагностикумов эритроцитарных сальмонеллезных О- серогруппы В (1,4,12), шт | не менее 1
|  | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-серогруппы В (1,4,12), мл | не менее 3
|  | Количество флаконов сыворотки диагностической сальмонеллезной не адсорбированной сухой, шт | не менее 1
|  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная не адсорбированная сухая, мл |  | 0.1
|  | Количество флаконов 1% взвеси формалинизированных несенсибилизированных эритроцитов барана, шт | не менее 1
|  | 1% взвесь формализированных несенсибилизированных эритроцитов барана, мл |  | 1
|  | Количество флаконов 0,9% раствора хлорида натрия, шт | не менее 2
|  | 0,9% раствора хлорида натрия, мл | не менее 8
|  | Планшет круглодонный для иммунологических реакций, шт | не менее 1
4 | Набор реагентов эритроцитарных диагностикумов для определения антител к сальмонеллам серогруппы Д (1,9,12) | Назначение |  | для определения ин витро антител к сальмонеллам серогруппы Д (1,9,12) | наб | 4
|  | Метод |  | реакции пассивной гемагглютинации
|  | Форма выпуска |  | Суспензия для диагностических целей, жидкая, стерильная, в герметичных ампулах.
|  | Количество определений | не менее 12
Состав набора
|  | Количество флаконов диагностикумов эритроцитарных сальмонеллезных О- серогруппы Д (1,9,12), шт | не менее 1
|  | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-серогруппы Д (1,9,12), мл | не менее 3
|  | Количество флаконов сыворотки диагностической сальмонеллезной не адсорбированной сухой, шт | не менее 1
|  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная не адсорбированная сухая, мл |  | 0.1
|  | Количество флаконов 1% взвеси формалинизированных несенсибилизированных эритроцитов барана, шт | не менее 1
|  | 1% взвесь формализированных несенсибилизированных эритроцитов барана, мл |  | 1
|  | Количество флаконов 0,9% раствора хлорида натрия, шт | не менее 2
|  | 0,9% раствора хлорида натрия, мл | не менее 8
|  | Планшет круглодонный для иммунологических реакций, шт | не менее 1
5 | Набор реагентов эритроцитарных диагностикумов для определения антител к сыпнотифозному антигену | Назначение |  | для определения ин витро антител в сыворотке крови к сыпнотифозному антигену (риккетсии Провачека) | наб | 1
|  | Метод |  | реакции непрямой гемагглютинации
Состав набора
|  | Количество флаконов диагностикума эритроцитарного сыпнотифозного для РНГА, шт | не менее 8 | жидкий
|  | Объём флаконов диагностикум эритроцитарного сыпнотифозного для РНГА, мл | не менее 12,5 | жидкий
|  | Количество флаконов эритроцитов человека формализированных несенсибилизированных, шт | не менее 2
|  | Объём флаконов эритроцитов человека формализированных несенсибилизированных, мл | не менее 12,5
|  | Количество ампул сыворотки диагностической к риккетсиям Провачека, шт | не менее 3
|  | Объём флаконов Сыворотки диагностической к риккетсиям Провачека, мл |  | 0.1
6 | Набор реагентов для определения ин витро ревматоидного фактора | Назначение |  | для качественного и полуколичественного экспресс определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови | наб | 6
|  | Метод |  | латекс-агглютинации
Состав набора
|  | Ревматоидный Фактор-латекс суспензия, мл | не менее 2
|  | Позитивный контроль - концентрация Ревматоидного Фактора, МЕ/мл | не менее 8
|  | Количество позитивного контроля, мл |  | 0.1
|  | Пограничный контроль - концентрация Ревматоидного Фактора, МЕ/мл |  | 8
|  | Количество пограничного контроля, мл |  | 0.2
|  | Негативный контроль - концентрация Ревматоидного Фактора, МЕ/мл | не более 8
|  | Количество негативного контроля, мл |  | 0.2
|  | Буфер-разбавитель, мл | не менее 10
|  | Ph буфера-разбавителя |  | 7.35
|  | Материал пластины-слайда |  | Полимер
|  | Количество лунок пластины-слайда | не менее 10
|  | Использование пластины-слайда |  | Многоразовое
|  | Количество определений в наборе | не менее 100
7 | Набор реагентов эритроцитарных диагностикумов для определения сальмонеллезных Ви-антител | Назначение |  | для определения ин витро сальмонеллезных Ви-антител | наб | 1
|  | Метод |  | реакции пассивной гемагглютинации,
|  | Форма выпуска |  | жидкий
|  | Количество флаконов диагностикума эритроцитарного сальмонеллезногоVi-антигенного, шт | не менее 1 | жидкий
|  | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезногоVi-антигенный, мл | не менее 8 | жидкий
|  | Количество флаконов контрольной сыворотки диагностической сальмонеллезной адсорбированной рецептор Ви, шт | не менее 1 | сухая
|  | Контрольная сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная рецептор Ви, мл | не менее 0,1 | сухая
|  | Количество флаконов 0,9% раствора хлорида натрия, шт | не менее 2
|  | 0,9% раствор хлорида натрия, мл | не менее 8
|  | Планшет круглодонный для иммунологических реакций, шт | не менее 1
8 | Набор сывороток диагностических для определения ин витро антигена эшерихии поливалентная групповая ОКА | Назначение |  | Для ориентировочной серологической идентификации эшерихий | наб | 4
|  | Форма выпуска |  | сухой
|  | Метод |  | для реакции агглютинации на стекле
Состав набора
|  | Ампула, шт | не менее 5
|  | Объем ампул, мл | не менее 1
9 | Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированных для РА, поливалентные: ABCDE | Назначение |  | для серологической идентификации бактерий рода Salmonella | наб | 5
|  | Метод |  | для реакции агглютинации на стекле
|  | Объем ампул, мл | не менее 1
10 | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный набор №1 комплексный (1,2,3,4,6,7,8,9,10,12) | Назначение |  | Выявления в сыворотке крови человека антител к О-антигенам Salmonella spp | наб | 4
|  | Объем диагностикума, мл | не менее 8
|  | Форма выпуска |  | жидкий
|  | Количество сыворотки диагностической сальмонеллезной неадсорбированной сухой к отдельным серогруппам А, В, С1, С2, Д, Е, фл | не менее 6
|  | Планшет круглодонный для иммунологических реакций однократного применения | не менее 2
|  | 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана , мл | не менее 1
|  | раствор натрия хлорида 0,9%, мл | не менее 16
11 | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный набор №2 серогруппы (1,2,12) | Назначение |  | Предназначены для выявления в сыворотке крови человека антител к О-антигенам сальмонелл | наб | 1
|  | Объем диагностикума, мл | не менее 3
|  | Форма выпуска |  | жидкий
|  | Количество сыворотки диагностической сальмонеллезной неадсорбированной сухой серогруппы А1,2,12, фл | не менее 1
|  | Взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана,мл | не менее 1
|  | раствор натрия хлорида 0,9%, мл | не менее 16
|  | Планшет круглодонный для иммунологических реакций однократного применения | не менее 1
12 | Экспресс-тест для качественного определения антигенов токсина А и токсина В Clostridium difficile | Вид |  | пластиковый корпус, в который помещены два мембранных стрипа, один для определения токсина А, другой – токсина В | наб | 1
|  | Количество тестов: | не менее 20
|  | Метод исследования: |  | одностадийная иммунохроматография
|  | Исследуемый материал: |  | кал
Ответственное лицо: Заведующая лабораторией Бахарева Л.И., тел. 721-42-29