ЗАЯВКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Жесткий диск 3,5" 8000GB | шт | 2 |
| 2 | Кабель КВК-2П 2х0,5, Черный УЛИЧНЫЙ | м | 1800 |
| 3 | BNC разъем под винт МАМА (с пружиной) | шт | 110 |
| 4 | Коннектор питания ПАПА (клеммники) | шт | 56 |
| 5 | Коннектор питания МАМА (клеммники) | шт | 4 |
| 6 | Tantos ББП-80 MAX Бсперебойный блок питания | шт | 4 |
| 7 | Аккумулятор OP 12-7 | шт | 8 |
| 8 | 40-0300 100х100х50 HF IP55 Коробка разветвительная | шт | 56 |
| 9 | VGA Удлинитель (Extender) 60M Удлинитель VGA по витой паре до 60 м | шт | 2 |
| 10 | Удлинитель HDMI - HDMI (вилка-вилка) 10м | шт | 4 |
| 11 | Разветвитель HDMI 1вход-2выход (металл) | шт | 4 |
| 12 | Кабель HDMI - HDMI 5м | шт | 4 |
| 13 | Коммутатор на 5 портов | шт | 2 |
| 14 | Кабель UTP-5е 4х2х0,5 внутренний (омедненный) (1бухта/305м) | м | 60 |
| 15 | BNC разъем под винт МАМА (клеммники) | шт | 20 |
| 16 | RJ-45 Разъем | шт | 16 |
| 17 | Кабель-канал "Элекор" 15\*10 (1шт/2м) | м | 12 |
| 18 | Кабель-канал "Элекор" 20\*10 (1шт/2м) | м | 32 |
| 19 | Кабель-канал "Элекор" 25\*16 (1шт/2м) | м | 182 |
| 20 | Кабель-канал "Элекор" 30\*25 (1шт/2м) | м | 128 |
| 21 | Кабель-канал "Элекор" 40\*25 (1шт/2м) | м | 110 |
| 22 | Кабель-канал "Элекор" 60\*40 (1шт/2м) | м | 36 |
| 23 | Кабель-канал "Элекор" 100\*40 (1шт/2м) | м | 8 |
| 24 | Кабель-канал "Элекор" 100\*60 (1шт/2м) | м | 12 |
| 25 | Кронштейн для ТВ VESA 600\*200 | шт | 2 |