**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | **Экран защитный op-d-op I (на завязках, рамка+3 экрана)**C:\Users\U14\YandexDisk-damngenius1\Скриншоты\2019-09-09_11-23-16.png | Экран может использоваться поверх очков и масок.Ясная видимость:- обеспечивает безопасность для Вас и Ваших сотрудников в сочетании с повышенным комфортом, улучшенным дизайном и удобством;- кнопочная застежка обеспечивает превосходный комфорт и устраняет неудобные точки давления;- не запотевает и обеспечивает улучшенную вентиляцию;- быстрая смена прозрачных экранов - за секунды; используются те же экраны, что и в оригинальных наборах.Комплектация: 1 рамка на завязках, 3 защитных экранаПроизводитель:[SSwhite](https://aveldent.ru/barnd-SSwhite) | шт. | 25 |
| 2 | **Спиртовка СЛ-2 стеклянная, с металлической оправой** | Спиртовка СЛ-2 с металлической оправой для установки металлической сетки предназначена для подогрева открытым пламенем.Максимальная температура пламени до 900°С.НаименованиеСпиртовка СЛ-2 с металлической оправой Объем, мл 100Материал фитиляасбестовые волокнаМатериал спиртовкихимико-лабораторное стекло(ГОСТ 21400-75) | шт | 25 |
| 3 | **Иглы карпульные****NI-PRO, BIODENT CO., LTD, КОРЕЯ** | Иглы дентальные (карпульные),Применяются для проведения анестезии. Обеспечивают полную безопасность и безболезненность при инъекциях благодаря  гибкости (исключается поломка иглы), остроте (обоюдоострая игла) и лазерному срезу. Кроме того, иглы имеют силиконовое покрытие, что обеспечивает безболезненное введение. Дюймовая и метрическая резьба. Типоразмер иглы (внутренний диаметр – длина) - 27G х 35 ммВнеш. Ø иглы х длина иглы, в мм- 0,4х35Цветовая кодировка - желтыйУпаковка: коробка содержит 100 стерильных игл в защитных муфтах, обернутых бумажной лентой (цветовая кодировка ленты соответствует типоразмеру иглы), являющейся свидетельством стерильности иглы.Срок годности: не менее 24 месяцев | кор. | 60 |
| 4 | **Скальпель хирургический стерильный одноразовый пластиковая ручка лезвие из углеродистой стали** | Лезвие хирургическое стерильное однократного применения из нержавеющей стали:- предназначены для рассечения мягких тканей при всех видах хирургических вмешательств;- форма лезвий соответствует международному стандарту;- изготовлены из нержавеющей хирургической стали, не вызывающей никаких побочных эффектов на организм человека и обладающей биологической совместимостью. Твердость стали составляет не менее 700HV10. Острота (угол заточки и качество полировки) режущей кромки стабильна по всей длине;- индивидуальная упаковка изготовлена из алюминиевого композитного материала PET/AL/PE толщиной 0,08 мм полностью предотвращает проникновение кислорода, а также наличие антикоррозийной бумаги в упаковочном пакете полностью исключает возникновение коррозионных процессов. Упаковка запечатана путем термосклеивания;стерилизовано гамма-излучением;- количество штук в упаковке: 10 шт.- стандарты, в соответствие которыми, производятся скальпели и лезвия CERTUS: BS2982, 1992, EN 27740;1992, EN 46002, EN 552.Производитель: «Huaiyin Medical Instruments Co.,Ltd.»,Китай (т.м. «CERTUS»)Соответствует ГОСТ Р 52770, ГОСТ 19126-2007Размер лезвий: 15Срок годности: не менее 48 месяцев | уп | 100 |
| 5 | **Загубник для апекслокатора Propex II и Pixi (Maillefer)** | Загубник для апекслокатора Propex II и Pixi (Maillefer)Упаковка: 5 штукПроизводитель: Dentsply - Maillefer (Швейцария) | уп. | 14 |